ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 21.04.2022r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.9.22

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.9.22

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr SZP.251.9.22. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 24 w pozycji 9  dopuści rurkę tracheostomijną (bez regulacji położenia kołnierza) z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; rurka sterylna; rozmiary od 6,0mm

do 10,0mm (co 1,0 mm) oraz 7,5mm i 8,5mm (do wyboru).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 24 w pozycji 9  dopuści rurkę tracheostomijna (zbrojoną,

z regulowanym położeniem kołnierza), wykonaną z czystego silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn, długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna; rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0mm (do wyboru).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 24 zgodzi się na wydzielenie pozycji 9 do odrębnego pakietu, decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Pakiecie 24.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, w kolumnie „jednostka miary” widnieje opakowanie. Czy Zamawiający ma na myśli w pozycji 1 -20 opakowań, gdzie w opakowaniu mieści się 10 sztuk co daje w przeliczeniu 200 sztuk. W pozycji 2,3 opakowań 20 gdzie w opakowaniu jest 20 sztuk, co daje ilość 400 sztuk. W pozycji 4 opakowań 30, gdzie w opakowaniu jest 20 sztuk, co daje ilość 600 sztuk. W pozycji 5 opakowań 10, gdzie w opakowaniu jest 10 sztuk, co daje ilość 100 sztuk. Prosimy o doprecyzowanie .

Odp.

Zamawiający w kolumnie jednostka miary zmienia na sztuki.

Zestaw pytań nr 3:

Czy Zamawiający wymaga W PAKIECIE 42 POZ. 1 Układu oddechowego jednorazowego dla noworodków kompatybilny z aparatem medinCNO :

Zestaw posiada:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm

- dren ciśnieniowy

- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F

- wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.

- komorę nawilżacza (w jednym foliowym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850

Parametry te wymagane są z kompatybilnością urządzenia, które jest na wyposażeniu Zamawiającego. Dbając o dobro pacjenta prosimy o wymóg w/w parametrów

wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 28 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie w elektrodzie na mocowanie kabla stanowi podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wskazany opis.

Pakiet nr 28 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty ściernej typu Every o pojemności 160g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4 szt. (szt. = 160 g).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

Pytanie 1 – dotyczące Pakietu 41 – Akcesoria chirurgiczne:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do odrębnego Zadania, zawartego w Pozycji 13, Pakietu 41, oleju parafinowego w olejarce, do złącz i ruchomych elementów systemu napędowego, o pojemność 50 ml.

Odp.

Zamawiający wykreśla poz. 13.

Zestaw pytań nr 6:

Pakiet 6

- Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 6

1.	Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 20 g./m kw.?

2.	Czy Zamawiający dopuści pościel o następujących parametrach poszewka – 70 x 80 cm, poszwa – 160 x 200 cm, prześcieradło – 160 x 210 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 9

- Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane, okrągłe, wymiary 17 x 24 cm (+/- 0,5 cm), wykonane z wiskozy i polipropylenu o gramaturze min, 50 g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 15

- Czy Zamawiający dopuści podkłady pokryte od góry włókniną, zaś od części spodniej – folią? Folia jako warstwa zewnętrzna jest konieczna, aby zatrzymać płyny wewnątrz podkładu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 18 a)

- Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane po 36 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 4 opakowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 18 a) i b)

- Czy Zamawiający na myśli ilość opakowań?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pakiet 15

- Czy Zamawiający dopuści ubrania w kolorze zielonym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie 1 do pakietu nr 19:

czy zamawiający dopuści jednorazową, całkowicie niewchłanianą, sterylną taśmę w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka, gramatura 95g/m2, grubość 0,62 mm, szerokość 1,1cm, końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy, taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8:

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

- Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6  ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 5 % za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5% za odstąpienie od umowy, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6  ust 1  wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 2,5% wartości.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9:

Pakiet nr 36:

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 160 cm o śr. 0,6 mm, długość igły 4 mm oraz igłę o długości 230 cm o śr. 0,6 mmi 0,8 mm, długość igły 4 mm i 6 mm; igły pakowane pojedynczo w opakowanie handlowe po 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z ramionami o rozpiętości wyłącznie 11 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z drutu pojedynczego bez funkcji rotacji, o średnicach wyłącznie 10, 15 i 30 mm; oraz z drutu plecionego o  średnicach 10, 15, 25 i 32 mm; pakowane pojedynczo w opakowanie handlowe po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o pojemności 7,6 mm3, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o pojemności 7,6 mm3, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne dł. 160 cm; o pojemności 5,73 mm3, powlekane na całej długości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek pakowanych oddzielnie, składający się z:

- Szczotka dwustronna długa do kanałów endoskopowych, średnica szczotek 6 mm i 6 mm, długość 250 cm;

- Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd i zaworów, średnica szczotek 5 mm i 10 mm, długość całkowita 15-16 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści w miejsce tej pozycji: Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 13.

Czy Zamawiający dopuści zawory: biopsyjny, ssący i woda/powietrze pakowane oddzielnie, nie jako zestaw? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10:

Pakiet nr 36

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu pojedynczego                             o średnicy pętli 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm oraz pętli z drutu plecionego  o średnicy pętli 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 32mm, długość robocza  230 cm-240 cm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek zakończonych plastikową kulką.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności łyżeczek minimum 9,0 mm3.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypiec powlekanych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypiec o pojemności 2,5 mm3.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o długości 150 cm, średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu                     1,9 mm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 11:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1-2):

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę  Sprzedawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

- 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowe materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych  liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto  niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 6. projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12:

Pytanie do Zadania 43 pozycja 2:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13:

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 2

- Pozycja 2 c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w opakowaniu po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 92 opakowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 5 i 6 wymaga zestawu do pompy, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 6 wymaga zestawu do pompy, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku a także zestawem Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 8 wymaga zgłębnika gastrostomijnego zakładanego  techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie  zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający  pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 9 wymaga zgłębnika, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory  na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 11 wymaga zgłębnika wykonanego z silikonu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 15:

Pakiet 35, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni aktywnej 107 cm2 i wymiarach 164 x 117 mm

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 8 op.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie uchwytów ze złączem 3 pin i odstąpienie od wymogu 6-pin.

Informujemy, że uchwyty 6 pin może zaoferować tylko jeden wykonawca. Opcjonalnie prosimy więc o wydzielenie ilości przypadającej na uchwyty 6 pin do oddzielnego zadania,

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16:

Pakiet 3 poz.3a

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x13mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.14c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x32mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.14d

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.14a

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,0x45mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.14b

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,7x45mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.14

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ze zdejmowanym uchwytem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.17

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez filtru hydrofilnego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.23

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym min. 98%?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.28

Czy Zamawiający dopuści rampę wykonaną z poliwęglanu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.32a

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,05mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści spodnie z lekko zwężonymi nogawkami?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplety zapakowane w zaklejaną torbę foliową?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 17:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:

Poz. 1: Siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,32 mm, grubość nitki 0,08 mm, porowatość 89,2%, gramatura 30 g/m2, pakowana w podwójne opakowanie Tyvek, z etykietą i instrukcją użycia w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2: Siatkę umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,62 mm, grubość nici 0,12-0,18 mm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, bez powłoki tytanu, w rozmiarze:

poz. a) - 14 x 18 cm,

poz. b) - 25 x 35 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami TOT, TVT, TVT-O, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, wielkość porów max 2,31 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach) pakowana w podwójny blister z etykietami, instrukcją użytkowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaoferowanego wyrobu ww. pakietach?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 18:

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 19:

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na cytostatyki oraz substancje chemiczne – organiczne i nieorganiczne w tym min. dwa kwasy poziom min. 4, jedna zasada- poziom min. 1 oraz min. jeden alkohol – poziom odporności min. 1?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje raportu z badania zawierającego następujące informacje: substancja chemiczna, czas przebicia, poziom odporności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’250 szt. dla rozm. S-L  oraz a’240 dla rozm. XL, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 1200 op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, zgodne z normą EN 16523-1 jako normą równoważną do EN 374-3 (w tym min. 2 substancje na 6 poziomie odporności)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z emisją wilgoci 11,1mg/H2O/l przy Vt 500ml?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 24c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1 litra?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 39, 40

Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH8 z balonem o pojemności 3-5ml?

Odp.

Zamawiający ne dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH10-24 z balonem o pojemności 5-10ml?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Pytanie dotyczy poz. 20, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji o długości 60cm lub 80cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 30 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 30 a,b

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z prowadnicą wykonane z PCV?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą pakowaną a’1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy, którego zewnętrzna warstwa jest polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączona substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe (Spunlace 80g/m2) myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym (obwód 60cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 20m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m lub 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany, co 50cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład z 2 warstwami celulozy - 2 x 18g/m2 + folia PE 0,015-0,017mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany, gramatura 23g (papier) + 14 g (folia PE), perforacja co 38cm, szerokość 58cm, długość 50m?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 14

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład chłonny wyposażony był w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu oraz zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 13, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Chłonność 3820,18 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 13, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice tylko w rozmiarze M i L?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L (obwód w pasie 140cm po rozciągnięciu) i XL (obwód w pasie 150cm po rozciągnięciu)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zapięcie typu rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, szerokości wzmocnienie 48cm (górna krawędź wzmocnienia)i 56cm (dolna krawędź wzmocnienia)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm, szerokości wzmocnienie 46,5cm (górna krawędź wzmocnienia) i 59,5 cm (dolna krawędź wzmocnienia)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do osuszania rąk wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w kolorze niebieskim?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9 f

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w rozmiarze XXXL gdzie obwód bluzy będzie wynosił min. 120-125cm, a obwód spodni w biodrach min. 130-140cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, pozycja 9,10

W związku z wystąpieniem w specyfikacji zapisu zawierającego nieaktualną normę EN 13795, która  zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została zastąpiona wydaniem EN 13795-2:2019, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie  rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. Taki podział wprowadza najnowsze wydanie normy z 2019 roku, w związku z tym bazowanie na wydaniach wcześniejszych jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi stawianymi ubraniom operacyjnym.

W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia  badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 15, pozycja 1 f

Czy Zamawiający dopuści ubranie SMS w rozmiarze XXXL gdzie obwód bluzy będzie wynosił min. 120-125cm, a obwód spodni w biodrach min. 135-140cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera z przecięciem umożliwiającym przyklejenie przewodu elektrody?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 20:

Przedmiot zamówienia:

Pakiet 1 poz.  17 h,i

Prosimy o dopuszczenie serwet w którym całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej wynosi 109 g/m2 (+/-1g/m2) o szybkości absorbcji cieczy 45%. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.  21 e,f,g

Prosimy o dopuszczenie serwet o szybkości absorbcji cieczy 45%. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie zestawu  o gramaturze laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie zestawu  o gramaturze laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2, oraz całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej, która wynosi 109 g/m2 (+/-1g/m2)  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 28

Prosimy o dopuszczenie serwet w którym całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej wynosi 109 g/m2 (+/-1g/m2).Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o odporności na rozerwanie przed starzeniem ≥ 9N. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w których powierzchnia wewnętrzna jest tylko pokryta powłoką polimerową, a powierzchnia zewnętrzna jest silikonowana i teksturowana. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 21:

Zad.4

Poz.1 (a-g)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o grubości min. na dłoni 0,155 - 0,16 mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.2 (a-g)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci,  siła zrywu przed starzeniem min.14N,  grubość na dłoni 0,185 +/-0,02  mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.3 (a-c)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.4 (a-g)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze (zielony), z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie

50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.6

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowych. Pasujących na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków toksycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Zgodność z EN 420, EN ISO 374-1, EN 455 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych akceleratorów): tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie    z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3/ Czy w związku z posiadanym przez Zamawiającego certyfikatem ISO potwierdzającym wysoką jakość wykonywanych usług medycznych Zamawiający będzie oczekiwał, aby producenci oferowanych rękawic posiadali wdrożony i certyfikowany stosem zarzadzania jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 obejmujący produkcję oferowanych rękawic?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby zgodność z normą EN 455 – 1,2,3 potwierdzona była przez europejską jednostkę notyfikowaną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby dyspenser oraz otwór dozujący opakowania rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.  Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina ). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Produkowane zgodnie   z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.  Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

7/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz  izopropanol 70% - poziom 6, potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zad.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Produkowane zgodnie  z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zad.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych produkowanych bez zawartości chloru i akceleratorów, zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką, na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374- 1,2,4,5, ISO 16523-1, EN 420 z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych z Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po maks. 200 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że są to rękawice w systemie bezdotykowego pobierania rękawic.

Zad.14

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kształcie beretu o gramaturze min. 14g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±50 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor biały, rozmiar uniwersalny. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z EN 13485. Pakowany po 100 szt.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.  3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kształcie beretu o gramaturze min. 14g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami o wymiarach min. 30x39cm. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m2. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania rozm. 150 cm.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika do rąk o gramaturze min. 54,9 g/m2 ; pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9-10 (a-f)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w zad.14 nr.9-10 poz. a-f

o następujących parametrach:

Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. 
Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo: 20 kompletów w torbie foliowej, 6 x 20 kompletów w kartonie zbiorczym

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zad.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w zad.1 poz. a-f o następujących parametrach:

Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. 
Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo: 20 kompletów w torbie foliowej, 6 x 20 kompletów w kartonie zbiorczym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 22:

Pakiet nr 6 – rękawice nitrylowe:

Czy Zamawiający dopuści rękawice równoważne opisywanym - oferowane rękawice posiadają nie gorszą jakość  oraz właściwości.

Proponowane rękawice: rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400 – 500%,  siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0 – 7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455 oraz PN-EN ISO 374-1, -2, -4, -5, a także PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów.

Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 4 lata.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 14, Poz. 9f:

Czy Zamawiający dopuści w poz. f rozmiar bluzy większy niż 120-125cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2) na:

“Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej materiałów medycznych jednorazowego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatur medycznych liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę.”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 23:

Pakiet nr 9, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 40ml

•	Waga: 30g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200ml bez zastawki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)– zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklinngowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 75 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z białą kartką?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 24a – Czy zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny sondę Sengstaken’a o następujących parametrach:

•	trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, elastyczna, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków

•	balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek) o długości ok. 6cm

•	balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk) o długości ok. 19cm

•	pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów

•	przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem

•	lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu

•	podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski)

•	nadrukowana podziałka co 5 cm

•	opakowanie sterylne

•	pakowana potrójnie – opakowanie wewnętrzne: foliowe, opakowanie zewnętrzne: papierowo-foliowe, całość zapakowana w kartonik

•	metoda sterylizacji: tlenek etylenu

•	rozmiar CH14, CH16, CH18, CH21 długość 105cm (dla dorosłych)

•	rozmiar CH14 długość 65cm (dla dzieci)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści na opakowaniu instrukcję obsługi opisową (zamiast graficznej)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny skalowany co 100ml, numerycznie co 500ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości min. 90cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 48 – Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy  z cewnikiem zakończonym zaobleniem z dwoma otworami naprzemianległymi zamiast „jednym lub dwoma otworami bocznymi z końcówką pokrytą lubrykantem oraz zabezpieczoną osłonką”?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja nr 48 – Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez elementów (rękawice, serweta, mydło) lub z dołączonymi osobno?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ze wskazanymi elementami dołączonymi osobno.

Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-15ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 2 – Czy zmawiający dopuści cewnik z gumową zastawką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zmawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-15ml?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 3 – Czy zmawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści opaskę w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści niesterylną opaskę w kolorze beżowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 25 – Czy zmawiający dopuści nieskalowaną prowadnicę?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy port wykonany 
z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne 
i skuteczne użytkowanie, wyposażony w wysokiej jakości silikonową membranę w kolorze niebieskim, możliwość użytkowania 7 dni, port o objętości wypełnienia 0,09 ml oraz przepływie 400-440ml/min?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, bez prowadnicy oraz bez obciążnika, ponieważ zgłębniki z obciążnikiem zostały wycofane z produkcji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne, z stałym położeniem kołnierza?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 6c – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 4 o długości 100mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści rurki z niewielką ilością ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 27, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści wzierniki pakowane po 250 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 24:

pakiet 3, poz. 17, poz. 22-23, 31,33-34

Czy zamawiający wydzieli poz.17, poz. 22-23, 31,33-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 3, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 3, poz.22-23

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

pakiet 3, poz. 22

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 9, poz. 3

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z dyspenserem, z przeliczeniem ilości?
Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 9, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 9, poz. 3,6,13,17-19,21-23,29-33,37,38-42,45-46,

Czy zamawiający wydzieli poz.3,6,13,17-19,21-23,29-33,37,38-42,45-46, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 9, poz. 41

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt, z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 9, poz. 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 9, poz. 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 10, poz. 15-19

Czy zamawiający wydzieli poz.15-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 13, poz. 10-13

Czy zamawiający wydzieli poz.10-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 13, poz.10

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

pakiet 13, poz. 13

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 70cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24± 0,10 g/m2; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 80 szt. na rolce?

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 70 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 90 g/m2 ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?

Czy zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 14, poz. 3

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 14, poz. 1-3,7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

pakiet 14, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 14, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pakiet 14, poz. 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet 22, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 25:

Pytanie 1, dot. Pakiet 4, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni delikatnie teksturowanej, co znacznie poprawia chwytność, zapewniając przy tym doskonałe czucie i sprawność manualną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Pakiet 4, poz.2, Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o powierzchni zewnętrznej silikonowanej oraz  powierzchni wewnętrznej  silikonowanej i polimeryzowanej. W związku ze zmianą technologii produkcji mającą na celu zapewnienie optymalnego komfortu użytkowania, producent w/w rękawic wprowadził modyfikacje w zakresie pokrycia powierzchni, w związku z czym w/w rękawice nie są obecnie zewnętrznie chlorowane a wewnętrzny poliuretan został zastąpiony warstwą polimerową.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakiet 4, poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o poziomie protein ≤ 30µg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były odporne na min. 1 alkohol – poziom odporności min. 4 i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wszechstronnie przebadanych na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w środowisku szpitalnym , w tym  min. 1  gotowy preparat dezynfekcyjny o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) – poziom 6, potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium

Izopropanol i etanol to alkohole stosowane jako aktywne składniki środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk wykonywanej przez personel medyczny tuż przed założeniem rękawic.  W związku z powyższym wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic odpornych na działanie gotowych preparatów do dezynfekcji jest jak najbardziej zasadne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Pakiet 5, poz. 1 w nawiązaniu do wymagań SWZ

Ponieważ Zamawiający w SWZ nie opisał wymagań dotyczących złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, proszę o potwierdzenie, iż nie jest wymagane złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie norm wymienionych załączniku 1A.

Odp.

Zamawiający będzie wymagał wymienionych dokumentów tylko na wezwanie w przypadku powstania wątpliwości.

Pytanie 6, dot. Pakiet 15 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z antystatycznej włókniny polipropylenowej SMMS, o poniższych wymiarach

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 7 dot. zapisy SWZ ( pkt IV ust. 3)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie iż wymóg dotyczący zapewnienia specjalistycznego transportu zawarty w pkt IV ust. 3 SIWZ dotyczy jedynie produktów leczniczych a nie wyrobów medycznych. Pragniemy podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499, ze zm.) i dotyczy jedynie „produktów leczniczych”, podczas gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę, której przedmiotem jest „wyrób medyczny” w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175, ze zm.) i w związku z tym obowiązki wynikające z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie mają w tym przypadku zastosowania. Wykonawca podkreśla, że podczas transportu zawsze stosuje się do instrukcji producenta – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie;

29.04.2022r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)