## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Znak: Z/ST/12/21
Formularz cenowy
PAKIET 1 - Rękawy papier-folia oraz pozostałe opakowania sterylizacyjne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol | 23
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem |  |  | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) |  |  | 0
1 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu - gładki 50mmx200 m | rolka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu - gładki 100mmx200m | rolka | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu - gładki 150mmx200m | rolka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu - gładki 200mmx200m | rolka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo-foliowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu - gładki 250mmx200m | rolka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu - z fałdą 100mm x 50mm x 100mb | rolka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu - z fałdą 150mm x 50mm x 100mb | rolka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu - z fałdą 200mm x 55mm x 100mb | rolka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu - z fałdą 250mm x 65mm x 100mb | rolka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Papier krepowany biały 50x50cm opakowanie a'500 szt. | op. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Papier krepowany zielony 50x50cm opakowanie a'500 szt | op. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kombinowane opakowanie sterylizacyjne 75x75 | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kombinowane opakowanie sterylizacyjne 90x90 | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych) test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. opakowanie a' 250 szt | op. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19mmx50m, typ I wg ISO 11140-1, informacja dotycząca uzycia i interpretacji wyników, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. Wskażnik chemiczny ppowinien zajmować 30% powierzchni taśmy. | rolka | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2 - Testy kontroli procesu sterylizacji
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 (7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie podwójnie samoprzylepnej etykiety, wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile jest stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix. Koperta z miejscem na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. opakiwanie a'100szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK 'a 134°C/3,5 min nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Zgodny z EN ISO 11140-1, opinia niezależnej jednostki wydana nie wcześniej niż w 2013r., oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników. Opakowanie a'30 szt. | op. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o parametrach 134°C/7 min, 121°C/20min., nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami), typ wskaźnika - VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca uzycia i interpretacji wyników, weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji pary wodnej, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1, opakowanie a'100szt. | op. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną, nietoksyczny, typ IV wg ISO 11140-1, załączyć oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie producenta o braku zawartości metali ciężkich, deklarację zgodności wydaną przez niezależne laboratorium badawcze, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników | op. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik typu 5 przeznaczony do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w zakresie temperatur 121-135°C, zgodny z normą EN ISO 11140, wykonany w postaci laminowanego paska z naniesionym atramentem wskaźnikowym, warunki integracji skalibrowane na podstawie czasu zabicia populacji 106 spor Geobacillus stearothermophilus, obliczone w BIER, produkt w 100% wolny od toksycznych metali ciężkich. Opakowanie a'200szt. | op. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Testy kontroli mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Test mycia do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze, zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego, Opakowanie a'320szt. | op. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Testy do myjni, wskaźniki weryfikujące cykl, do stosowania w procesach na ciepło wilgotne (dezynfekcji termicznej), test spełniający wymagania normy PN-EN 867-1 ISO 11140-1, 90°C/5min. opakowanie a'100szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Test do wykrywania pozostałości białkowych, bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. 3 µg po 15 minutach w temperaturze 55°C lub po 30 minutach w temperaturze 37°C, 24 godz. w temperaturze pokojowej (21-25°C), zmiana barwy z zielonej do fioletowej. Opakowanie a'100szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Akcesoria
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet, dostępne w kolroach: żółty, czerwony, niebieski, zielony. Do każdego opakowania etykiet rolka tuszu. Wymagane oświadczenie producenta etykiet o kompatybilności z metkownicą GKE 240-840 Opakowanie a'12 rolek | op. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wałek z tuszem do metkownicy GKE | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Markery odporne na proces sterylizacji, do wyboru cienko, średnio lub grubo piszące. Kolor czarny | szt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowe końcówki foliowe zabezpieczające opakowanie sterylizacyjne przed uszkodzeniem przez ostre narzędzia w procesie sterylizacji parowej, szerokość narzędzia do 25 mm. Opakowanie a'1000 szt | op. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Testy biologiczne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Cena za opakowanie netto | Producent i symbol
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Testy biologiczne szybkiego odczytu (odczyt po 20 min.) zawierające spory Geobacillus Stearothermophillus o populacji 10^6. Kompatybilne z inkubatorem TERRAGENE MINIBIO będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie a'50szt. | op | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Arkusz2
17661.57 | 1412.93 | 19074.5
54883.5 | 4925.06 | 59808.56
72545.07 | 6337.99 | 78883.06