Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odcieków odpompowywanych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) znajdującego się na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. mieszczącego się w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 
i przekazania ich do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków w Łężycy.

Szacunkowe ilości przewidziane do odbioru w czasie trwania umowy:

- do 400 m3  miesięcznie w okresie od kwietnia do września,

- do 900 m3  miesięcznie w okresie od października do marca.

- Miejsce odbioru odcieków: Zbiornik o pojemności 50m3 znajduje się w Dziale Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ulicy Wrocławska 73 w Zielonej Górze.

- Zamawiający przewiduje, że odbiór odcieków realizowany będzie:

- w okresie od kwietnia do września: dwa lub trzy razy w tygodniu;

- w okresie od października do marca: od jeden do trzech razy w tygodniu.

Termin realizacji usługi w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia. Usługa wykonywana będzie w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku.

- Zamawiający będzie prowadzić rejestr wjazdów i wyjazdów samochodów asenizacyjnych oraz wagi transportowanych do oczyszczalni odcieków w systemie elektronicznym wagi wjazdowej i wyjazdowej Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przyjeżdżał po odcieki pustym samochodem asenizacyjnym bez żadnego wcześniejszego załadunku innymi odciekami.

- Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych wyposażonych w zbiorniki 
o minimalnej pojemności 16m3 spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości ciekłych oraz dopuszczone do transportu drogowego.

- Wykonawca na czas trwania umowy, otrzyma od Zamawiającego klips elektroniczny umożliwiający przekazywanie odcieków do stacji zlewnej w Łężycy.

- Zamawiający podkreśla, że podane ilości odcieków są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, przy czym maksymalne ilości nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości odcieków do odbioru w okresie obowiązywania umowy.