Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 2  Gastroskop - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – min.9,2 mm | Tak |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – min.9,2 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy – min. 2,8 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: G: min.210º, D: min. 90º, L: min.100º, P: min.100º | Tak |  |
|  | Pole widzenia- min.140 º | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny- Water Jet | Tak |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora- min.4 | Tak |  |
|  | Długość sondy roboczej – min.1030 mm | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z procesorami EVIS EXERA III | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD | Tak |  |
|  | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji - ENDOSKAN | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min.24 miesiące | Tak |  |

Termin dostawy: max. 28  dni od daty podpisania umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet 2 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gastroskop | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN