Oleśnica, dn. 29.08.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

TC/ 30 /PS/2024

Na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na   budowie przyłącza ciepłowniczego.

I. Zamawiający;

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37; Regon 93059206484009

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl ,  e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

## II. Określenie przedmiotu  zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla następującej inwestycji w Oleśnicy:

- Wykonanie projektu i kosztorysu remontu sieci ciepłowniczej kanałowej między komorami K-28; K-29; K-29/1; K-29/2 ; K-opd5; K-29/4; K-29/4/1; K-29/3; K-29/5; K-29/6; K-28/1; K-28/5; K-28/3 o średnicy dn200-dn150-dn65 o łącznej długości około 1258 m wraz z przyłączami ciepłowniczymi dn40–dn50-dn65 o łącznej długości około 183 m w technologii rur preizolowanych ul. Sikorskiego, Kleeberga , W. Polskiego, Kopernika, Sucharskiego  w Oleśnicy  działki nr 3/38; 3/83; 3/84; 3/85; 3/86; 3/31; 3/65; 3;72; 13; 14; 3/57; 17; 3/29; 18; 3/28; 3/16; 6/1 ,3/25; 4/19; 15; 2/20; 4/24, 4/18; 3/54 ; 3/71, AM-12 ; 2/13; 2/19; 2/20; 13, AM-26 obręb  Oleśnica.

## Trasa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej i przyłączy do budynków, wrysowano na załączonej mapie (załącznik nr 1). Proponuje się wykorzystać istniejącą trasę do wymiany sieci i przyłączy kanałowych na technologie preizolowaną.

Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji  tarasy sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczego pod kątem dostępności terenu i najniższych kosztów budowy.

Wykonawca uzgodni trasę przebiegu sieci i przyłączy ciepłowniczych z właścicielami gruntów. Ostateczne miejsce przebieg przyłącza ciepłowniczego , Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed sporządzeniem projektu.

- Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie wymiany sieci i przyłączy  ciepłowniczych kanałowych na sieć w technologii  preizolowanej. Szacowana długość sieci dn250-dn200dn150 wyniesie łącznie około 1202 m. Natomiast szacowana długość przyłączy ciepłowniczych dn40-dn50dn65 wyniesie łącznie około 108 m.

- Dopuszcza się zmianę trasy przyłącza  ciepłowniczego po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i właściciela gruntu po którym miałaby być ułożona nowa trasa.

Zamawiający wymaga, aby projekt przyłącza  sporządzony zostały w oparciu o technologię rur preizolowanych firmy „Logstor” lub równoważne i uwzględniał wymagania opisane w „ Warunkach technicznych, wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie”- wyd.  P.Z.I. i T.S.

Zastosować złącza dla średnicy dn200 mufy zgrzewane elektrooporowo : typ mufy Band Joint firmy Logstor lub równoważne. Pozostałe mufy sieciowane radiacyjnie np. SX-WP firmy Logstor.

## III. Szczegółowy zakres przedmiotu  zamówienia;

# Wykonawca opracuje projekty budowlane wykonawcze, które będą spełniały warunki    określone w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz kosztorysy inwestorskie metodą szczegółową wraz z przedmiarem robót zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych zakresem zamówienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum jedno zadanie projektowe, które wykonał w okresie ostatnich 5 lat  polegające na zaprojektowaniu sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy minimum dn200 mm i długości 100 metrów.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania wizji lokalnej terenu i otoczenia przyszłej inwestycji, której ma dotyczyć dokumentacja, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

- wyznaczenie trasy sieci i przyłączy ciepłowniczych pod kątem najniższych kosztów jego budowy z uwzględnieniem dostępności terenu, uzyskania zgody właścicieli gruntów na zajęcie terenu na czas prowadzenia prac budowlanych,

- ostateczny przebieg wytyczonej trasy Wykonawca uzgodni również z Zamawiającym przed sporządzeniem projektu.

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji            ( zgłoszenie budowy)

5.    przekazania Zamawiającemu dokumentacji w formie papierowej w następującej ilości

egzemplarzy:

- projekty budowlane wykonawcze – 4 egz. W tym 1 projekt budowlany

zaopiniowany przez ZUD Oleśnica.

- kosztorys inwestorski i przedmiar – 1 egz.

oraz całą dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku.

Wykonawca reprezentował będzie Zamawiającego przy załatwianiu wszelkich uzgodnień

i pozwoleń wynikających z procesu projektowania w oparciu o pisemne upoważnienie.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Projektantem:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Tomasz Stopka, tel. 663743518 e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl oraz Agnieszka Zborowska tel. 663 454 888,

e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl

V. Wykaz prac i kosztów po stronie Zamawiającego:

- Przygotowanie mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej,

- Zlecenie i koszty obsługi archeologicznej (jeżeli będzie wymagana),

- Pokrycie kosztów otrzymanych uzgodnień i opinii niezbędnych do sporządzenia projektu

i ewentualnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do opracowania projektu.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane do:

31.05.2025r.

VII. Forma i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia

i umieścić na stronie platformy zakupowej opennexus.pl.

Termin złożenia oferty do 12.09.2024 r. godzina 10 °°.

Załączniki:

1. Mapy - 1 egz,

2. Projekt umowy – 1 egz.