Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów do hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer kat. | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu - skład: surowica, L-glutamina, antybiotyki (gentamycyna), FGF, transferryna ludzka, ludzka rekombinowana insulina - o pojemności opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu; - możliwość stosowania podłoża zarówno w otwartych jak i w zamkniętych układach hodowli; - podłoże dostarczane w stanie zamrożonym (prawidłowe warunki transportu, możliwość rozmrażania i zamrażania podłoża bez utraty jakości); - możliwość zakończenia hodowli po 6-8 dniach; - sterylizowane przez filtrację (0,1μ), testowane pod kątem endotoksyn - każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.0 -7.5. Osmolalność; 280 – 330 mOsm/kg. Test sterylności; Wynik negatywny. Wygląd; Płyn czysty, przejrzysty. Promocja wzrostu komórek płynu owodniowego; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roztwór Colcemidu (N-diacetylo-N-metylokolchicyna), pochodna kolchicyny - bezbarwny, sterylny roztwór kolcemidu w buforze DPBS (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline) - używany do zahamowania podziałów komórkowych amniocytów, komórek krwi pępowinowej, limfocytów krwi obwodowej oraz do synchronizacji komórek w czasie hodowli - bezbarwny roztwór o stężeniu 10μg/ml w DPBS, - nieprzezroczysta butelka o pojemności 10 ml chroniąca roztwór przed światłem. - każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.2 -7.5. Osmolalność; 270 – 290 mOsm/kg. Test sterylności; Wynik negatywny. dostarczane wraz z dostawą posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór do dezynfekcji inkubatorów CO2 - sterylny roztwór do dezynfekcji inkubatorów CO2 (zastosowanie 10ml/litr), stężony 100x. - zawiera aktywne składniki, które są nietoksyczne, nielotne oraz nie powodują uszkodzenia stalowych części aparatu. - pojemność opakowania – 100 ml - roztwór jest gotowy do użycia po rozmrożeniu. |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cytrynian sodu 0,8% roztwór hipotoniczny - pojemność opakowania – 500 ml - sterylny roztwór - gotowy do użycia - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą |  |  | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chlorek potasu, roztwór 0,075 M - pojemność opakowania – 100 ml - roztwór hipotoniczny - sterylny roztwór - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. - każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą |  |  | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki hodowlane leżące, 10 ml, z filtrem, pakowane po 4 szt. - pojemność – 10 ml - sterylna probówka hodowlana, ze ściętym bokiem i polem do opisu; - płaskie dno z 10cm2 powierzchnią wzrostu, - ścięta powierzchnia górna dla ograniczenia refrakcji światła, - zakrętka z filtrem o membranie 22 μm; - możliwość wirowania w standardowych uchwytach przystosowanych dla probówek 50 ml, do 1200G; wymiary: 30x110mm. |  |  | Op. | 625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki wirownicze 15 ml, stożkowe (PP) sterylne, pakowane po 40 szt. - pojemność 15 ml - przejrzyste i matowe - sterylne - białe pole do opisu na nakrętce i na ściance probówki - sterylne probówki wykonane z PP - stożkowe dno - z podziałką zaczynającą się od 0,1ml; - pasujące do wszystkich standardowych wirówek - nakrętka zapewniająca szczelność bez możliwości mocnego zakręcenia - wymiary: 16.5x 120 mm. |  |  | 0p. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 2 - Odczynniki niezbędne dla równoległej hodowli krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli limfocytów z krwi obwodowej i pępowinowej, z fitohemaglutyniną (czynnikiem wzrostu limfocytów) - sterylne podłoże do hodowli limfocytów z fytohemaglutyniną - skład: opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykiem (gentamycyną); - pojemność opakowania – 100 ml dostarczane w postaci zamrożonej- gotowe do użytku po rozmrożeniu. Każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 3 – Odczynniki niezbędne do wykonania preparatów cytogenetycznych

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płyn Hanksa z dodatkiem 0.5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 - skład: płyn Hanksa z dodatkiem 0.5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 - pojemność opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże, - sterylizowany przez filtrację - płyn o temp. przechowywania od 2oC do 8oC, - każdy płyn posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.1 ± 0.2. Osmolalność; 280 – 320 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą - Data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy - Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn Parkera na solach Hanksa z L Glutaminą i NaHCO3 - skład: płyn Parkera z dodatkiem soli Hanksa z L-Glutaminą i NaHCO3 - pojemność opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże, - sterylizowany przez filtrację - każdy płyn posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.3 ± 0.2. Osmolalność; 300 – 330 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą - data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trypsyna – roztwór 0,25% - skład: 0,25% roztwór trypsyny - stosowana jako czynnik trawiący do przygotowywania hodowli komórkowych, - trypsyna nie traci swojej aktywności trawiennej przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu, - sterylizowana jest przez filtrację, - posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.1 ± 0.2. Osmolalność; 2 70 – 300 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Tes Test aktywności trawiennej na hodowli komórek linii ciągłej; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą pojemność opakowania - 100 ml, - Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica cielęca - skład: surowica cielęca pochodząca z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarza weterynarii, - naturalne źródło substancji białkowych, głównie do hodowli komórkowych, - surowica cielęca nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu., - sterylizowana jest przez filtrację, - posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.8 ± 0.3. Osmolalność; 260- 320 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą pojemność opakowania - 100 ml, - Data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 4 – Dygenstorium bezwyciągowe

| l.p. | Urządzenie | j.m. | Ilość | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Dygestorium bezwyciągowe zgodnie z OPZ - Załącznikiem nr 1 do SWZ (wymienić wszystkie składowe) | Szt. | 1 |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 5 - Komora do czystej pracy z próbkami DNA i RNA

| l.p. | Urządzenie | j.m. | Ilość | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Komora do czystej pracy z próbkami DNA i RNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, niezbędna do przygotowania próbek do przeprowadzania reakcji PCR zgodnie z OPZ - Załącznikiem nr 1 do SWZ (wymienić wszystkie składowe) | Szt. | 1 |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Część nr 6 – Probówki cienkościenne 0,5ml

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki cienkościenne 0,5ml • format typu Eppendorf • umożliwiające zastosowanie do pomiarów fluorymetrycznych Pakowane po 500 szt. |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty