## Część nr 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | Ilość op. | cena netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 1 Odczynniki do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora
Płytki i probówki z podłożami
1. | Podłoża chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida (płytki o śr 9 cm) | szt. | 500
2. | Podłoże Columbia Agar CNA z dodatkiem 5% krwi baraniej (płytki o śr. 9 cm) | szt. | 30000
3. | Podłoże Columbia Agar z dodatkiem 5% krwi baraniej (płytki o śr. 9 cm) | szt. | 30000
4. | Podłoże do wykonywania antybiogramów (Mueller Hinton 2 Agar) (płytki o śr. 9 cm) | szt. | 10000
5. | Podłoże Schaedlera z wit. K1 z 5% krwią baranią (płytki o śr 9 cm) | szt. | 600
6. | Agar czekoladowy (płytki o śr 9 cm) | szt. | 1000
7. | Bulion tryptozowo-sojowy (probówki o poj 5 ml) | szt | 4000
8. | Podłoże Sabourouda z chloramfenikolem i gentamycyną (płytki o śr. 9 cm ) | szt. | 10000
9. | Podłoże Mac Conkeya (płytki o śr. 9 cm ) | szt. | 40000
10. | Mueller Hinton z krwią końską (płytki o śr. 9 cm) | szt. | 1000
11. | Podłoże chromogenne do wykrywania GBS (płytki o śr 9 cm) | szt | 2000
12. | Podłoża transportowe dla materiałów śródoperacyjnych tj; tkanki (pojemnik z podłożem z szerokim otworem do wkładania materiału) | szt. | 100
13. | Podłoża transportowe dla płynów pobranych z ropni jamy brzusznej (pojemniki z podłożem z otworem zabezpieczonym gumką przez którą można wstrzyknąć materiał do wnętrza pojemnika) | szt. | 100
Odczynniki do aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych z inaktywatorami antybiotyków
14. | Podłoże płynne tlenowe | but | 7000
15. | Podłoże płynne beztlenowe | but | 3500
16. | Podłoże płynne pediatryczne (przystosowane do mniejszej ilości materiału) | but | 400
17. | Podłoże płynne lityczne. Zamawiający opisując podłoże do hodowli bakterii beztlenowych, lityczne, ma na myśli podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z substancją powodującą uwolnienie sfagocytowanych bakterii z leukocytów | but | 3500
18. | Uchwyt jednorazowy kompatybilny z butelkami do posiewu krwi | szt | 7000
19. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew | szt | 7000
[5 empty] | razem |  |  | razem
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość |  | cena netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji analizatora | wartość brutto analizatora
Analizator do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych
1. | Koszt dzierżawy aparatu | m-c | 36
KOSZT STOSOWANIA SYSTEMU |  |  |  |  | netto |  |  | brutto
Wymagania dotyczące podłoży. 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 2. Podłoża bakteriologiczne: a) Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. b) każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i producenta c) płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi d) do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża. Zamawiający dopuszcza udostępnienie przez Wykonawcę certyfikatów na stronie www. Proszę podać adres strony: ...................................................................................... e) podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy f) Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: - podłoży gotowych na płytkach z dodatkiem krwi 4-6 tygodni - podłoży gotowych na płytkach bez dodatku krwi 4-8 tygodni - podłoży w butelkach 6 miesięcy. g) wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności, h) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości i) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą metodyk dla podłoży gotowych 3. Podłoża płynne w probówkach: a) Podłoża umieszczone w probówkach z wyraźnym i czytelnym napisem: data ważności, numer serii produkcji, nazwa podłoża i producenta b) Minimalny termin ważności 4 miesiące licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu. 4. Wszystkie odczynniki należy dostarczać bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego 5. Przy pierwszej dostawie po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk oraz kolorowych folderów do odczytu podłóż chromagarowych, w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej jednostkowej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności (chodzi o pojedynczą dostawę).
Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje od 14 do 19 pochodziły od jednego producenta
Wymagania dotyczące analizatora zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 2 Odczynniki do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej
1. | Szybki kasetkowy test do wykrywania ludzkiej laktoferyny w kale. Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania laktoferyny w próbkach kału. Test oparty na przeciwciałach monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce : czułość > 99% i swoistość > 99%. Cut-off testu 100 μg/ml. | szt. | 80
2. | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania Campylobacter jejuni LUB Campylobacter spp. w kale z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Campylobacter w próbkach kału. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce: Czułość > 99%, swoistość 98% | szt. | 80
3. | Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania wirusa RSV bezpośrednio w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią, diluent, probówki, sterylne wymazówki, jednorazowe pipetki. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce: Czułość =/> 95%, swoistość >99% | szt. | 300
4. | Szybki jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV i adenowirusa w próbkach z nosa. Zestaw zawiera: diluent, probówki, sterylne wymazówki, wymazówka z kontrolą dodatnią RSV i wymazówka z kontrolą dodatnią Adenovirus. Test oparty o przeciwciała monoklonalne. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce: Czułość i swoistość dla RSV: czułość 95%, swoistość >99%, dla adenowirusa czułość >99%, swoistość >99% | szt. | 200
5. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Cryptosporidium parvum. Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Cryptosporidium w próbkach kału. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce: czułość: >99%, swoistość: >99% | szt. | 80
6. | Test kasetkowy do wykrywania Escherichia coli O157. Jednostopniowy test płytkowy do wykrywania E. coli O157:H7 w próbkach kału. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania próbki kału. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zamawiający wymaga testu o charakterystyce: Czułość 100%, swoistość 85% | szt. | 20
|  |  |  | razem |  |  | razem
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej jednostkowej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności (chodzi o pojedynczą dostawę). Instrukcje w j.polskim dołączone do każdego opakowania. Testy muszą być kompletne - muszą posiadać wszystkie niezbędne elementy do wykonania badania.
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 3 Odczynniki do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej
1. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama (poj. od 100 do 250 ml) | kpl. | 4
2. | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej | szt. | 400
3. | Test kasetkowy do równoczesnego wykrywania i różnicowania min 5 klas karbapenemaz (KPC,VIM,OXA, IMP.NDM) na jednej płytce testowej | szt. | 100
4. | Test kasetkowy półilościowy do oznaczania kalprotektyny w kale, zestaw musi zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu wg metodyki producenta | szt. | 200
5. | Test lateksowy do wykrywania antygenów rozpuszczalnych i identyfikacji Neisseria meningitidis A,C, Y/W 135, B/E.coli K1, H.influenzae b, S.pneumoniae, Streptococcus B (op 25 testów) zestaw z kontrolami dodatnią i ujemną oraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do wykonania testu, tj: jednorazowe karty aglutynacyjne, patyczki. Zamawiający dopuszcza opakowanie w konfekcji 30 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości. Ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. | op. | 4
|  |  |  | razem |  |  | razem
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej jednostkowej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności (chodzi o pojedynczą dostawę). Instrukcje w j.polskim dołączone do każdego opakowania. Testy muszą być kompletne - muszą posiadać wszystkie niezbędne elementy do wykonania badania.
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 4 Odczynniki do diagnostyki kału i dermatofitów
1. | Paski wskaźnikowe do oznaczania pH kału | op. | 4
2. | DMSO | fiol | 4
3. | Laktofenol | fiol | 4
4. | Trichrom do barwienia pierwotniaków | op. | 4
5. | Sudan III obj 100-200 ml | op. | 4
|  |  |  | razem |  |  | razem
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 5
Lp. | Asortyment | Jm | liczba testów | Ilość op. | cena netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania | producent, kraj pochodzenia
Część nr 5 Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST
Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.
1. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych Gram- dodatnich. Testy muszą identyfikować bakterie z rodzaju Staphylococcus, Enterococcus oraz Streptococcus. Wprzypadku gdy Wykonawca posiada osobne panele do identyfikacji, podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku 80% Staphylococcus, Enterococcus, 20% Streptococcus | szt. | 4000
2. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki, dla bakterii tlenowych Gram-dodatnich. Wprzypadku gdy Wykonawca posiada osobne panele do identyfikacji lekooporności podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku 80 % Staphylococcus, Enterococcus, 20% Streptococcus | szt. | 3500
3. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych – pałeczek fermentujących i niefermentujących, Gram- ujemnych | szt. | 6500
4. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram-ujemnych – pałeczek fermentujących i niefermentujących. | szt. | 4500
5. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznych bakterii wymagających, obejmujące identyfikację: Neisseria, Haemopillus i inne trudne w identyfikacji drobnoustroje Gram ujemne. W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się szybkie testy manualne, wystandaryzowane, zminiaturyzowane zestawy identyfikacyjne. Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnej identyfikacji. Jeżeli oferowane zestawy wymagają programu do odczytu należy zaoferować taki program wraz z darmową aktualizacją na czas umowy. | szt. | 400
6. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznych drożdżaków. | szt. | 600
7. | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości drożdżaków W przypadku braku możliwości oznaczenia lekowrażliwości w aparacie, dopuszcza się testy manualne w oparciu o MIC na: Nystatynę, Amfoterycynę, Flucytozynę, Econazol, Ketokonazol, Clotrimazol, Miconazol, Itroconazol, Voriconazol, Fluconazol oraz wystandaryzowane, zminiaturyzowane Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnego oznaczenia lekowrażliwości | szt. | 300
8. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej laseczek tlenowych Gram- dodatnich z rodzaju Bacillus do badania środowiska /dopuszcza się testy bez znaku CE / W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się manualne testy biochemiczne | szt. | 250
9. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych. | szt. | 150
10. | Testy do manualnego oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych | szt. | 80
11. | Odczynnik do wykrywania oxydazy | szt. | 800
Odczynniki dodatkowe, jeśli są wymagane, w ilości niezbędnej do wykonania wszystkich testów oraz inne materiały zużywalne, w tym części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji analizatora, według producenta oferowanych testów - proszę wymienić poniżej, wskazać ilość niezbędną do wykonania testów oraz wycenić. *
12. | Tonery do oferowanej drukarki laserowej | szt. |  | 12
[5 empty] | razem |  |  | razem
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość |  | cena netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji analizatora | wartość brutto analizatora
Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
1. | Koszt dzierżawy aparatu | m-c | 36
KOSZT STOSOWANIA SYSTEMU |  |  |  |  | netto |  |  | brutto
Wymagania dotyczące analizatora zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w Załaczniku nr 4 do SWZ koszt kwalifikacji aparatu zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ). Koszt ten będzie stanowił prawo opcji i zostanie wykorzystany przez Zamawiającego w razie potrzeby.
*Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, akcesoria, części zużywalne, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne materiały potrzebne wg metodyk producenta i instrukcji technicznej aparatu do wykonania testów, w ilościach wymaganych w specyfikacji na cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia o braku odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu.
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 6 Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą komory laminarnej i szaf chłodniczych
Krążki identyfikacyjne
1. | Krążki EF | fiol | 2
2. | Cefinaza fiolka 1x25 | fiol | 1
Płytki i probówki z podłożami
3. | Podłoże wybiórcze do hodowli Haemophilus | szt. | 400
4. | Podłoże chromogenne do izolacji, ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych (płytki o śr 9 cm ) | szt | 8000
5. | Podłoża chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności CRE, VRE, ESBL, OXA-48, MRSA | szt. | 7000
Antybiotyki
6. | Amikacyna 30 µg | fiol | 20
7. | Amoksycylina 2 µg | fiol | 10
8. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 20-10 µg | fiol | 80
9. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 2-1 µg | fiol | 10
10. | Ampicylina - Sulbactam 10 - 10 µg | fiol | 10
11. | Ampicylina 10 µg | fiol | 40
12. | Ampicylina 2 µg | fiol | 10
13. | Aztreonam 30 µg | fiol | 10
14. | Benzylpencylin 1 unit | fiol | 10
15. | Cefaleksin 30 µg | fiol | 10
16. | Cefepim 30 µg | fiol | 10
17. | Cefixim 5 µg | fiol | 10
18. | Cefoksytyna 30 µg | fiol | 80
19. | Cefotaksym 30 µg | fiol | 60
20. | Cefotaksym 5 µg | fiol | 30
21. | Cefpodoksym 10 µg | fiol | 10
22. | Ceftarolina 5 µg | fiol | 10
23. | Ceftazydym - awibaktam 10 - 4 µg | fiol | 10
24. | Ceftazydym 10 µg | fiol | 20
25. | Ceftazydym 30 µg | fiol | 60
26. | Ceftibuten 30 µg | fiol | 10
27. | Ceftolozan – tazobactam 30 – 10 µg | fiol | 10
28. | Ceftriakson 30 µg | fiol | 10
29. | Cefuroksym 30 µg | fiol | 80
30. | Chloramfenikol 30 µg | fiol | 5
31. | Ciprofloksacyna 5 µg | fiol | 30
32. | Clindamycyna 2 µg | fiol | 80
33. | Ertapenem 10 µg | fiol | 20
34. | Erytromycyna 15 µg | fiol | 80
35. | Fosfomycyna 200 µg | fiol | 40
36. | Gentamycyna 10 µg | fiol | 20
37. | Gentamycyna 30 µg | fiol | 10
38. | Imipenem – relebactam paski mic | op | 4
39. | Imipenem 10 µg | fiol | 40
40. | Kolistyna paski mic | op | 5
41. | Krążki jałowe | fiol | 60
42. | Kwas fusydowy 10 µg | fiol | 5
43. | Kwas fusydowy 10 µg | fiol | 10
44. | Kwas nalidyksowy 30 µg | fiol | 10
45. | Lewofloksacyna 5 µg | fiol | 30
46. | Linezolid 10 µg | fiol | 10
47. | Meropenem – waborbaktam mic | op | 4
48. | Meropenem 10 µg | fiol | 40
49. | Moksifloksacyna 5 µg | fiol | 10
50. | Mupirocyna 200 µg | fiol | 10
51. | Nitrofurantoina 100 µg | fiol | 40
52. | Norfloksacyna 10 µg | fiol | 60
53. | Optochina | fiol | 80
54. | Pefloksacyna 5 µg | fiol | 10
55. | Piperacylina - tazobactam 30-6 µg | fiol | 10
56. | Piperacylina 30 µg | fiol | 10
57. | Quinupristina-dalfopristina 15 µg | fiol | 10
58. | Rifampicyna 5 µg | fiol | 5
59. | Streptomycyna 300 µg | fiol | 10
60. | Teikoplanina 30 µg | fiol | 40
61. | Tetracyklina 30 µg | fiol | 10
62. | Tigecyklina 15 µg | fiol | 10
63. | Tikarcylina 75 µg | fiol | 10
64. | Tikarcylina z kwasem klawulanowym 75 - 10 µg | fiol | 10
65. | Tobramycyna 10 µg | fiol | 60
66. | Trimetoprim - sulfametaxazol 1,25 - 23,75 µg | fiol | 80
67. | Wankomycyna 5 µg | fiol | 40
Testy
68. | Paski gradientowe do oznaczania wartości drobnoustrojów MIC, bibułowe, op.=10 szt. | op. | 50
69. | Paski gradientowe do oznaczania wartości drobnoustrojów MIC z mechanizmami oporności, bibułowe, op.=10 szt | op. | 25
70. | Paski gradientowe do oznaczania wartości grzybów MIC, op.=10 szt (amfoterycyna B, anidulafungina, caspofungina, flukonazol, itrokonazol, vorikonazol, mikafungina, posakonazol) | op. | 16
71. | Generatory atmosfery CO2 saszetki 1 op = 20 szt | op. | 80
72. | Plastikowe woreczki do generatorów 1 op. = 20 sztuk | op. | 80
73. | Generatory atmosfery beztlenowej saszetki + woreczki 1 op = 10 szt | op. | 35
74. | Klipsy do woreczków 1op.= 5 szt | op. | 20
75. | Pożywka transportowa do mykoplasma 1 op.=20 szt. | op. | 5
76. | Test do identyfikacji i lekooporności Mycoplazm urogenitalnych oraz wykrywanie Candida i Trichomonas vaginalis 1 op = 20 szt. | op. | 20
77. | Oznaczanie mic kolistyny metodą gradientu stężeń op=20 szt. Zamawiający dopuszcza opakowanie konfekcjonowane po 16 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. | op | 6
78. | Test do identyfikacji i lekooporności Candida 1 op = 20 szt. | op | 15
Szczepy wzorcowe
79. | Candida albicans ATCC 10231 op = 2 szt. | op | 6
80. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 op = 2 szt. | op | 6
81. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 op = 2 szt. | op | 6
82. | Escherichia coli ATCC 25922 op = 2 szt. | op | 6
83. | Escherichia coli ATCC 35218 op = 2 szt. | op | 6
84. | Escherichia coli ATCC 8739 op = 2 szt. | op | 6
85. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 op = 2 szt. | op | 6
86. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 op = 2 szt. | op | 6
87. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 op = 2 szt. | op | 6
88. | Krążki do identyfikacji Gardnarella vaginalis op=50 szt | op | 4
89. | Płytki kontaktowe TSA RODAC z nutralizatorami do badania czystości powierzchni | szt | 500
90. | Podłoża do zamrażania szczepów typu kriobank op=80 szt. | op | 5
91. | Podłoże do hodowli Neisseria gonorrhoeae 1 op - 10 szt | op | 40
92. | Podłoże do selektywnej hodowli Gardnerellavaginalis op=10 szt | op | 40
93. | Podłoże Mueller Hinton z klokacylią 1 op - 10 szt | op | 40
94. | Podłoże na płytkach do hodowli Legionella (Legionella BCYE Medium bez cysteiny) 1 op - 10 szt | op | 8
95. | Podłoże na płytkach do hodowli Legionella (Legionella BCYE Medium) 1 op - 10 szt | op | 8
96. | Podłoże selektywne do hodowli Legionella (Legionella Selective Medium) 1 op - 10 szt | op | 8
97. | Podłoże transportowo wzrostowe do moczu 1 op = 10 szt | op | 150
98. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 op = 2 szt. | op | 6
99. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 op = 2 szt. | op | 6
100. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 op = 2 szt. | op | 6
101. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 op = 2 szt. | op | 6
102. | Staphylococcus aureus NCTC 12493 op = 2 szt. | op | 6
103. | Staphylococcus aureus NCTC 6538 op = 2 szt. | op | 6
104. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 op = 2 szt. | op | 6
105. | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców do grup A-G wg Lancefield metodą ekstrakcji kwasowej (1 op.= 60 testów) | op. | 3
106. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy D (1 op.=60 testów) | op. | 3
107. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy F (1 op.=60 testów) | op. | 3
108. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy G (1 op.=60 testów) | op. | 3
109. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy A (1 op.=60 testów) | op. | 8
110. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy B (1 op.=60 testów) | op. | 10
111. | Test do identyfikacji paciorkowców grupy C (1 op.=60 testów) | op. | 3
112. | Test do wykrywania antygenu otoczkowego Streptococcus pneumoniae wyhodowanych z kolonii lub posiewów krwi 1 op = 60 testów | op | 4
113. | Test do wykrywania białka PBP 2' w szczepach Staphylococcus ssp MRSA i MRCNS 1 op - 50 testów | op | 4
114. | Testlateksowy do różnicowania S.aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej 1 op = 120 testów | op | 6
115. | Testy wykrywające antygen Legionella spp w moczu op=22 szt. | op | 40
116. | Testy wykrywające antygen Streptococcus pneumoniae spp w moczu op=22 szt. | op | 60
|  |  |  | razem |  |  | razem
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji analizatora | wartość brutto 1 szt. urządzenia
1. | Komora laminarna II stopnia bezpieczeństwa | m-c | 36
2. | Szafa chłodnicza 199 x 140 x 60-80 cm (WxSxG) szt. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szaf chłodniczych o wymiarach zewnętrznych: 216x143x83 cm (w/s/g) | m-c | 36
|  |  |  | razem |  |  | razem
OGÓŁEM |  |  |  | netto |  |  | brutto
Wymagania dotyczące podłoży. 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 2. Podłoża bakteriologiczne: a) Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. b) każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i producenta c) płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi d) do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża e) podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy f) Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: - podłoży gotowych na płytkach z dodatkiem krwi 6 tygodni - podłoży gotowych na płytkach bez dodatku krwi 8 tygodni - podłoży w butelkach 6 miesięcy. g) wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności, h) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości i) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą metodyk dla podłoży gotowych 3. Podłoża płynne w probówkach: a) Podłoża umieszczone w probówkach z wyraźnym i czytelnym napisem: data ważności, numer serii produkcji, nazwa podłoża i producenta b) Minimalny termin ważności 6 miesięcy. 4. Wszystkie odczynniki należy dostarczać bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego 5. Przy pierwszej dostawie po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk oraz kolorowych folderów do odczytu podłóż chromagarowych, w języku polskim.
Zamawiający dla poz. 3, 5, 91, 92 dopuszcza podłoża z minimalnym terminem ważności nie krótszym niż 6 tygodni.
Wymagania dotyczące komory laminarnej zostały opisane w Załączniku nr 5 do SWZ. Wymagania dotyczące szaf chłodniczych zostały opisane w Załączniku nr 6 do SWZ.
Komora laminarna oraz szafy chłodnicze po upływie okresu obowiązywania umowy stają się własnością Zamawiającego
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.
Wymagania Dotyczące krążków antybiogramowych oraz : * Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. * Krążki do oznaczania lekowrażliwości • pakowane hermetycznie w rurki/blistry po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej lub ze szklanej/plastykowej fiolki • każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem • każda rurka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, stężeniem, datę ważności oraz numer serii i nazwę producenta • każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST lub CLSI • wymagana średnica krążka do oznaczenia lekowrażliwości 6 mm • każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x”, pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami lub dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki”. • do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określający spełnienie wymagań wg EUCAST • zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla krążków antybiotykowych : - przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości, • minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:- krążków do oznaczania lekowrażliwości – 12 miesięcy • zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji

## Część nr 7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Część nr 7 Odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej leków i kosmetyków
1. | Buforowany roztwór o pH 7,0 + TWEEN 80 (90 ml w butelce 150 ml) | but | 700
2. | PM 1 podłoże A (bulion z hydrolizatem kazeiny i soi) (100 ml w butelce 150 ml) | but | 500
3. | PM 2 podłoże B (agar z hydrolizatem kazeiny i soi) 100 ml | but | 300
4. | PM 2 podłoże B (agar z hydrolizatem kazeiny i soi) płytki 90 mm gotowe do użycia | płytki | 200
5. | PM 3 podłoże C (agar sabouraud z benzylopencyliną i tetracykliną) 100 ml | but | 300
6. | PM 3a podłoże C (agar sabouraud z chloramfenikolem) płytki 90 mm gotowe do użycia | płytki | 750
7. | PM 4 podłoże O (agar Baird-Parker'a) podłoże na płytkach 90 mm gotowe do użycia | płytki | 400
8. | PM 5 podłoże N (agar z cetrymidem) podłoże na płytkach 90 mm gotowe do użycia | płytki | 1200
9. | PM 6 podłoże D (bulion z laktozą) (100 ml w butelce 150 ml) | but | 200
10. | PM 7 podłoże E (bulion Mossela wzbogacony) (100 ml w butelce 150 ml) | but | 200
11. | PM 8 podłoże F (agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną i żółcią) podłoże na płytkach 90 mm gotowe do użycia | płytki | 200
12. | PM 9 podłoże G (bulion Mac Conkey'a) (100 ml w butelce 200 ml) | but. | 30
13. | PM 10 podłoże H (agar Mac Conkey'a) podłoże na płytkach 90 mm gotowe do użycia | płytki | 750
14. | Bulion nieselektywny Eugon LT 100 lub Modified letheen broth (90 ml w butelce 150 ml) | but | 1000
15. | Roztwór 0,5m EDTA (opakowanie po 2 ml) | fiol | 8
16. | Kwas fenyloboronowy czystość 95% (opakowanie po 2 ml) | fiol | 8
17. | Bulionik pneumokokowy | fiol | 24
18. | Chromagar Salmonella plus | płytki | 500
19. | Hektoen enteric agar (płytki śr 9 cm) | płytki | 1000
20. | Salmonella Shigella agar-(płytki śr 9 cm) | płytki | 1000
21. | Kwaśny bulion z seleninem sodu (probówki 1 op x 50 probówek) | probówki | 1000
22. | Osocze królicze 10 fiol lub 10 amp x 2 ml | op | 4
23. | Sole żółci | op | 4
24. | Surowica salmonella dla antygenu HM do aglutynacji szkiełkowej 5 ml | fiol | 6
25. | Latex salmonella grupa D 5ml | fiol | 6
26. | Podłoże do wykrywania Yersinia w próbkach kału CIN | płytki | 1000
27. | Podłoże zawierające spory Bacillus ssp | płytki | 1200
28. | Podłoże Thayer martin | płytki | 50
29. | Podłoże agarowe Chapmana płytki gotowe do użycia | płytki | 750
30. | Podłoże agarowe RPMI - 1640 + 2%glukoza + MPOS + 1,5% agar Bacto | płytki | 300
31. | Podłoże do hodowli C.difficile | płytki | 150
32. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji C.difficile | płytki | 150
33. | Zestaw odczynników do wykrywania enteropatogennych Escherichaia coli (odczynniki poliwalentne A,B,C wraz z lateksem kontrolnym oraz płytkami i bagietkami oraz innymi niezbędnymi odczynnikami do wykonania badania) | op | 8
34. | Pożywka agarowa wzbogacona krwią | płytki | 750
|  |  |  | razem |  |  | razem
Wymagania dotyczące podłoży. 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 2. Podłoża bakteriologiczne: a) Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. b) każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i producenta c) płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi d) do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża; Zamawiający dopuszcza udostępnienie przez Wykonawcę certyfikatów na stronie www. Proszę podać adres strony: ...................................................................................... e) podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy f) Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu: - podłoży gotowych na płytkach z dodatkiem krwi 6 tygodni - podłoży gotowych na płytkach bez dodatku krwi 8 tygodni - podłoży w butelkach 6 miesięcy. g) wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności, h) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości i) Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą metodyk dla podłoży gotowych 3. Podłoża płynne w probówkach: a) Podłoża umieszczone w probówkach z wyraźnym i czytelnym napisem: data ważności, numer serii produkcji, nazwa podłoża i producenta b) Minimalny termin ważności 6 miesięcy. 4. Wszystkie odczynniki należy dostarczać bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego 5. Przy pierwszej dostawie po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk oraz kolorowych folderów do odczytu podłóż chromagarowych, w języku polskim. Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu możliwość pobrania wymaganych dokumentów ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę. Proszę podać adres strony: ......................................................................................
6. Podłoża poz. 1 – 13 wg Farmakopei Polskiej. Pozycja 14 oraz 34 zgodnie z normami dla oznaczania drobnoustrojów w przemyśle kosmetycznym. Zamawiający dopuszcza w poz. 1-14 zaoferowanie podłóż, które nie są przeznaczone tylko do diagnostyki in Vitro, w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Farmakopeą Polską
Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 5, 9, 16 i 21 zaoferowanie produktów z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy
Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 27 zaoferowanie produktów z terminem ważności 24 dni od daty produkcji i minimum 2 tygodnie od daty dostawy
Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 31 zaoferowanie produktów z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.