Oznaczenie sprawy: TP - 07/22                         																		Załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do badań prenatalnych dla I trymestru ciąży oraz odczynników do izolacji DNA z krwi, płynu owodniowego, tkanek miękkich i pomiaru stężenia wyizolowanego DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i fluorymetru

Część nr 1 : Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu immunochemicznego do  wykonania oznaczeń / badań prenatalnych dla I trymestru ciąży (PAPP-A + wolna podjednostka β – hCG);

1. Analizator immunochemiczny dla badań prenatalnych dla I i II trymestru ciąży – parametry techniczne

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie wyprodukowane w 2018 roku lub później | Podać rok:……………………….. |
| 4. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Aparat nowy lub używany | TAK |  |
| 2. | W pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny wyposażony w komputer, monitor i drukarkę | TAK |  |
| 3. | Minimum 8 miejsc na zastawy odczynnikowe | TAK |  |
| 4. | Min. 50 pozycji dla próbek badanych | TAK |  |
| 5. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 6. | Monitorowanie zużycia odczynników w aparacie | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |
| 8. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi stosowanymi u Zamawiającego, oklejonymi kodem kreskowym | TAK |  |
| 9. | Możliwość dokładania kolejnych próbek bez konieczności zatrzymania pracy aparatu | TAK |  |
| 10. | Możliwość podawania próbek CITO bez przerywania pracy rutynowej analizatora | TAK |  |
| 11. | Płukanie igły po każdorazowym pobraniu materiału badanego | TAK |  |
| 12. | Detekcja skrzepu w próbce badanej | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonania automatycznych rozcieńczeń próbek poza zakresem | TAK |  |
| 14. | Wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 15. | Wydajność pracy analizatora | Co najmniej 40 oznaczeń / godz. | Podać:………………….oznaczeń / godz. |
| 16. | Pojemniki z płynami systemowymi wyposażone w czujniki poziomów – monitorowanie zużycia płynów systemowych | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Możliwość interwencji serwisowej przez modem | TAK |  |
| 19. | Aparat kompaktowy, nablatowy | TAK |  |
| 20. | Zintegrowanie analizatora z systemem Eskulap – LIS i HIS – podłączenie, koszty sterowników, licencji oraz dwukierunkowej, automatycznej transmisji danych w systemie informatycznym Eskulap (na koszt Wykonawcy) | TAK |  |
| - Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | TAK (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin ( w dni robocze) | TAK |  |
| 4. | Urządzenie zastępcze na czas naprawy |  |  |
| 5. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres cały okres realizacji umowy. | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max. 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim dostarczona wraz z dostawą | TAK |  |
| - Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Kompaktowość-wymagany aparat nablatowy | Waga 60-100kg; długość 80-100cm -2 punkty Waga<60 kg; długość<80 cm 5 punktów |  |
| 2. | System rozpoznawania odczynników poprzez kody kreskowe | Opcjonalny czytnik kodów - 5 punktów Czytnik kodów dołączony do urządzenia - 10 punktów |  |
| 3. | Kontrola okresu użytkowania odczynnika przez urządzenie | Kontrola obecna 5 punktów |  |

2. Asortyment do wykonania testów podwójnych dla I trymestru ciąży

| Odczynniki do wykonania testów podwójnych dla I trymestru ciąży – 24 miesiące |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń |
| 1. | Odczynniki do oznaczeń wolnej podjednostki Beta HCG | 6000 |
| 2. | Odczynniki do oznaczeń PAPP-A | 6000 |
| 3. | Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne eksploatacyjne do wykonania w/w oznaczeń | Na okres 24 miesięcy – dostosowane do ilości badań |
| Materiały do kontroli oraz kalibratory |  |  |
| 1. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | Na okres 24 miesięcy – dostosowane do ilości badań |
| 2. | Materiały do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej | Na okres 24 miesięcy – dostosowane do ilości badań |
| 3. | Kalibratory | Na okres 24 miesięcy – dostosowane do ilości badań |

Oznaczenie sprawy: TP - 07/22                         																		Załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do badań prenatalnych dla I trymestru ciąży oraz odczynników do izolacji DNA z krwi, płynu owodniowego, tkanek miękkich i pomiaru stężenia wyizolowanego DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i fluorymetru

Część nr 2: Dostaw odczynników i  niezbędnych materiałów do izolacji DNA z krwi, płynu owodniowego i tkanek    miękkich oraz pomiaru stężenia wyizolowanego DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i dzierżawą fluorymetru

- Aparat do automatyczne izolacji kwasów nukleinowych -  parametry techniczne

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie nowe lub używane wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku | Podać rok:………………………… |
| 4. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub używany | TAK |  |
| 2. | Certyfikat IVD na aparat oraz wszystkie materiały i odczynniki | TAK |  |
| 3. | Tryb pracy autonomiczny bez wymaganego stanowiska komputerowego | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie zainstalowane. Stanowisko musi posiadać gotowe protokoły dla wszystkich zestawów | TAK |  |
| 5. | Wbudowane protokoły do izolacji DNA i RNA z materiałów takich jak: krew, osocze, komórki, tkanki miękkie, bakterie, bloczki parafinowe (deparafinizacja automatyczna bez udziału ksylenu), hodowle komórkowe i inne | TAK |  |
| 6. | Autonomiczna dekontaminacja aparatu | TAK |  |
| 7. | Liczba próbek w jednym procesie – jedna lub wiele | TAK |  |
| 8. | Czas izolacji DNA z nieutrwalonych materiałów (min) <100 min. | TAK |  |
| 9. | Waga (kg) <80 kg | TAK |  |
| 10. | Zasilanie z sieci elektrycznej, prądem zmiennym 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
| - Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 17:00 | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 7 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii od poniedziałku do piątku. W przypadku awarii skomplikowanych – 14 dni | TAK |  |
| 4. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres realizacji umowy | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max. 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| IV. Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |

- Fluorymetr do pomiaru stężenia DNA, RNA, białek z pakietem odczynników na minimum 800 próbek

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Urządzenie nowe lub używane wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku | Podać rok:………………………… |
| 4. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub używany | TAK |  |
| 2. | Aparat wyposażony w min. dwa kanały fluorescencyjne: Kanał fluorescencji czerwonej: wzbudzenie przy długości fali ≤640 nm), z emisją światła ≥650nm - ≤700 nm; Kanał fluorescencji niebieskiej: wzbudzenie przy długości fali ≤500 nm), emisją światła ≥520 - ≤550 nm | TAK |  |
| 3. | Zoptymalizowane działanie fluorymetru dzięki wprowadzeniu zaprogramowanych ustawień dla systemu barwników | TAK |  |
| 4. | Wysoka czułość aparatu – minimalne wykrywanie stężenia DNA < 50pg/ml | TAK |  |
| 5. | Możliwość tworzenia własnych metod i ustawień analiz ilościowych dla innych barwników w zakresie odpowiednich długości fali wzbudzenia i emisji | TAK |  |
| 6. | Wymagane: ● Fluorymetr ● Zasilacz USB ● Kabel USB ● Zestaw adapterów do gniazda zasilania ● Skrócona instrukcja obsługi ● Podręcznik użytkowania ● Karta rejestracyjna produktu | TAK |  |
| 7. | Waga (kg) < 2000 | TAK |  |
| 8. | Liniowy zakres dynamiczny: pięć (5) rzędów wielkości, zależny od oznaczenia | TAK |  |
| 9. | Półprzewodnikowy detektor krzemowy | TAK |  |
| 10. | Tryb kalibracji: jednopunktowa | TAK |  |
| 11. | Analiza możliwa w probówce do PCR o poj. max. 0,5 ml | TAK |  |
| 12. | Automatyczny tryb uśpienia po max. 1 godzinie bezczynności | TAK |  |
| 13. | Zasilanie: z sieci elektrycznej, prądem zmiennym 230V, 50 /60Hz | TAK |  |
| 14. | Dostępne co najmniej dwa porty USB | TAK |  |
| 15. | Aparat umożliwiający przesyłanie danych do komputera i eksportowania pomiarów do pliku w formacie Exel | TAK |  |
| - Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 17:00 | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 7 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii od poniedziałku do piątku. W przypadku awarii skomplikowanych – 14 dni | TAK |  |
| 4. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres realizacji umowy | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max. 7 dni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| IV. Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Wymiary: (dł. x szer. x wys.) max: 30 x 20 x 10. | <30 cm x <20 cm x <10 cm –3 pkt; <30 cm x <20 cm x <10 cm –3 pkt. - 3 pkt |  |
| 2. | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat | TAK – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Fluorymetr zachowuje min. 20 ostatnich pomiarów | > 20 pomiarów –5 pkt. < 20 pomiarów –2 pkt. |  |
| 4. | Komunikacja bezprzewodowa | Tak -2pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Pamięć wewnętrzna co najmniej 8 GB | 8 GB -5pkt Poniżej 8 GB – 0 pkt |  |

2. Asortyment do wykonania izolacji DNA oraz pomiaru stężenia uzyskanego izolatu

| Odczynniki do izolacji DNA – na okres 12 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń |
| 1. | Odczynniki do izolacji DNA z krwi | 96 oznaczeń |
| 2. | Odczynniki do izolacji DNA z płynu owodniowego | 198 oznaczeń |
| 3. | Odczynniki do izolacji DNA z kosmówki | 96 oznaczeń |
| Materiały pomiaru fluorescencyjnego stężenia DNA – na okres 12 miesięcy |  |  |
| 1. | Odczynniki | Na 1000 pomiarów |
| 3. | Kalibratory | Na 1000 pomiarów |