Nr sprawy D25M/252/N/36-65rj/21

Gdynia, dnia 03.02.2022r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz pasków do glukometrów do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 oraz  286  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat (amylaza, lipaza, proteza) o neutralnym pH do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym zanieczyszczeniu w stężeniu 0,5%-1% w czasie 3 minuty. Produkt może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.  Wyrób medyczny opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie 2: Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu, na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe. Dozowanie 5 ml/l  w stężeniu 0,5 % lub 3-10 ml/l w stężeniu 0,3-1,0%, PH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny. Opakowanie 5L

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe pytania.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Agnieszka Korolczuk

Specjalista ds. Zamówień Publicznych