Dostawy systemu pobrań do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu

Parametrów wymaganych dla wirówki laboratoryjnej
Lp	Wymagane parametry	Spełnienie wymagań	Odpowiedź TAK/NIE
1	Wirówka stołowa o zakresie obrotów co najmniej 300-4000 obrotów na minutę	TAK
2	Co najmniej 24 miejsca na probówko-strzykawki o średnicy oraz wysokości odpowiadającej probówko-strzykawkom na skrzep i antykoagulant, które wymagają wirowania	TAK
3	Rotor wychylny lub horyzontalny	TAK
4	Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu terenie Polski	TAK
5	Ubezpieczenie wirówki	TAK
6	Instrukcja w języku polskim- dostarczona w dniu instalacji	TAK
7	Podać wartość wirówki	TAK	Wartość wirówki: ………....

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty