**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia "projektu realizacyjnego" dla napraw punktowych i montażu kształtek kapeluszowych w ul. Przybysławy i ul. Spółdzielczej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał przedstawienia „projektu realizacyjnego”.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie ul. Przybysławy i ul. Spółdzielczej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający przyjmie odpady z czyszczenia kanalizacji? Jeżeli tak to prosimy o podanie miejsca dostarczenia odpadów i ceny utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie odpady na Oczyszczalni Ścieków Zdroje ul. Łozowa. Koszt osadu do przekazywanego do ZWiK do utylizacji należy przyjąć do oferty w wysokości 560 zł netto za tonę.