## Arkusz1
Załacznik nr 2 do Zapytania ofetowego
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system). Parametry: | 50 |  | 0 |  | 0
- zestaw jednorazowy z narzędziami umożliwiającymi założenia taśmy
- fabrycznie zapakowany
- materiał: monifilament-polipropylen, wielkość porów we włóknach min. 100 qm (nie dotyczy wielkości oczek w siatce)
- taśma niewchłanialna o szerokości 10-12 mm
- laserowo zgrzewane brzegi taśmy
- system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3.5 mm.
- Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione metodą in-out.
Mocowanie taśmy do narzędzi atraumatycznych
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
| System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TVT system). Parametry: | 15 |  | 0 |  | 0
- system całkowicie jednorazowy, sterylny
- monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2
1. | - laserowo zgrzewane brzegi taśmy
- system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,5 mm
- nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy
Implantacja z dostępu załonowego
2. | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet , techniką pojedyńczrgo nacięcia | 15 |  | 0 |  | 0
* System całkowicie jednorazowy , sterylny.
* Monofilamentowa , 100% polipropylenowa , składajaca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujacych z systemem kotwiczym składajacych się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocujacym
* Laserowo zgrzewane brzegi tasmy.
* Jednorazowy , wysuwany , ergonomiczny prowadnik o srednicy 2,2 mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia tasmy .
* Niebieski szew rozluźniajacy przeznaczony do korekty napiecia tasmy.
* Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia precyzyjne umieszczenie taśmy.
RAZEM: