## 1
Pakiet nr 1. Środki do odkażania skóry i błon śluzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam ciała, zawierający jodopowidon, stosowany. jako koncentrat oraz wodny roztwór | B,Tbc, F,V, S, P. | butelka | 1 l | 110
2. | Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam ciała, zawierający jodopowidon, stosowany. jako koncentrat oraz wodny roztwór | B, Tbc, F, V, S, P. | butelka | 250 ml | 25
3. | Preparat gotowy do użycia, bezbarwny przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania,do mycia ciała przed zabiegiem chirurgicznym . Na bazie substancji powierzchniowo czynnych i polihaksanidyny (biguanid poliaminopropylu)Wyrób medyczny klasy III, | B,F | kanister z atomizerem | 5000 ml | 5
4. | Preparat gotowy do użycia, bezbarwny przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania,do mycia ciała przed zabiegiem chirurgicznym . Na bazie substancji powierzchniowo czynnych i polihaksanidyny (biguanid poliaminopropylu)Wyrób medyczny klasy III, | B,V,F | butelka | 500ml | 50
5. | Gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżani jamy nosowej; przeznaczoną do eradykacji MDRO,( w tym MRSA), łagodzący otarcia i rany w przedsionku nosa powstałe w czasie do zabiegów oraz grzyb wyrób medyczny klasy III. | - | tubka | 30 ml | 25
6. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany bezzapachowy, niewykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę;; wyrób medyczny klasy III. | - | butelka | 350 ml | 320
7. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny;bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny , skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. | - | butelka | 250 ml | 2
8. | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana, barku i rekonstrukcji piersi, zapobiegający zakażeniom. W składzie zawierający roztwór Ringera i PHMB (poliheksanidynę), możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego posiadany przez Zamawiającego jednorazowy system do płukania ran PulsaClean | - | butelka | 1 litr | 100
9. | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu dzięki dodatkowi magnezu. Płukana ma zapobiegać krystalizacji fosforanów i rozpuszczać istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe, w składzie kwas cytrynowy o stężeniu 3,23g i tlenek magnezu 0,38g, opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia, wyrób medyczny klasy IIa. | - | butelka | 100 ml | 10
10. | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego. Wykazuje działanie bakteriobójcze i antyadhezyjne, likwiduje biofilm i zapobiega adhezji bakterii do powierzchni cewnika. Płukana ma zapobiegać powstawaniu biofilmu, w składzie poliheksanidyna 0,02% opakowanie 100ml zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przypadkowemu wyciekowi oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty , gotowy do użycia wyrób medyczny klasy III. | - | butelka | 100 ml | 10
Razem wartość pakietu:
Wykonawca do pozycji 8,9.10. dostarczy 5 zalakowanych informacji o sposobie przygotowania roztworu roboczego - tablice dozowania do preparatów chlorowych (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) Ewentualny koszt dostawy zalakowanych informacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).

## 2
Pakiet nr 2. Środki do mycia i dezynfekcji rąk
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o zawartości alkoholu 70 g/ 100 g produktu. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. | B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro | Butelka | 0,5 l | 1940
2 | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o zawartości alkoholu 70 g/ 100 g produktu. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. | B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro | Kanister | 5 l | 37
3 | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o zawartości alkoholu 70 g/ 100 g produktu. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. | B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro | Worek | 1000 ml | 66
4 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. | B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota) | Butelka | 0,5 l | 5
5 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i 0,5 w 100gchlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Pasuje do dozowników w systemie zamkniętym | B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro | Worek | 1000 ml | 6
6 | Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Skład: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. | _ | worek | 1000 ml | 28
7 | Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. | _ | Butelka | 0,5 l | 14
Razem wartość pakietu:
Dodatkowe wymagania:
Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy: - 12 szt. dozowników ściennych w systemie zamkniętym, kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy).
- 30 szt. zawieszek metalowych na łóżko (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy).
- 800 szt. pomp do butelek w trakcie suksesywnej dostawy.
Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników, zawieszek i pomp musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).

## 3
Pakiet nr 3. Środki do mycia i dezynfekcji rąk system zamknięty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Alkoholowy preparat bezbarwny w żelu na bazie etanolu do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, działający w czasie 30 s, o przedłużonym działaniu do 3 godz, zawierający emolienty | B Tbc, F(C. albicans) , V (Polio, Adeno, Noro). | worek | 700 ml | 25
2. | Preparat w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z możliwością mycia rąk, ciała i włosów pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. pH 5,5 neutralne dla skóry. | kosmetyk | worek | 700 ml | 25
Razem wartość pakietu:
Dodatkowe wymagania:
Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umow: - 10 szt. dozowników ściennych w systemie zamkniętym, kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy).
Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników i pomp musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).

## 4
Pakiet nr 4. Środki ochronne do pielęgnacji rąk
Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
Emulsja do pielęgnacji skóry rąk o właściwościach nawilżających i odżywiających skórę rąk, szybko się wchłaniający się, o składzie: wosk pszczeli, lub glicerynę kwas hialirunowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin C,E,F i naturalne olejki. Opakowanie pasujące do dozowników typu Dermados. Kosmetyk. | __ | butelka z pompka | 500 ml | 100

## 5
Pakiet nr 5. Środki do odkażania ran i skóry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Bezalkoholowy płyn do odkażania i wspomagania leczenia powierzchownych ran , błon śluzowych oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi , do wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach . Preparat zawierający dichlorowodorek octenidyny; bez zawartości jodu oraz chlorheksydyny . Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma ) , grzyby, drożdżaki , pierwotniaki (Trichomonas) , wirusy ( Herpes Simplex , inaktywujący HBV oraz HIV). Produkt leczniczy. | B,V,F | butelka | 1 l | 255
2. | Bezalkoholowy płyn do odkażania i wspomagania leczenia powierzchownych ran , błon śluzowych oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi , do wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zbiegach . Preparat zawierający dichlorowodorek octenidyny; bez zawartości jodu oraz chlorheksydyny . Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma ) , grzyby , drożdżaki , pierwotniaki (Trichomonas) , wirusy ( Herpes Simplex , inaktywujący HBV oraz HIV). Produkt leczniczy. | B,V,F | butelka z atomizerem | 250 ml | 223
3. | Emulsja myjąca do włosów i ciała oraz kikutów amputacyjnych, o działaniu bakteriobójczym, do dekontaminacji ciała pacjenta, do skóry wrażliwej, na bazie octenidyny. | B | butelka | 500ml | 112
4. | Preparat żelowy do oczyszczania i nawilżania przedsionka nosa, zawierający substancję przeznaczoną do eradykacji MDRO,( w tym MRSA), łagodzący otarcia i rany w przedsionku nosa powstałe w czasie do zabiegów | __ | tubka | 6 ml | 1
5. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących; usuwający biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. | __ | butelka | 350 ml | 2
6. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran, zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę; bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących; usuwający biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. | __ | tubka | 20 ml | 1
7. | Pianka czyszcząco-pielęgnująca, przeznaczona jest do skóry zanieczyszczonej wydalinami, u obłożnie chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem moczu i kału, Zawierająca substancje natłuszczające przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych, nie powodująca wysuszania skóry oraz błon śluzowych. bez konieczności użycia wody. | __ | butelka z atomizerem | 500 ml | 5
Razem wartość pakietu:

## 6
Pakiet nr 6. Środki do odkażania skóry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Preparat do odkażania skóry przed operacjami i nakłuciem, na bazie alkoholu, bezbarwny, bez jodu, o przedłużonym działaniu, czas działania 15 sek.,w przypadku wirusów - 1min., w przypadku HBV -2 min | B,Tbc,F,V | butelka | 1 l | 110
2. | Preparat do odkażania skóry przed operacjami i nakłuciem, na bazie alkoholu,bezbarwny, bez jodu, o przedłużonym działaniu, czas działania 15 sek.,w przypadku wirusów - 1 min., w przypadku HBV - 2 min. | B,Tbc,F,V | butelka z atomizerem | 250 ml | 258
3. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Dawkowanie: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | B,Tbc,F,V,S,P | butelka | 1 l | 195
4. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Dawkowanie: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | B,Tbc,F,V,S,P | butelka z atomizerem | 250 ml | 73
Razem wartość pakietu:

## 7
Pakiet nr 7. Środki do dezynfekcji ran i błon śluzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych,do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Roztwór wodny oksydantów – ponadtlenków o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. o neutralnym pH..Gotowy do użycia płyn, Wyrób medyczny II b. | butelka | 500 ml | 36
2. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych,do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Roztwór wodny oksydantów – ponadtlenków o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. o neutralnym pH..Gotowy do użycia płyn, Wyrób medyczny II b. | pojemnik | 990 ml | 2
3 | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych,do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Roztwór wodny oksydantów – ponadtlenków o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. o neutralnym pH..Gotowy do użycia płyn, Wyrób medyczny II b. | pojemnik | 250 ml | 5
4 | Żel silokonowy do leczenia blizn o działania przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym o stężeniu ( HOCl 0,011%, NaOCl 0,001% ) | pojemnik | 45g | 1
5 | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach 60ppm- Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do nawilżania ran ostrych, przewlekłych. W postaci hydrożelowej | pojemnik | 120 g | 20
Razem wartość pakietu:

## 8
Pakiet nr 8. Preparaty do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, wolny od aldehydów oraz chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego, gotowy do użycia, działający w czasie 1 min. | B, F, V, Tbc. | kanister | 5 l | 5
2. | Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze sprysk. | B, F, V, Tbc. | butelka z atomizerem | 1 l | 50
3. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, wanien z hydromasażem i dużych powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat posiadający właściwości myjące. Nie zawierający aldehydów i fenoli z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Niepieniący. Koncentrat zawierający w składzie aminę i IV-rzędowe związki amonowe; spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Posiadający opinię potwierdzającą możliwość stosowania na oddziale noworodkowym (np. opinia CZD lub równoważna). Środek ma posiadać podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. | B,F,V,Tbc, | kanister | 5l | 1
4. | Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka, inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych; stężenie robocze dla B,F,wirusy otoczkowe: 0,5% w czasie 15 min z możliwością rozszerzenia działania preparatu. | B,F,V,Tbc, | kanister z pompką | 5l | 21
5. | Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka, inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych; stężenie robocze dla B,F,wirusy otoczkowe: 0,5%, w czasie 15 min z możliwością rozszerzenia działania preparatu. | B,F,V,Tbc, | butelka | 1 l | 3
6. | Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek; wkład 100 ściereczek | _____ | wkład | 100 szt | 20
7. | Gowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i in.; możliwość stosowania do poliwęglanów. ; działa w czasie do 1 min, Adeno - 2 min. ; możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. II A | B,Tbc,F, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) | butelka z atomizerem | 1 l | 430
Razem wartość pakietu:
Dodatkowe wymagania: Wykonawca (do poz. nr 4) zobowiązuje się dostarczyć i zamontować (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) 2 pompy przepływowe, automatycznie dozującą gotowy roztwór roboczy z koncentratu poprzez podłączenie do ujęcia wody i kanistra z koncentratem. Pompy powinna charakteryzować się prostym montażem i trwałością. Plastikowa obudowa zapewniająca bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. Pompa musi mieć możliwość regulacji stężenia za pomocą specjalnych dysz oraz do pozycji 3, 4, 5 dostarczy tabele dozowania w ilości 10 szt. Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia pompy przepływowej musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).

## 9
Pakiet nr 9. Preparaty do dezynfekcji narzędzi, przedmiotów i endoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Płynny preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych takich jak endoskopy, narzędzia chirurgiczne, na bazie co najmniej 3 enzymów ( w tym proteazy, lipazy, amylazy); stężenie robocze od 0,5% w czasie 10 min. | B, Tbc,F (drożdzaki)V (otoczkowe) | kanister z pompką | 5 l | 3
2. | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP , przeznaczony do mycia i dezynfekcji wodoopornych powierzchni i przedmiotów, w tym kontaktujących się z żywnością. Zarejestrowany jako produkt biobójczy, z możliwością dezaaktywacji moczu. | B,F,V,Tbc,S | kanister | 5l | 2
3. | Preparat myjąco dezynfekujący do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych; skuteczność mikrobójcza w stężenu 0,5%, z możliwością poszerzenia wobec Noroi Aeno; z możliwością stosowania w obecności pacjentów i oddziałów noworodkowych; zatrejestrowany jako produkt biobójczy. | B,F,V,Tbc, | kanister | 5l | 52
4. | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat, w postaci piany do dezynfekcji delikatnych powierzchni (inkubatory), mebli i wyposażenia, o właściwościach myjących. Gotowy do użycia w pianie preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. | B (EN 13727, EN 16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624, EN 13697), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile R027). | butelka z pompką dozującą | 750 | 5
5. | Preparat na do dezynfekcji endoskopów na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum: B, Tbc, F, V i Spory do 5 minut. Czas aktywności 15 dni. | B, Tbc, F, V i S | kanister | 5 l | 110
6. | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji na bazie aktywnego chloru. Skuteczność bójcza: B, F, Tbc, S - Cl. difficile w czasie 15 minut. Dozowanie: 1 tabletka na 1 litr wody. Trwałość nieużywanego roztworu 7 dni; produkt biobójczy. | B, Tbc,F, V, S | opakowanie | 200 tabl | 34
7. | Płynny preparat do mycia manualnego wyrobów medycznych takich jak endoskopy, narzędzia chirurgiczne, na bazie co najmniej 3 enzymów ( w tym proteazy, lipazy, amylazy). Kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym do endoskopów, o działaniu drożdżako- i bakteriostatycznym. | - | kanister z pompką | 5 l | 18
8. | Preparat w koncentracie do mycia i wstępnej deynfekcji o stężeniu roboczym 0,5% . Zapobiegający korozji wżerowej zgodnie z norma NF 594-402-1 , możliuwośc moczenia narzędzi do 72 godzin. Czas działania preparatu 15 min | B, Tbc,F( drożdzaki)V (otoczkowe) | kanister | 5 l | 3
9. | Paski testowe do preparatu z pozycji 5 | - | tuba | 100 | 1
10. | Tabletki do sporządzania roztworu wodnego do dezynfekcji materiału organicznego , zmywalnych powierzchni , sanitariów i przedmiotów w przemyśle spożywczym. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu 750g/kg . Zawartość chloru min:1,5g aktywnego Cl2 / tabletkę . PH roztworu 1% ok 6. Spektrum działania : B( w tym Tbc(M.Terrae)), F,V (Polio , Adeno , Noro), S(B.Subtilis) 1 tabl/1,5 l wody -15 min , S( C.difficile) 10 tabl/1,5 L wody- 10 min , Tbc (M.Terrae , M.avium) -1 tabl/5L wody- 30 in. Produkt biobójczy. 1op. = 300 tabl. | B, Tbc, F, V, S. | pojemnik | 300 tabletek | 114
11. | Bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (wrażliwych na działanie alkoholu np. lampy zabiegowe, inkubatory, kozetki, szkło akrylowe) – na bazie biguanidyny. Spektrum: B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia/Corona, Rota w czasie do 5 minut. Tbc 15 minut. | B, Tbc, F, V | butelka z pompką dozującą | 1l | 20
Razem wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca (do poz. nr 2 i 3 i 8 ) zobowiązuje się dostarczyć i zamontować (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) pompę dozującą.
Poz. 6 i 8: Wykonawca dostarczy 20 szt. zalakowanych tabele dozowania produktów chlorowych (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy)
Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia pompy dozującej oraz tabel musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).

## 10
Pakiet nr 10. Preparaty do maszynowego mycia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew; umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych; usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym VCJD>2log; niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych; pH > 10 ; skład: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji; nie zawierający glicerolu; niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. | kanister | 5 l | 67
2. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego; nie zawierający fosforanów, azotanów oraz tenzydów; maksym. zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2; kwas cytrynowy bezwodny poniżej 25-50%; środek do kroku neutralizacji jak również do mycia wyspecjalizowanego szkła laboratoryjnego. | kanister | 5 l | 22
3. | Uniwersalny środek myjąco-dezynfekujący z działaniem na priony, do obróbki narzędzi termostabilnych i termolabilnych w myjniach -dezynfektorach na bazie środków alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych; odpowiedni także do ręcznego wstępnego mycia i dezynfekcji, destabilizuje, dezaktywuje, dekontaminuje priony - potwierdzone badaniami; środek bakteriobójczy, grzybobójczy, prądkobójczy, wirusobójczy - potwierdzone badaniami; pH 11,3-12,3. Dozowanie: mycie maszynowe -od 1-10ml/l, dezynfekcja- 10ml/l, mycie ręczne, ultradźwięki - od 10-20ml/l. | kanister | 5 l | 10
4. | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków; odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. dozowanie: 4-12ml/l na cykl; pH 3,7-3,0; <5% polikarboksylany, środki konserwujące -metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon; gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas; spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG załącznik I. | kanister | 5 l | 43
5. | Alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia z mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości; stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący; dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia; zawiera min. <5% fosfoniany, 15-30% EDTA, wodorotlenek sodu <1%. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5; gęstość 1,2g/cm³, lepkość < 50mPas; spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC załącznik I. | kanister | 5 l | 5
6. | Środek do płukania w maszynowej obróbce wyrobów medycznych, wspomagających suszenie, neutralizujący pozostałości alkaliczne, redukujący zacieki; dozowanie: 0,2-0,4ml/l; pH 3,5-4; nie klasyfikowany jako produkt niebezpieczny. | kanister | 5 l | 2
7. | Płynny, w postaci koncentratu, środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi, przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych; nie zawiera aldehydów oraz IV-rzędowych związków amoniowych; zawierający do 8g laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy; środek nie powoduje utwardzania białek; narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h; zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. | kanister | 5 l | 4
8. | Płynny, w postaci pianki, w sprayu, środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu; działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wżernej na narzędziach wywołanej m. in. przez pozostałości soli fizjologicznej; odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych i chirurgii małoinwazyjnej; posiadający właściwości bakteriostatyczne, umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres 72h; zawiera enzymy; pH 9,6. Nie zawierający IV-rzędowych związków amioniowych, biguaidyny i jej pochodnych. | butelka | 750ml | 8
9. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulgujący w wodzie), bezpieczny toksykologicznie. Opakowanie aerozol. | opakowanie | 400 ml | 1
Razem wartość pakietu:
Wymogi dodatkowe:
Wykonawca (do poz. nr 7) zobowiązuje się dostarczyć i zamontować (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) pompę dozującą gotowy roztwór.
Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia pompy dozującej musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).
UWAGA !
Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty pochodziły od jednego producenta.

## 11
Pakiet nr 11. Chusteczki do dezynfekcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-).Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615 | B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Rota Corona, Noro, H1N1, HSV1) do 5 min. | pojemnik | 200 szt | 100
2 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu; możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT; ; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-).Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615 | B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno,Rota Corona, Noro, H1N1, HSV1) do 5 min. | wkład | 200 szt | 100
3 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie chloru lub kwasu nadoctowego lub aktywowanego wodą kwasu nadoctowego lub nadtlenku wodoru (z dodatkiem detergentu); do usuwania plam krwi oraz mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie. Przebadane w/g normy EN17126 na Cl. difficile (możliwość stosowania w obecności pacjentów) chusteczek odrywanych pojedynczo; maksymalny czas działania 15 min; średnio o wymiarach min. 15x20 cm(+/-). | Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S (C.sporogenes, C.difficile, C.perffringens, B.subtilis) | pojemnik | 50 szt | 20
4 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu powyżej 20 dni . Spektrum działania: bakteriobójczy EN 13272 w 30 sek , F (Candida albicans), V (vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) do 1minWyrób medyczny kl IIa. Produkt przebadany dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych | B, Tbc,F, V | pojemnik | 100 szt | 250
Razem wartość pakietu:
Zamawiający dopuszcza,,RODZAJ POJEMNIKA": opakowanie typu flow pack (z zamknięciem w postaci klipsa ). Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości chusteczek w minejszym lub większym opakowaniu

## 12
Pakiet nr 12. Środek dezynfekujący oraz testy paskowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia (opakowań) na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1. | Środek dezynfekujący oparty na 7,9 % nadtlenku wodoru + kwas askorbinowy przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną, w miejscach gdzie wytwarzana jest żywność. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray – wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia Opakowanie: butelka o pojemności 1 litra z nadrukowaną skalą wyrażoną w mililitrach dla weryfikacji ilości zużytego preparatu Gotowy do użycia roztwór wodny bezzapachowy Preparat przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań Działanie bójcze według normy PN EN 17-272 wobec B, V, F, S osiągane w dawce max. 5 ml/m3 Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9% Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Produkt biobójczy – pozwolenie na obrót ważne min. do 2024, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze klinicznym – przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym | B,F,V,S. | butelka | 1 l | 115
2. | Środek dezynfekcyjny bezzapachowy, gotowy do użycia roztwór wodny, przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających (karaczana prusaka Blattella germanica, muchy domowej Musca domestica, komara egipskiego Aedes aegypti, komara brzęczącego Clulex pipiens) oraz świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei, roztoczy Dermatophagoides pteronyssinus; kompatybilny z urządzeniem NOCOSPRAY; Preparat w składzie zawierający: Permetryna, pyretroidy: butotlenek piperonalu.Środek bezzapachowy Kompatybilny z urządzeniem Nocospray - wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia Produkt biobójczy – pozwolenie na obrót ważne min. do 2024, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | - | butelka | 1 l | 1
3. | Testy paskowe do sprawdzania penetracji środka rozprowadzanego w postaci suchej mgły przy użyciu dyfuzora NOCOSPRAY. Opakowanie zawierające 100 pasków kolorymetrycznych, które wykrywają obecność nadtlenku wodoru. | - | opakowanie | op.= 100 szt. | 1
Razem wartość pakietu:

## 13
Pakiet nr 13.Różne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | SPEKTRUM DZIAŁANIA | Rodzaj pojemnika | Pojemność opakowania | Przewidywana ilość zamówienia opakowań na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia w obszarze medycznym oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: Bakterie, Drożdzaki, Grzyby, Prątki, Wirusy (Noro, Adeno, Polio) do 3 minut, Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile) wg. EN 17126 w 15 minut Preparat bez zwartości etanolu, izopropanolu, czwartorzędowych związków amonowych, pochodnych aminowych, fenolu i pochodnych, nadtlenku wodoru, kawasu nadoctowego Preparat o potwierdzonej badaniami wysokiej kompatybilności materiałowej wobec stali, tworzyw sztucznych w tym plexiglas, materiały obiciowe (sztuczna skóra). Preparat pochodzenia naturalnego i w 100 biodegradowalny. Nie wymaga spłukiwania z dezynfekowanych powierzchni. | B, Tbc, F, V, S. | kanister | 5l | 5
2 | Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia w obszarze medycznym oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: Bakterie, Drożdzaki, Grzyby, Prątki, Wirusy (Noro, Adeno, Polio) do 3 minut, Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile) wg. EN 17126 w 15 minut Preparat bez zwartości etanolu, izopropanolu, czwartorzędowych związków amonowych, pochodnych aminowych, fenolu i pochodnych, nadtlenku wodoru, kawasu nadoctowego Preparat o potwierdzonej badaniami wysokiej kompatybilności materiałowej wobec stali, tworzyw sztucznych w tym plexiglas, materiały obiciowe (sztuczna skóra). Preparat pochodzenia naturalnego i w 100 biodegradowalny. Nie wymaga spłukiwania z dezynfekowanych powierzchni. | B, Tbc, F, V, S | opakowanie | 1000 ml ze spryskiwaczem | 20
3. | System chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi. Suche jednorazowe ściereczki z włókniny polipropylenowej charakteryzującej się wysoką chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pylić - średnio o wymiarach min. 18x20 cm(+/-) Zamawiający wymaga dostarczenia dla zaproponowanych chusteczek - potwierdzonego specyfikacją techniczną - oświadczenia producenta o czystości mikrobiologiczej oferowanego produktu wyrób medyczny klasy I | __ | wkład | 200szt | 70
4. | Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu; może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60˚C; wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. | ---- | wiaderko | 3 litry | 10
Razem wartość pakietu:
Wymagania dodatkowe: Wykonawca do poz.3. dostarczy i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 10 szt. pojemników na suche jednorazowe ściereczki. Ewentualny koszt dostawy i udostępnienia pojemników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo cenowym) Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości chusteczek w minejszym lub większym opakowaniu Wykonawca do pozycji 1. dostarczy 20 zalakowanych informacji o sposobie przygotowania roztworu roboczego - tablice dozowania do preparatów chlorowych (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) Ewentualny koszt dostawy zalakowanych informacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu ofertowym, ani w formularzu asortymentowo-cenowym).