OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji** **w budynku Ratusza w Tuchowie.**

1. **Ogólny opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji klimatyzacji jednostek wewnętrznych w budynku ratusza w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu serwerowni Gminy Tuchów zlokalizowany przy ul. Rynek 1 w Tuchowie zgodnie z zał. nr 1 i 2 oraz jednostki/jednostek zewnętrznych zgodnie z zał. nr 3. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach, należy zatem zaprojektować instalację z uwzględnieniem podziału instalacji na skrzydło południowe i północne. W pierwszym etapie realizowane będzie skrzydło południowe (zgodnie z zał. nr 1 i 2 numery od 1-5) – projekt ma przewidywać możliwość prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji w skrzydle południowym po zakończonym pierwszym etapie, bez konieczności dokończenia całej inwestycji. Obecnie jednostki zewnętrzne klimatyzacji zlokalizowane są na tylnej wierzy ratusza zgodnie ze zgodą konserwatora. Należy zatem przewidzieć możliwość usytuowania nowych jednostek zewnętrznych w obrębie miejsca obecnie występujących jednostek po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków (zgodnie z zał. nr 3).

Zamawiający posiada dokumentację techniczną danego budynku.

Szacunkową wartość zamówienia należy przedstawić z podziałem wg poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ZAKRES ZAMÓWIENIA | SZACUNKOWA WARTOŚĆ NETTO |
| 1. | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z UZGODNIENIAMI KONSERWATORSKIMI |  |
| 2. | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI |  |
| 3. | KOSZTORYS INWESTORSKI |  |
| 4. | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| 5. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |

1. **Zakres zamówienia:**

**2.1.** W ramach zamówienia należy przygotować:

1. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI WRAZ Z UZGODNIENIAMI KONSERWATORSKIMI
2. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI
3. KOSZTORYS INWESTORSKI
4. PRZEDMIAR ROBÓT
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**2.2.** Projekt klimatyzacji oraz pozostałe dokumenty mają być przygotowane do realizacji zadania w dwóch etapach z podziałem na południowe i północne skrzydło budynku.

**2.3. Stan istniejący:**

Pomieszczenia, którym należy zapewnić instalację klimatyzacji znajdują się na parterze – pomieszczenia biurowe oraz na pierwszym piętrze - pomieszczenie serwerowni budynku Ratusza. Budynek jest wpisany do rejestru ochrony zabytków. Prace budowlane winny być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zadaniem instalacji będzie w szczególności schładzanie pomieszczeń. Budynek jest obiektem istniejącym, stale użytkowanym – wymaga zorganizowania prac w sposób najmniej zakłócając funkcjonowanie biur.

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

**3 miesiące** od dnia podpisania umowy

1. **Forma przekazania przedmiotu zamówienia.**

Dokumentacja powinna być przekazana w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD (.doc,.pdf)