Sygnatura: ZP/220/30/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela poprawnych wyjaśnień na pytania nr 6 i 7  zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 6

Zadanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy chirurgicznej, poliizoprenowej, bezpudrowej. Wolne od akceleratorów chemicznych, zostały zastosowane tylko bezpieczne dla użytkownika akcelartory chemiczne tj. ksantaty, dialkiloditiokarbaminian cynku (technologia PI-KARE™), w miejsce powłoki polimerowej typu „E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem rękawice z wewnętrzną powierzchnią pokryta polimerem i silikonem w technologii i DERMASHIELD™ pozwalającej na zakładanie rękawic na suche jak i wilgotne dłonie. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą  chlorowana i silikonowana. Średnia grubość: na palcu 0,18-0,22mm, dłoni 0,16–0,20mm, mankiecie 0,14-0,18mm. Anatomiczne, typowa długość 303mm, dla wszystkich rozmiarów. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1 (certyfikat oceny typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport z badania wykonanego przez niezależne laboratorium. Przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 100% izopropanol i 70% etanol poziom 0, odporne powyżej 480 minut na 37% formaldehyd, 4% diglukonian chlorheksydyny, 10% jodek powidonu a odstąpienie od wymogu badania na 4- rzędowe środki czyszczące. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 7

dotyczy SWZ  rozdział XIX. Pkt 1 ustęp a i c PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie karty charakterystyki /karty techniczne wyrobu i dokumenty w postaci katalogów (kart katalogowych), metodyk, ulotek, broszur lub innych dokumentów, jednym dokumentem zawierającym wymagane treści tj.: wyraźne zaznaczenie czego dotyczą, potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości zgodne z zakresem określonym w dokumentach zamówienia; zawierać co najmniej wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu wraz z numerem katalogowym, jeśli wyrób go posiada oraz fotografię lub inną formą graficzną przedstawiającą wyrób?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec,

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl