** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl) [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 26.09.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/22-4/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie C Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”*

***Znak sprawy: 22/ZP/TP/23***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1**

Jaki jest dokładny model kontrolerów Kade zainstalowanych na obiekcie? Czy kontrolery też mają zostać wymienione na nowe czy same czytniki? Jeżeli kontrolery są stare niezbędne będzie zmodernizowanie i czytników i kontrolerów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że elementy systemu zamontowane w Pawilonie C, zarówno czytniki jak i kontrolery, są wycofane z produkcji. Zamawiający uznaje, że elementy te należy zmodyfikować – wymienić na nowe.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*