## Zadanie 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą wyposażenia do aparatów elektrochirurgicznych BOWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Uchwyt monopolarny wielorazowego użytku do elektrod, wąski z dwoma przyciskami długość min. 145 mm do elektrod z trzonkiem Ø 4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości min. 4,5 m, wtyczka 3- bolcowa, | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda nożna, prosta wielorazowego użytku długość min. 62mm, trzonek Ø 4 mm, wymiary noża 2,6 mm x 0,6 mm x 13 mm . Opakowanie = 5 szt | op. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel do elektrod neutralnych wielokrotnego użytku długości min. 4,5 m, od strony elektrody zakończony klipsem długości 2,5cm, od strony aparatu wtyczka z bolcem ( REM) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Szczypce bipolarne wielokrotnego użytku, proste z zagiętą końcówką, długości min. 195 mm, końcówka wymiary 8 mm x 2 mm ze stali nierdzewnej złącze 2-bolcowe płaskie. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel bipolarny do pęset wielorazowego użytku, długości min. 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu dwa bolce płaskie, od strony aparatu koncówka rozstaw 28,58 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że zaoferowane w postępowaniu wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.