**Centrum Usług Wspólnych** Poznań, dnia 8 września 2021r.

 **w Poznaniu**

 **Al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

*sposób doręczenia – e-mail*

CUW-SAZ.4441.15.2021

 **Wszyscy Wykonawcy**

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego na pomiar natężenia oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu przekazuję odpowiedzi:

**Pytanie:** *Badaniu podlega oświetlenie elektryczne. Badania oświetlenia sztucznego należ przeprowadzić w warunkach w których wyników nie będzie zakłócało oświetlenie dzienne. Zaproponowane godziny są (8-15) są niewłaściwe, metodyka badań wymaga żeby wykonywać je po zmroku lub przy całkowitym zaciemnieniu pomieszczeń ( np. rolety okienne). Proszę o informacje czy jest możliwość zmiany godzin przeprowadzenia badań?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany godzin wykonania badań. Pomiary zaplanowane zostały na okres jesienny, gdzie warunki atmosferyczne sprzyjają wcześniejszemu zmierzchowi. Ponadto w każdym z pomieszczeń istnieje możliwość zaciemnienia za pomocą rolet. Wskazane w zapytaniu godziny pracy są stałymi godzinami pracowników Jednostki i w tychże właśnie godzinach oświetlenie elektryczne jest wyłącznie wykorzystywane. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowym źródłem światła w pomieszczeniach biurowych jest oświetlenie dzienne.

**Pytanie:** *Zwracam się z zapytaniem odnośnie godzin pomiarów, Ażeby Pomiary oświetlenia były przeprowadzone prawidłowo wymagane jest całkowite zaciemnienie pomieszczeń. Czy pomieszczenia mają taką możliwość? Jeśli nie pomiary należy przeprowadzić w godzinach gdy na Zewnątrz jest ciemno. W godzinach podanych w umowie nie ma takiej możliwości.*

**Odpowiedź:** Pomiary zaplanowane zostały na okres jesienny, gdzie warunki atmosferyczne sprzyjają wcześniejszemu zmierzchowi. Ponadto w każdym z pomieszczeń istnieje możliwość zaciemnienia za pomocą rolet. Wskazane w zapytaniu godziny pracy są stałymi godzinami pracowników Jednostki i  w tychże właśnie godzinach oświetlenie elektryczne jest wyłącznie wykorzystywane. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowym źródłem światła w pomieszczeniach biurowych jest oświetlenie dzienne.

 **Katarzyna Kruk-Choniawko**

 Zastępca dyrektora

 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

 */dokument podpisany elektronicznie/*