## zał 1A - część I
Nr postępowania: 2023.08.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1A
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części do pulsoksymetrii i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy"
CZĘŚĆ I Sukcesywne dostawy części do pulsoksymetrii
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Czujnik LNCS DCI-P - wielorazowy (klips palcowy) pediatryczny 10-50 kg, z kablem długości minimum 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z modułami Masimo RED (wejście 20PIN) tj. z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 100
2 | Czujnik LNCS Neo-3 - jednorazowy dla noworodków < 3 kg lub >40 kg, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z modułami Masimo RED (wejście 20PIN) tj. z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 100
3 | Czujnik LNCS DCI - wielorazowy (klips palcowy) dla dorosłych > 30 kg, z kablem minimum 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z modułami Masimo RED (wejście 20PIN) tj. z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 300
4 | Kabel połączeniowy – do czujników jedno- i wielorazowych, minimalna długość 1,2 m. Kompatybilny z modułami Masimo RED (wejście 20PIN) tj. z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 300
SUMA
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

## zał. 1B - część II
Nr postępowania: 2023.08.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1B
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części do pulsoksymetrii i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy"
CZĘŚĆ II Sukcesywne dostawy akcesoriów medycznych
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Plecak reanimacyjny z ampularium na 80 ampułek o wymiarach min. 62x52x30 cm. Plecak musi być uszyty z materiałów nie przepuszczających płynów i cieczy, nienasiąkliwy, odporny na silnie żrące środki chemiczne, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w czyszczeniu, przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami. Posiadać min. 1 szt. wyjmowane ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa, wielokomorową konstrukcję w tym komorę intubacyjna umożliwiającą posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rękojeść), dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.), konstrukcja musi umożliwiać czyszczenie ręczne lub automatyczne, konstrukcja powinna być usztywniona, górna kieszeń zewnętrzna posiadać izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4, dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na min. cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia. |  | 20
2 | Torba reanimacyjna z szelkami o wymiarach min. 53x30x36 cm. Torba musi posiadać min. 4 kieszenie zewnętrzne oraz liczne przegrody, kieszenie wewnętrzne. W skład torby powinny wchodzić oddzielne torebki min. 1 szt. na zestaw intubacyjny, min. 2 szt. na wkłucia. |  | 15
3 | Ampularium na 80 i 9 ampułek o różnych rozmiarach komplet |  | 10
4 | Materac wieloczłonowy na nosze Mondial nie przepuszczający płynów i cieczy, nienasiąkliwy, odporny na silnie żrące środki chemiczne, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w czyszczeniu, przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami |  | 5
5 | Staza taktyczna, wykonana z wysokiej jakości gumy umożliwiającej wielokrotne użycie, mechanizm umożliwiający rozpinanie i zapinanie jedną ręką z płynną regulacją zacisku. |  | 20
6 | Akumulator do platformy Autopulse - litowo-jonowy zalecany przez producenta, min. 4 wskaźniki LED pojemności akumulator (data produkcji nie dłużej niż 3 miesiące przed dostawą do siedziby Zamawiającego) |  | 40
7 | płachta ratownicza nie przepuszczająca płynów i cieczy, nienasiąkliwa, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, łatwa w czyszczeniu, przystosowana do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami z ośmioma uchwytami do przenoszenia, obciążenie maksymalne do 220kg |  | 10
8 | Zestaw do transportu na amputowaną nogę Gotowy do użytku, zestawy pierwszej pomocy na amputowaną kończynę do bezpiecznego, higienicznego i zapewniającego ochronę transportu, amputowanych w wyniku wypadku części ciała, składający się ze sterylnej torby zamykanej trokami o wielkości min. 1100 X 400 mm, min. 4 zimnych kompresów opatrunkowych oraz min. 1 koca izotermicznego. |  | 40
9 | Zestaw do transportu na amputowaną rękę. Gotowy do użytku, zestaw pierwszej pomocy na amputowaną kończynę do bezpiecznego, higienicznego i zapewniającego ochronę transportu, amputowanych w wyniku wypadku części ciała składający się ze sterylnej torby zamykanej trokami o wielkości min. 700 X 250 mm, min. 4 zimnych kompresów opatrunkowych oraz min. 1 koca izotermicznego. |  | 30
SUMA
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM