

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

03.03.2021r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. AZP.2411.10.2021.MS:** Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 2**

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 3**

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 4**

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty o gramaturze 20 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5**

Pakiet nr 2 Pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści w zaoferowanie staplerów oraz ładunków (z nożem w ładunku) ze zszywkami do tkanki standardowej i grubej (1,5mm oraz 2,0mm po zamknięciu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 6**

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończony elastyczną gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7**

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 8**

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 4500 opakowań po 10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 9**

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16 cm x 22 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 10**

Pakiet nr 5, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści śliniaki wykonane z 3 warstw - dwie warstwy bibuły o gramaturze 36 g/m2 oraz warstwy folii o grubości 21 µm w rozmiarze 38 cm x 49 cm, z kieszenią o wysokości 17,5 cm, pakowane a’50 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 11**

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce celulozowo-foliowy o szerokości 38 cm, z perforacją co 50 cm, długość rolki 40 mb (80 sztuk/listków) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 5000 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 12**

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce celulozowo-foliowy o szerokości 50 cm, z perforacją co 50 cm, długość rolki 40 mb (80 sztuk/listków) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 5000 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 13**

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce z pulpy celulozowej laminowanej folią o szerokości 50 cm, z perforacją co 38 cm, długość rolki 50 m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 14**

Pakiet nr 5, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 15**

Pakiet nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło wykonane z warstwy papieru o gramaturze 23 g/m2 oraz warstwy folii o gramaturze 17 g/m2, w rozmiarze 80x210 cm, o chłonności 140 ml, wzmacniane 48 nitkami z 90% bawełny i 10% poliestrowych włókien syntetycznych, gramatura 40 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 16**

Pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pikowany w kolorze białym z folią w kolorze niebieskim, wykonany z 5 warstw – włókniny polipropylenowej (gramatura 7,02 g), warstwy celulozowej (gramatura 14,5 g), pulpy celulozowej (waga 42 g), warstwy celulozowej (gramatura 14,5 g) oraz folii PE (gramatura 11,9 g), o chłonności 1177 ml, w opakowaniach a’25 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 17**

Pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m², część spodnia z folii o gramaturze 25g/m², wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m², op. 112 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 18**

Pakiet nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło wykonane z warstwy papieru o gramaturze 23 g/m2 oraz warstwy folii o gramaturze 17 g/m2, w rozmiarze 80x210 cm, o chłonności 140 ml, wzmacniane 48 nitkami z 90% bawełny i 10% poliestrowych włókien syntetycznych, gramatura 40 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 19**

Pakiet nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 35 g/m², w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 20**

Pakiet nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m², w kolorze granatowym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 21**

Pakiet nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną, z białym trokiem w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 trokami na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, rozmiar uniwersalny - długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 22**

Pakiet nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki wykonane z folii polietylenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 23**

Pakiet nr 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, o szerokości 71 cm i długości 116 cm, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie 24**

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na uchwyt do lampy o długości 8 cm, średnicy podstawy 13 cm, średnicy osłony na rączkę 4 cm, wykonaną z polipropylenu, pakowaną pojedynczo? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, ale nie wymaga. Osłona musi pasować do posiadanych przez nas uchwytów.**

**Pytanie 25**

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na uchwyt do lampy – foliową z kołnierzem – o średnicy kołnierza 12 cm, głębokości (do zgrzewu) 14 cm oraz szerokości 9,5 cm, pakowaną pojedynczo ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 26**

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w następujący sposób:

„w razie opóźnienia w dostarczeniu towaru albo opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień opóźnienia”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 27**

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka” w § 6 wzoru umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 28**

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści niepodfoliowane myjki wykonane z 50% wiskozy i 50% poliestru, w rozmiarze 15,5 cm x 21 cm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 29**

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 5 i utworzy z niego oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 30**

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 5 i utworzy z niego oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 31**

Dotyczy Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił również staplery załadowane ładunkami do tkanki normalnej o wysokości otwartej zszywki 3,5 mm oraz staplery załadowane ładunkami do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,8 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 32**

Dotyczy Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił również ładunki do tkanki normalnej

o wysokości otwartej zszywki 3,5 mm oraz ładunkami do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,8 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 33**

Dotyczy Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. (3szt./op.)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 34**

Dotyczy Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy endoskopowy stapler okrężny, wygięty,

z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar staplera: 25 mm, 29mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony, w kolorze czarnym.

O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. (3szt./op.)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 35**

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji 1 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 36**

Pakiet nr 5, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych po 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 37**

Pakiet nr 5, poz. 14

Czy Zamawiający ma na myśli 100 szt. fartuchów czy opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli opakowania.**

**Pytanie 38**

Dot. pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę na uchwyt lampy operacyjnej pakowaną pojedynczo spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie pojedyncze, ale nie wymaga.**

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286. ust. 1 modyfikuje zapisy SWZ w zakresie formularza cenowego Pakiet nr 1 poprzez dodanie następującego opisu pod formularzem:

„Prosimy o dostarczenie w ramach przetargu stałych wielorazowych uchwytów pasujących do lamp ERBE MACH M/5, M/3 w ilości 14 szt., na które będą zakładane jednorazowe nakładki.”

**W załączeniu aktualny Formularz cenowy Pakiet nr 1.**

Oraz na podstawie w/w artykułu Zamawiający zmienia termin związania ofertą:

Jest :

2021-04-03

Winno być:

2021-04-09

Odpowiednio na podstawie art. 284 ust. 9 zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

W związku z 284 ust. 1 na podstawie art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 11.03.2021r. godz. 09:00, termin otwarcia ofert 11.03.2021r godz.10:00.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

 Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak