**Załącznik nr 2**

**ZR/14/DTG/2022**

**Prowadzenie serwisu urządzeń technologicznych odpowiadających za proces uzdatniania wody basenowej oraz usuwanie awarii dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. Kaliszu, ul. Sportowa 10.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie serwisu urządzeń technologicznych odpowiadających za proces uzdatniania wody basenowej w obiekcie należącym „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o., zlokalizowanym w Kaliszu, przy ul. Sportowej 10.
2. Zakres prac obejmuje kontrolę prawidłowości działania i konserwację urządzeń uzdatniania wody, takich jak:
3. elektroliza membranowa MZE 4000 Marthon wraz ze stacją zmiękczania.
4. cztery układy dozujące typu Aquatouch firmy Dinotec wraz z podległymi peryferiami .
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku w następujących terminach:
6. pierwszy w okresie kwiecień - maj przed uruchomieniem basenów zewnętrznych,
7. drugi w okresie wrzesień – październik po uruchomieniu basenów po przerwie technicznej.
8. W ramach czynności serwisowych będzie również prowadzone szkolenie obsługi serwisowanych obiektów dla Pracowników Działu techniczo-gospodarczego.
9. Do Wykonawcy należy również prowadzenie rejestru wykonanych przeglądów, który będzie znajdował się u Zamawiającego. Po każdym przeglądzie, wymianie części lub usunięciu awarii Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w rejestrze. Dodatkowo po wykonaniu takich czynności Wykonawca prześle do osoby wskazanej przez Zamawiającego protokołu wykonania prac w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności.
10. Przedmiotem zamówienia jest również usuwanie awarii urządzeń przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku awarii lub uszkodzenia urządzenia konieczna będzie wymiana części Wykonawca wyceni część do wymiany. Zamawiający musi zaakceptować cenę wymienianej części.
11. Wykonanie niezbędnych napraw, wymiany części przedmiotowych urządzeń wykonawca zobowiązuje się podjąć w ciągu **72 godzin** roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez Zleceniodawcę.
12. Awarie i uszkodzenia wynikłe podczas eksploatacji będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia i oddzielnie fakturowane.
13. Awarie zgłaszane będą telefonicznie a następnie potwierdzane na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.