Nr postępowania: 3411.15.2022.PZD

Nowa Sól, dnia 22.12.2022 r.

Odpowiedź na zapytanie

dotyczy:	wykonania zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański. Inwestycja dofinansowana  z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

- Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację złożoną z materiałów wiążących 
w postaci wyników badań geotechnicznych i hydrotechnicznych dla potrzeb posadowienia obiektu tj. przekazanie dokumentacji geotechnicznej i hydrotechnicznej wraz z wynikami badań i opinią geotechniczną, pozwalającą jednoznacznie określić model geotechniczny podłoża gruntowego, określającą układ warstw geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne i ich parametry. Zgodnie z art. 99 ustawy PZP, Zamawiający ma obowiązek sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń, uwzgledniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego. Wobec zaniechania udostępnienia dokumentacji geologicznej wskazanej wyżej, Zamawiający przerzuca całość ryzyk związanych z warunkami geotechnicznymi i gruntowo-wodnymi na Wykonawcę, co jest nieuprawnione, gdyż wskazanie tychże warunków dla posadowienia obiektów budowlanych winno być częścią opisu przedmiotu zamówienia, a jeśli Zamawiający takich dokumentacji nie posiada, winien je pozyskać i załączyć do dokumentacji przetargowej przed złożeniem ofert przez Wykonawców. Takie stanowisko podzielił Zamawiający - Urząd Miasta Zielona Góra, który w postępowaniu przetargowym z dnia 15.04.2016 r., uznał stanowisko Odwołującego do KIO nr 1330/18 a następnie odwołanie z dnia 07.09.2018 r. nr 20100/NPr/MR i uzupełnił dokumentację przetargową o dokumentację geologiczną. Wymóg jednoznacznego, wyczerpującego i uwzględniającego wszystkie wzmagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także odpowiadać rzeczywistym potrzebom zamawiającego oraz opisu na tyle oczywistego i niebudzącego żadnych wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia ofert potwierdziła również Krajowa Izba Odwoławcza m.in. wyrokiem KIO nr 1389/14 z dnia 21.07.2014 r., nr 1556/11 z dnia 02.08.2011 r., nr 1447/10 z dnia 23.07.2010 r.

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych i hydrotechnicznych

- Czy Zamawiający wymaga budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cichej?

Ewentualna potrzeba budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cichej będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej; zatem Wykonawca powinien skalkulować ryzyko wykonania ww. kanalizacji deszczowej

- Czy Zamawiający wymaga budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Odrzańskiej?

Zamawiający nie zakładał budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Odrzańskiej; jednak ewentualna potrzeba jej budowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga budowy kanalizacji deszczowej w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej?

Zamawiający nie zakładał budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej; jednak ewentualna potrzeba jej budowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy załączone do dokumentacji przetargowej w dniu 25.11.2022 r. odpowiedzi do SWZ (plik pn. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf) są wiążące dla Wykonawcy i ich treść należy uwzględnić w przygotowaniu oferty?

Odpowiedzi dotyczyły poprzedniego postępowania, zostały zamieszczone omyłkowo

- Jakie urządzenia BRD należy wykonać w ramach realizacji inwestycji?

Wykonawca w ramach kontraktu powinien m.in. opracować projekt stałej organizacji ruchu a następnie wykonać urządzenia BRD – jeśli takie wystąpią w tym projekcie

- PFU pkt. 2.8: „Wykonawca zobowiązany jest do: Utrzymania inwestycji od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami obowiązującymi w ZDP w Nowej Soli.” Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokument ze standardami utrzymaniowymi ZDP w Nowej Soli.

Plac budowy należy utrzymywać zgodnie z wymogami zawartymi w Prawie budowlanym

- W związku ze stopniem skomplikowania inwestycji pod względem formalnym oraz biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej czy przedmiarów robót na etapie postępowania przetargowego, a także zbliżający się okres świąteczny wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.01.2023 r.

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na dzień 28 grudnia 2022 roku

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci energetycznych zlokalizowanych w ciągu ul. Cichej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci energetycznych w ciągu ul. Cichej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci teletechnicznych zlokalizowanych w ciągu ul. Cichej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci teletechnicznych w ciągu ul. Cichej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ciągu ul. Cichej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Cichej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci wodociągowych zlokalizowanych w ciągu ul. Cichej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci wodociągowych w ciągu ul. Cichej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu ul. Cichej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Cichej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci energetycznych zlokalizowanych w ciągu ul. Odrzańskiej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci energetycznych w ciągu ul. Odrzańskiej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci teletechnicznych zlokalizowanych w ciągu ul. Odrzańskiej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci teletechnicznych w ciągu ul. Odrzańskiej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ciągu ul. Odrzańskiej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Odrzańskiej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci wodociągowych zlokalizowanych w ciągu ul. Odrzańskiej?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci wodociągowych w ciągu ul. Odrzańskiej; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy w ramach Zamówienia należy dokonać podziałów nieruchomości?

Zamawiający nie zakładał konieczności wykonania podziałów nieruchomości; jednak ewentualna potrzeba takich podziałów będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Czy Zamawiający jest właścicielem/ zarządcą/ posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja?

Zamawiający nie jest właścicielem/ zarządcą/ nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca powinien w ramach opracowania dokumentacji projektowej uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Własności gruntów, na których będzie realizowana inwestycja pokazano na załącznikach mapowych

- W początkowym odcinku ul. Odrzańskiej, przy nieruchomości gruntowej 248/1 (nr budynku 57) odległość od krawędzi istniejącej jezdni do ogrodzenia ww. posesji wynosi około 2,0m. Zgodnie z załączonymi do PFU rysunkami przekrojów konstrukcyjnych ścieżki rowerowej, szerokość ścieżki w tej lokalizacji ma wynosić 2,5m + szerokość pobocza, w związku z czym projektowana ścieżka nie zmieści w granicach działki drogowej 323/1. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje przejęcie części działki nr 248/1 na potrzeby inwestycji?

Zamawiający nie zakładał konieczności wykonania podziałów nieruchomości; jednak ewentualna potrzeba takich podziałów będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- W początkowym odcinku ul. Odrzańskiej, przy nieruchomości gruntowej 248/1 (nr budynku 57) odległość od krawędzi istniejącej jezdni do ogrodzenia ww. posesji wynosi około 2,0m. Zgodnie z załączonymi do PFU rysunkami przekrojów konstrukcyjnych ścieżki rowerowej, szerokość ścieżki w tej lokalizacji ma wynosić 2,5m + szerokość pobocza, w związku z czym projektowana ścieżka nie zmieści w granicach działki drogowej 323/1. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma wybudować ścieżkę rowerową o podanych w PFU parametrach w przedmiotowej lokalizacji.

Zamawiający nie zakładał konieczności wykonania podziałów nieruchomości; jednak ewentualna potrzeba takich podziałów będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający przewiduje procedować zamierzenie budowlane 
w oparciu o ustawę Prawo Budowlane – pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót, ZRID?

Zamawiający nie przewidywał procedowania inwestycji w trybie specustawy drogowej; jednak wybór sposobu procedowania zależy od rozwiązań projektowych przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

W lokalizacjach wjazdów na wał/ przejazdów przez wał przeciwpowodziowy powierzchnia wału umocniona jest płytami drogowymi. Prosimy o informację czy płyty drogowe podlegają rozbiórce i w tym miejscu należy wybudować ścieżkę rowerową zgodnie z PFU, czy też nie należy rozbierać przedmiotowych płyt i przerwać ciąg ścieżki w tych lokalizacjach.

Wykonawca w ramach opracowanej dokumentacji projektowej powinien m.in. rozwiązanie projektowe uzgodnić z zarządcą wału przeciwpowodziowego i zapisy tego uzgodnienia będą decydować o rozwiązaniu projektowym w ww. wymienionej lokalizacji

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Zamówienia Wykonawca ma zaprojektować i wybudować Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Zamówienie nie obejmuje wykonania Miejsca Obsługi Rowerzystów

- Do dokumentacji przetargowej Zamawiający załączył PFU w formacie PDF (plik pn. PFU_część informacyjno-opisowa_ścieżka rowerowa X.2022.pdf) oraz w formacie DOC (plik pn. PFU_część informacyjno-opisowa_ścieżka rowerowa X.2022.docx). Treść obydwu dokumentów różni się. Prosimy 
o informację, które PFU jest wiążące dla oferentów.

Obowiązuje format PDF

- Czy Zamawiający wymaga wykonania w ciągu ścieżki rowerowej oznakowania poziomego w postaci piktogramów?

Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga wykonania w ciągu ścieżki rowerowej oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych?

Nie wymaga

- Czy zamówienie obejmuje przebudowę lub remont przepustów w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej?

Tak

- Czy zamówienie obejmuje budowę przepustów w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej?

Potrzeba budowy przepustów w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej będzie wynikiem przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w opracowywanej dokumentacji projektowej.

- Prosimy o informację w jakim stanie technicznym są istniejące przepusty w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej.

Istniejący przepust w ciągu drogi wewnętrznej na granicy lasu jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do wykorzystania

Czy zamówienie obejmuje konserwację/ czyszczenie/ odmulenie istniejących cieków wodnych kolidujących z inwestycją?

Zakres robót na rzece Biała Woda zawiera pismo PGW Wody Polskie zamieszczone na stronie 42 PFU

- W ramach materiałów przetargowych Zamawiający opublikował zestaw pytań i odpowiedzi udzielonych we wcześniejszym postępowaniu. Odpowiedź na pytanie nr 1 wyjaśnia, że w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać most drogowy, natomiast w PFU podano jednoznaczną informację, że ma to być kładka pieszo rowerowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi dotyczyły poprzedniego postępowania, zostały zamieszczone omyłkowo. Zamówienie należy wykonać w oparciu o PFU załączone do niniejszego postępowania

- W ramach materiałów przetargowych Zamawiający opublikował zestaw pytań i odpowiedzi udzielonych we wcześniejszym postępowaniu. Odpowiedź na pytanie nr 2 wyjaśnia, że planowany obiekt ma mieć szerokość jezdni 5,5m. Natomiast w PFU Zamawiający zawarł wymagania o szerokości użytkowej kładki wynosi 2,50m + opaska 2 x 0,20m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi dotyczyły poprzedniego postępowania, zostały zamieszczone omyłkowo. Zamówienie należy wykonać w oparciu o PFU załączone do niniejszego postępowania

- W ramach materiałów przetargowych Zamawiający opublikował zestaw pytań i odpowiedzi udzielonych we wcześniejszym postępowaniu. Odpowiedź na pytanie nr 2 wyjaśnia, że planowany obiekt ma przenosić obciążenie dla klasy II wg PN-EN 1991-2. Prosimy o informację na jakie obciążenie należy zaprojektować planowaną kładkę dla pieszych.

Odpowiedzi dotyczyły poprzedniego postępowania, zostały zamieszczone omyłkowo. Zamówienie należy wykonać w oparciu o PFU załączone do niniejszego postępowania

Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej opisującej stan podłoża gruntowego w rejonie planowanej kładki dla pieszych.

Zamawiający nie posiada ww. dokumentacji geotechnicznej

- Prosimy o przekazanie rysunków koncepcyjnych planowanej kładki dla pieszych

Zamawiający nie posiada ww. rysunków koncepcyjnych planowanej kładki dla pieszych

- W ogłoszeniu oraz w treści SWZ Zamawiający określa, że:

„… zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 ( tryb podstawy z możliwością negocjacji ) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów  unijnych …”

SWZ w rozdziale III. Tryb udzielania zamówienia w pkt 1. Zamawiający określa, że:

„Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp …”

Prosimy o ujednolicenie zapisów do właściwego trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 275 pkt. 2 (tryb podstawowy z możliwością negocjacji) ustawy Pzp

- Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnień z gestorami wszystkich sieci znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji.

Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją

- Czy Zamawiający wymaga przebudowy sieci urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z realizacją inwestycji? Jeżeli tak, wnosimy o odpowiednią modyfikację dokumentacji przetargowej 
o wszelkie dokumenty niezbędne dla takiej przebudowy?

Zamawiający nie zakładał przebudowy sieci urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z realizacją inwestycji; jednak ewentualna potrzeba jej przebudowy będzie wynikać z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej

- Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej Promesy udzielonej Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający udostępnia Promesę w załączeniu

- Wnosimy o podanie budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia w podziale na środki stanowiące kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne Zamawiającego, w szczególności w związku z postanowieniami §8 ust. 2 lit. c) Istotnych warunków umowy tj.: „Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone w 4 transzach, na podstawie wystawionych faktur oraz podpisaniu protokołu odbioru robót do wysokości  wynagrodzenia określonego w ust. 1: (…) c) trzecia transza po wykonaniu części robót budowlanych po przedstawieniu częściowego kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego do wysokości nie większej niż 45% dofinansowania zewnętrznego uzyskanego przez Zamawiającego,”

Zamawiający przeznacza na realizację zadania kwotę w wysokości 6 000 000 zł.

- Istotne warunki umowy, §5 ust. 1 lit. c): „Do obowiązków Zamawiającego należy: (…) c) przekazanie wykonawcy oświadczenia zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele budowlane” W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie wskazane w §5 ust. 1 lit. c) Istotnych warunków umowy?

Postępowanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i wybuduj - zapis zostanie usunięty z projektu umowy

- Istotne warunki umowy, §5 ust. 1 lit. f): „Do obowiązków Zamawiającego należy: (…) f): protokolarne przekazanie wykonawcy placu budowy w terminie do 30 dni, od zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o uzyskaniu ostatecznego lub natychmiast wykonalnego pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania,” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, w terminie wskazanym w §5 ust. 1 lit. f) przekaże Wykonawcy cały teren budowy.

Postępowanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i wybuduj - zapis zostanie usunięty z projektu umowy

- Istotne warunki umowy, §6 ust. 8: „Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody w pełnej wysokości.” Powyższy zapis jest dalece nieprecyzyjny, wnosimy o potwierdzenie, że jest to obowiązek dotyczący pokrycia szkód w związku z realizacją inwestycji.

Zamawiający dokona zmiany zapisu §6 ust. 8: „Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody w związku z realizacją inwestycji”

- Istotne warunki umowy, §7 nadaje Zamawiającemu uprawnienie do m.in. uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych, a w szczególności szczegółowego przebiegu projektowanych dróg oraz infrastruktury technicznej, dokonywania uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, do analizowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej, zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej, do upoważnienia Inspektora nadzoru do uzgadniania w imieniu zamawiającego wszelkich rozwiązań projektowych, technicznych itp., w tym obejmujące uwzględnienie jego uwag i zastrzeżeń w dokumentacji projektowej. Umowa nie precyzuje natomiast terminów, które przysługują Zamawiającemu na w/w czynności, co w szczególności biorąc pod uwagę termin na zrealizowanie Etapu I - tj. etapu projektowego, czyli 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, stanowić może poważne zagrożenie dotyczące dotrzymania tego terminu z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania każdego poszczególnego zakresu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, za co Wykonawca nie może odpowiadać i ponosić odpowiedzialności a tym bardziej szkody np. w postaci kar umownych. Wnosimy o korektę §7 Istotnych warunków umowy polegającą na dodaniu postanowień regulujących terminy przysługujące Zamawiającemu na uzgodnienia dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązuje się do uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych w terminie do 14 dni

- Istotne warunki umowy, §17 ust. 2: „Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego.” SWZ ani formularz oferty nie reguluje okresu gwarancji w zakresie dokumentacji projektowej, nie jest on również jednym z kryteriów oceny ofert. Jedynie w zakresie robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów Zamawiający ustanowił kryteria oceny ofert w zależności od udzielonych przez Wykonawców długości trwania gwarancji tj. od 60 do 84 miesięcy. Wnosimy o wyjaśnienie zapisu §17 ust. 2 Istotnych warunków umowy i/lub odpowiednią korektę dokumentów przetargowych w tym zakresie.

Postępowanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i wybuduj - zapis zostanie usunięty z projektu umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji tylko na roboty budowlane

- Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wszelkie badania archeologiczne, badania ratownicze, etc. w zakresie archeologii, które okażą się niezbędne do wykonania w ramach realizacji inwestycji wykona Zamawiający ma własny koszt.

Ewentualne badania archeologiczne, badania ratownicze, etc. w zakresie archeologii, które okażą się niezbędne do realizacji inwestycji Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty

- PFU pkt. 2.8: „Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robót 
z wykorzystaniem dróg objazdowych, w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), (…)” Zamówienie ogłoszone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie zaś w formule „utrzymaj standard”, wnosimy o wykreślenie powyższego sformułowania z PFU.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

- Czy Zamawiający wymaga ustawienia urządzeń zabezpieczających ruch rowerzystów (np. balustrady 
U-11) w ciągu ścieżki rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym.

Zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie (strona 40 PFU) na wale przeciwpowodziowym nie można będzie lokalizować balustrad

- Czy Zamawiający wymaga wybudowania kanału technologicznego?

Zamawiający nie zakładał potrzeby budowy kanału technologicznego, zakładał też że projektowana droga będzie drogą wewnętrzną

- Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać zjazdy do posesji zjazdy publiczne w lokalizacjach, w których obecnie nie ma zjazdów?

Nie

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnień/ porozumień w zakresie zlokalizowania ścieżki rowerowej/ dróg na nieruchomościach będących własnością Lasów Państwowych.

Uzgodnienie z Nadleśnictwem Nowa Sól zamieszczono na stronie 44 PFU

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnień/ porozumień w zakresie zlokalizowania ścieżki rowerowej/ dróg na nieruchomościach będących własnością Wód Polskich.

Uzgodnienie z PGW Wody Polskie zamieszczono na stronach 40-42 PFU

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnień/ porozumień w zakresie zlokalizowania ścieżki rowerowej/ dróg na nieruchomościach będących własnością innych niż Zamawiający zarządców dróg.

Zamawiający nie posiada uzgodnień z innymi Zarządcami dróg.

- Prosimy o przekazanie decyzji środowiskowej dla inwestycji objętej Zamówieniem.

Uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy

- Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma uzyskać decyzję środowiskową.

Odpowiedź jw.

- Wykonanie ścieżki rowerowej (oznakowanej jako ścieżka rowerowa) w ciągu ul. Cichej wyklucza możliwość użytkowania ul. Cichej przez pojazdy mechaniczne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Prosimy o informację jak Zamawiający zamierza oznakować przedmiotową ścieżkę rowerową.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, w którym należy uwzględnić ruch rowerów oraz pojazdów samochodowych

- Wykonanie ścieżki rowerowej (oznakowanej jako ścieżka rowerowa) w ciągu ul. Cichej wyklucza możliwość użytkowania ul. Cichej przez pojazdy mechaniczne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza oznakować przedmiotową ścieżkę rowerową w ciągu ul. Cichej jako ścieżka rowerowa.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, w którym należy uwzględnić ruch rowerów oraz pojazdów samochodowych

- Czy w ramach Zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń?

Nie

- Czy w ramach Zamówienia Wykonawca ma uwzględnić wykonanie szczególnych rozwiązań w zakresie drogi wewnętrznej i kładki dla rowerzystów w związku z lokalizacją na terenie szczególnego zagrożenia powodzią?

Wymagania w tym zakresie zawiera pismo PGW Wody Polskie zawarte na stronie 42 PFU

- W zawartym w PFU uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Bytomiu Odrzańskim zapisano:

Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma przewidzieć „odpowiednie wyniesienie ścieżki oraz projektowanej kładki pieszo rowerowej przez rzekę Biała Woda” w celu uniemożliwienia wystąpienia zalania ścieżki oraz kładki.

Zamawiający nie wymaga wyniesienia ścieżki oraz projektowanej kładki pieszo rowerowej przez rzekę Biała Woda ze względu na wystąpienie podtopień

- Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na poprowadzenie niwelety drogi wewnętrznej „po terenie”, tj. bez wynoszenia jej w nasypie.

Zamawiający zgadza się na poprowadzenie niwelety drogi wewnętrznej „po terenie”, tj. bez wynoszenia jej w nasypie

- Czy Zamówienie obejmuje odtworzenie/ stabilizację wyznaczenie granic nieruchomości gruntowych?

Tak

- Czy Zamówienie obejmuje ustawienie słupków „PD”?

Tak

- Czy Zamówienie obejmuje budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego?

Zamawiający nie planował budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego

- Istotne warunki umowy, §8 ust. 2 i ust. 3, dotyczące wynagrodzenia i rozliczenia. Prosimy o informacje, w jakim terminie Zamawiający opłaci wynagrodzenie Wykonawcy objęte transzami, o których mowa w ust. 2 lit. a) do c)? Czy wytyczne dotyczące faktury końcowej, o których mowa w ust. 3 dotyczą również płatności częściowych (transze od 1 do 3)?

- Istotne warunki umowy, §17 ust. 7: „Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do wykonawcy z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, jednak nie później niż z upływem 10 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.” Zgodnie z §16 ust. 1 odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Wobec rozbieżności pomiędzy zapisami wyżej przywołanych postanowień §17 ust. 2 i §16 ust. 1, wedle których okres rękojmi za wady dokumentacji projektowej 1) z jednej strony jest tożsamy z okresem rękojmi za wady robót budowlanych, a 2) z drugiej strony upływa nie później niż z upływem 10 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego, prosimy o jednoznaczne wskazanie okresu rękojmi za wady dokumentacji projektowej poprzez modyfikację zapisu §17 ust. 7, tj. usunięcie zwrotu na końcu zdania „jednak nie później niż z upływem 10 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.”

Zamawiający skoryguj zapis projektu umowy

- Rozdział VIII SWZ ust. 2 pkt. III, Istotne warunki umowy §6 i §20, dotyczące ubezpieczenia Wykonawcy. Prosimy o jednoznaczne określenie jakich dokumentów ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający oczekuje, tj. w jakim zakresie, do jakiej kwoty i w jakim terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie polisy.

Zamawiający żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  Jednoczenie informujemy zgodnie z §6 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Wg załączonej dokumentacji w przekroju konstrukcyjnym na wale przeciwpowodziowym należy zastosować materac z geowłókniny i pospółki o różnoziarnistości U>Na wale zbudowanym prawdopodobnie z piasku bezzasadne jest dodatkowe wzmacnianie podłoża o paramertach G1-G2 poprzez powyższą technologię, która znacząco podniesie koszt inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę przekroju konstrukcyjnego na doprowadzenie podłoża do parametrów G1, a następnie podbudowę z kamienia łamanego oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w PFU