## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….…
Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….…
Miejscowość ………………………………………………………….… Data ………………………………...…..
Cena ofertowa za wykonanie zadania nr …/ przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 |  | Dostawa sprzętu do próżniowego pobierania krwi
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j. miary | Ilość w opakowaniu | Cena netto/1op | Podatek Vat | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówka próżniowa na osocze 4 ml heparyna litowa | szt | 3000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Probówka próżniowa do morfologi 2ml EDTA-K2 | szt | 15000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Probówka próżniowa do OB 1-3 ml | szt | 4000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Probówka próżniowa do parametrów krzepnięcia 1,8 (3,2 % cytrynian sodowy, wykonana w technologi „ probówka w probówce” wskaźnik pobrania na obwodzie probówki) | szt | 8000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Probówka próżniowa do surowicy 6 ml (aktywator wykrzepiania) | szt | 16000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Probówka próżniowa do glukozy 2 ml (fluorek sodu, EDTA | szt | 4000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Probówka do surowicy z zakręcanym korkiem bez dodatków 0,5 ml ( mikrometoda) | Szt | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Pipety do OB | Szt | 3000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Strzykawka do gazometrii, heparyna balansowana wapniem, końcówka Luer 3ml | Szt | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Bezpieczna igła systemowa 8/10 32 mm 21 G zabezpieczenie przeciwzakłuciowe umieszczone bezpośrednio na igle | szt | 15000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Igła motylkowa bezpieczna 6/10 23 G z wężykiem 170 – 190 mm i zaworkiem | Szt | 6000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Igła motylkowa z ultra cienką ścianką, bezpieczna mechanizm chowania igły aktywowany gdy igła znajduje się w naczyniu pacjenta 6/10 23 G z wężykiem 170-190 mm i zaworkiem | Szt | 6000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 |  | saszetka | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Uchwyt jednorazowego użycia do igieł systemowych | szt | 20000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Adapter Luer do pobierania krwi z kaniul dożylnych | szt | 6000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Kaniula dożylna cienkościenna bezpieczna, jałowa, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu(typu Vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi min 3 badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył; ze zintegrowanym koreczkiem luer lock jednorazowego użytku. Posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, - samozamykający zawór, koreczek portu bocznego, skrzydełka mocujące. Kaniula posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących (wtopionych) widocznych w promieniach RTG. Kaniula posiada zastawkę antyzwrotnązapobiegajacą wypływowi krwi. W rozmiarach 22G, (0,9 x 25 mm), 20G (1,1 x 32 mm),18G (1,3 x 32 mm), 18G (1,3 x 45 mm), kaniule muszą posiadać dodatkowy otwór przy ostrzu igły, umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula wyposażona w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Kaniula jałowa, pakowana pojedynczo w opakowanie chroniące przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem, mikroroszczelnieniem, typu blister. Opakowanie 50szt. rozmiary :22 G o przepływie: 42 ml/min 0,9 x 25 mm 20 G o przepływie: 67 ml/min 1,1 x 32 mm 18 G o przepływie: 103 ml/min 1,3 x 32 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 6000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Parametry:
1. System posiada w probówkach fabrycznie kalibrowaną próżnię, wytworzoną na etapie produkcji, zapewniajacą pobranie wystandaryzowanej objętości krwi.
2. Probówki próżniowe są wewnątrz sterylne. Sterylność (10-6) potwierdzona oznakowaniem STERILE R.
3. Wszystkie elementy systemu pochodzą od jedngo producenta i sa przeznaczone do jednorazowego użytku. Dla produktów nie będących częścią składową systemu zamkniętego do pobierania krwi (np. pipetki do OB) możliwy jest inny producent.
4. Wciskane zamknięcie probówek, gwarantujące wielokrotne otwieranie i skuteczne zamykanie.
5. Dla probówek do koagulologii obowiązuje jeden termin ważności, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki niezależny od otwarcia opakowania zbiorczego.
6. Dla probówek do OB obowiązuje jeden termin ważności, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależny od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego,czy probówki trzymane są w worku zbiorczym, czy poza nim.