## Table 1
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie Nr postępowania: ZP/2/D/24
Załącznik nr 1a
Część 1 : ARMATURA I
Lp | Nazwa towaru | j.m. | ilość | Cena jednastkowa netto | Wartość netto
1 | CZYSZCZAK REWIZYJNY Z ZAW HYDR DN100/80 PN10/16 | szt. | 1 |  | 0
2 | CZYSZCZAK REWIZYJNY Z ZAW HYDR DN150/80 PN10/16 | szt. | 1 |  | 0
3 | DWUZŁĄCZKA PE/PE 32X32 | szt. | 5 |  | 0
4 | DWUZŁĄCZKA PE/PE 40X40 | szt. | 20 |  | 0
5 | DWUZŁĄCZKA PE/PE 50X50 | szt. | 5 |  | 0
6 | DWUZŁĄCZKA PE/PE 63X63 | szt. | 5 |  | 0
7 | DWUZŁĄCZKA PE/PE 75X75 | szt. | 5 |  | 0
8 | KLUCZ DO HYDRANTU PODZIEMNEGO | szt. | 5 |  | 0
9 | KLUCZ DO NASAD I HYDRANTU NADZIEMNEGO TYP (K6) | szt. | 5 |  | 0
10 | KOLANO PE 25 | szt. | 5 |  | 0
11 | KOLANO PE 32 | szt. | 5 |  | 0
12 | KOLANO PE 40 | szt. | 5 |  | 0
13 | KOLANO PE 40-5/4" GZ | szt. | 5 |  | 0
14 | KOLANO PE 40-6/4" GZ | szt. | 5 |  | 0
15 | KOLANO PE 50 | szt. | 5 |  | 0
16 | KOLANO PE 63 | szt. | 5 |  | 0
17 | KOLANO PE 75 | szt. | 5 |  | 0
18 | KOLANO DWUKOŁN STOPOWE Z LUŹNYM KOŁNIERZEM DN80 | szt. | 50 |  | 0
19 | KOŁNIERZ ŻELIWNY PRZEJŚCIOWY KŻP DN 80 | szt. | 50 |  | 0
20 | KOŁNIERZ STAL DN90/80 | szt. | 100 |  | 0
21 | KOŁNIERZ STAL OC DN110/100 | szt. | 100 |  | 0
22 | KOŁNIERZ STAL OC DN125/100 | szt. | 20 |  | 0
23 | KOŁNIERZ STAL OC DN160/150 | szt. | 100 |  | 0
24 | KOŁNIERZ STAL OC DN200/200 | szt. | 100 |  | 0
25 | KOŁNIERZ STAL OC DN225/200 | szt. | 100 |  | 0
26 | KOŁNIERZ STAL NIERDZEWNA DN 80 | szt. | 100 |  | 0
27 | KOŁNIERZ STAL NIERDZEWNA DN 110 | szt. | 100 |  | 0
28 | KOŁNIERZ STAL NIERDZEWNA DN 160 | szt. | 100 |  | 0
29 | KOŁNIERZ STAL NIERDZEWNA DN 200 | szt. | 100 |  | 0
30 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100/2" GW | szt. | 20 |  | 0
31 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150/2" GW | szt. | 20 |  | 0
32 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 200/2" GW | szt. | 20 |  | 0
33 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY ŻELIWNY X DN 80 | szt. | 20 |  | 0
34 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY ŻELIWNY X DN 100 | szt. | 20 |  | 0
35 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY ŻELIWNY X DN 150 | szt. | 20 |  | 0
36 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY ŻELIWNY X DN 200 | szt. | 20 |  | 0
37 | KOREK PE 25 | szt. | 50 |  | 0
38 | KOREK PE 32 | szt. | 50 |  | 0
39 | KOREK PE 40 | szt. | 50 |  | 0
40 | KOREK PE 50 | szt. | 50 |  | 0
41 | KOREK PE 63 | szt. | 50 |  | 0
42 | KOREK PE 75 | szt. | 50 |  | 0
43 | KÓŁKO RĘCZNE DN 65/80 | szt. | 5 |  | 0
44 | KÓŁKO RĘCZNE DN 100/125/150 | szt. | 5 |  | 0
45 | KÓŁKO RĘCZNE DN 200 | szt. | 50 |  | 0
46 | KRÓCIEC FF DN 100/200 | szt. | 50 |  | 0
47 | KRÓCIEC FF DN 100/300 | szt. | 50 |  | 0
48 | KRÓCIEC FF DN 100/400 | szt. | 50 |  | 0
49 | KRÓCIEC FF DN 100/500 | szt. | 50 |  | 0
50 | KRÓCIEC FF DN 100/1000 | szt. | 50 |  | 0
51 | KRÓCIEC FW DN 200 | szt. | 50 |  | 0
52 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY DN 65 KOŁNIERZOWY | szt. | 50 |  | 0
53 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY DN 80 KOŁNIERZOWY | szt. | 50 |  | 0
54 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY DN 100 KOŁNIERZOWY | szt. | 50 |  | 0
55 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY DN 150 KOŁNIERZOWY | szt. | 50 |  | 0
56 | ŁĄCZNIK RUR-KOŁ DN80 80-115 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
57 | ŁĄCZNIK RUR-KOŁ DN80 84-108 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
58 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN100 106-132 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
59 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN150 157-185 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
60 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN200 208-225 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
61 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DN80 80-115 DO RUR ŻEL. | szt. | 50 |  | 0
62 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DO PE DN 50 Z ZABEZPIECZENIEM | szt. | 50 |  | 0
63 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DO PE DN 90 Z ZABEZPIECZENIEM | szt. | 50 |  | 0
64 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DO PE DN 110 Z ZABEZPIECZENIEM | szt. | 50 |  | 0
65 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DO PE DN 160 Z ZABEZPIECZENIEM | szt. | 50 |  | 0
66 | ŁĄCZNIK RUR-RUR DO PE DN 200 Z ZABEZPIECZENIEM | szt. | 50 |  | 0
67 | NAKRĘTKA M16 | kg | 200 |  | 0
68 | NAKRĘTKA M16 KL 8,8 | kg | 200 |  | 0
69 | NAKRĘTKA M20 | kg | 200 |  | 0
70 | NASADA HYDRANTOWA GW DN 80 | szt. | 20 |  | 0
71 | NASADA HYDRANTOWA GZ DN 110 | szt. | 20 |  | 0
72 | NASADA HYDRANTOWA GZ DN 80 | szt. | 20 |  | 0
73 | OPASKA NAPRAW. DN80 ŻEL./STAL L=200 | szt. | 10 |  | 0
74 | OPASKA NAPRAW. DN100 PE/PVC L=200 | szt. | 10 |  | 0
75 | OPASKA NAPRAW. DN100 ŻEL/STAL L=200 | szt. | 10 |  | 0
76 | OPASKA NAPRAW. DN150 PE/PVC L=200 | szt. | 10 |  | 0
77 | OPASKA NAPRAW. DN150 ŻEL/STAL L=200 | szt. | 10 |  | 0
78 | OPASKA NAPRAW. DN80 PE/PVC L=200 | szt. | 10 |  | 0
79 | OSŁONA ODWADNIACZA HYDRANTU DN 80-100 | szt. | 100 |  | 0
80 | PODKŁADKA M16 | kg | 70 |  | 0
81 | PODKŁADKA M20 | kg | 70 |  | 0
82 | PRZEPUSTNICA CENT MIĘDZYKOŁ. DN 100 Z NAPĘDEM RĘCZNYM | szt. | 10 |  | 0
83 | PRZEPUSTNICA CENT MIĘDZYKOŁ. DN 80 Z NAPĘDEM RĘCZNYM | szt. | 10 |  | 0
84 | SKRZYNKA HYDRANTOWA ŻELIWNA | szt. | 50 |  | 0
85 | SPRZĘGŁO DN 100 | szt. | 1 |  | 0
86 | ŚRUBA M-16X100 | kg | 50 |  | 0
87 | ŚRUBA M-16X50 | kg | 50 |  | 0
88 | ŚRUBA M-16X60 | kg | 200 |  | 0
89 | ŚRUBA M-16X70 | kg | 200 |  | 0
90 | ŚRUBA M-16X70 KL 8,8 | kg | 100 |  | 0
91 | ŚRUBA M-16X80 | kg | 200 |  | 0
92 | ŚRUBA M-16X90 | kg | 50 |  | 0
93 | ŚRUBA M-16X90 KL 8,8 | kg | 50 |  | 0
94 | ŚRUBA M-20x100 | kg | 50 |  | 0
95 | ŚRUBA M-20X110 | kg | 50 |  | 0
96 | ŚRUBA M-20X120 | kg | 50 |  | 0
97 | ŚRUBA M-20x140 | kg | 50 |  | 0
98 | ŚRUBA M-20X150 | kg | 50 |  | 0
99 | ŚRUBA M-20X70 | kg | 200 |  | 0
100 | ŚRUBA M-20X80 | kg | 50 |  | 0
101 | ŚRUBA M-20X80 KL 8,8 | kg | 50 |  | 0
102 | ŚRUBA M-20x90 | kg | 100 |  | 0
103 | ŚRUBA M-20X90 KL 8,8 | kg | 50 |  | 0
104 | TAŚMA BIAŁO-CZERWONA SZER. 8 CM ROLKI OSTRZEGAWCZA 250 m | szt. | 30 |  | 0
105 | TAŚMA BRĄZOWA Z WKŁADKĄ, SZER. 20 CM | mb | 1000 |  | 0
106 | TAŚMA NIEBIESKA Z WKŁADKĄ SZER.20cm | mb | 5000 |  | 0
107 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY DN 100/50 | szt. | 5 |  | 0
108 | ZASUWA DN 80 KOŁ. F4 NBR | szt. | 10 |  | 0
109 | ZASUWA DN 100 KOŁ. F4 NBR | szt. | 10 |  | 0
110 | ZAŚLEPKA HYDRANTOWA DN80 NA KLUCZYK | szt. | 100 |  | 0
111 | ZAŚLEPKA NASADY HYDRANTOWEJ DN 110 ODLEW ALUMINIOWY | szt. | 60 |  | 0
112 | ZAŚLEPKA NASADY HYDRANTOWEJ DN 80 ODLEW ALUMINIOWY | szt. | 60 |  | 0
113 | ZAWÓR KLAPOWY ZWROTNY DN 80 KOŁNIERZOWY | szt. | 5 |  | 0
114 | ZAWÓR KLAPOWY ZWROTNY DN 100 KOŁNIERZOWY | szt. | 5 |  | 0
115 | ZAWÓR KULOWY ZWROTNY DO ŚCIEKÓW NBR DN80 KOŁN. | szt. | 5 |  | 0
116 | ZAWÓR KULOWY ZWROTNY DO ŚCIEKÓW NBR DN100 KOŁN. | szt. | 5 |  | 0
117 | ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCY DN 50 | szt. | 5 |  | 0
118 | ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCY DN 80 | szt. | 10 |  | 0
119 | ZAWÓR ZWROTNY MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 80 | szt. | 10 |  | 0
120 | ZAWÓR ZWROTNY MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 100 | szt. | 10 |  | 0
121 | ZŁĄCZE PE 32X1" GW | szt. | 20 |  | 0
122 | ZŁĄCZE PE 32X1" GZ | szt. | 20 |  | 0
123 | ZŁĄCZE PE 32X3/4" GW | szt. | 5 |  | 0
124 | ZŁĄCZE PE 32X3/4" GZ | szt. | 5 |  | 0
125 | ZŁĄCZE PE 32X5/4" GW | szt. | 20 |  | 0
126 | ZŁĄCZE PE 32X5/4" GZ | szt. | 25 |  | 0
127 | ZŁĄCZE PE 40X1" GW | szt. | 50 |  | 0
128 | ZŁĄCZE PE 40X1" GZ | szt. | 100 |  | 0
129 | ZŁĄCZE PE 40X2" GZ | szt. | 5 |  | 0
130 | ZŁĄCZE PE 40X3/4" GW | szt. | 5 |  | 0
131 | ZŁĄCZE PE 40X3/4" GZ | szt. | 5 |  | 0
132 | ZŁĄCZE PE 40X5/4" GW | szt. | 140 |  | 0
133 | ZŁĄCZE PE 40X5/4" GZ | szt. | 200 |  | 0
134 | ZŁĄCZE PE 40X6/4" GW | szt. | 30 |  | 0
135 | ZŁĄCZE PE 40X6/4" GZ | szt. | 100 |  | 0
136 | ZŁĄCZE PE 50X2" GW | szt. | 5 |  | 0
137 | ZŁĄCZE PE 50X2" GZ | szt. | 5 |  | 0
138 | ZŁĄCZE PE 63X2" GW | szt. | 5 |  | 0
139 | ZŁĄCZE PE 63X2" GZ | szt. | 5 |  | 0
140 | ZŁĄCZE PE 75X2" GW | szt. | 5 |  | 0
141 | ZŁĄCZE PE 75X2" GZ | szt. | 5 |  | 0
142 | FILTR SIATKOWY KOŁNIERZOWY DN 100 • Uszczelnienie komory - EPDM, Grafit. • Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 1.4301 o rozmiarze sit: 1,60 [mm] dla DN100 - DN300 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 • Korek spustowy z żeliwa ciągliwego, stal nierdzewna • Pokrywa i korpus wykonane z: żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1560 dla DN50 do DN100 i DN150 • Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 | szt. | 2 |  | 0
143 | FILTR SIATKOWY KOŁNIERZOWY DN 150 • Uszczelnienie komory - EPDM, Grafit. • Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej 1.4301 o rozmiarze sit: 1,60 [mm] dla DN100 - DN300 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 • Korek spustowy z żeliwa ciągliwego, stal nierdzewna • Pokrywa i korpus wykonane z: żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1560 dla DN50 do DN100 i DN150 • Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 | szt. | 2 |  | 0
144 | REDUKTOR CIŚNIENIA DN 100 Korpus z kołnierzami wg ISO7005-2 / PN-EN 1092-2 Żeliwo sferoidalne (ISO1083), powlekane Zawór pilotowy Mosiądz Obwód sterujący z wbudowanym samoczyszczącym filtrem i zaworami kulowymi na wlocie i wylocie Wysokiej jakości materiały syntetyczne Pozostałe elementy Pokrywa Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane Kołnierz membrany Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane Membrana EPDM Sprężyna Stal nierdzewna Stożek regulacyjny Stal nierdzewna Gniazdo zaworu Stal nierdzewna Zaciski przewodów Mosiądz Korpus zaworu pilotowego Mosiądz Wkład filtra Stal nierdzewna Uszczelnienie EPDM | szt. | 2 |  | 0
145 | REDUKTOR CIŚNIENIA DN 150 Korpus z kołnierzami wg ISO 7005-2 / PN-EN 1092-2 Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane Zawór pilotowy Mosiądz Obwód sterujący z wbudowanym samoczyszczącym filtrem i zaworami kulowymi na wlocie i wylocie Wysokiej jakości materiały syntetyczne Pozostałe elementy Pokrywa Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane Kołnierz membrany Żeliwo sferoidalne (ISO 1083), powlekane Membrana EPDM Sprężyna Stal nierdzewna Stożek regulacyjny Stal nierdzewna Gniazdo zaworu Stal nierdzewna Zaciski przewodów Mosiądz Korpus zaworu pilotowego Mosiądz Wkład filtra Stal nierdzewna Uszczelnienie EPDM | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem netto (suma pozycji 1-145) |  |  | 0
Wysokość podatku VAT wg stawki …. %
Razem brutto