Kraków, dnia 26.03.2021r.

ZP-271-12-9/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI VI

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-9/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25.03.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

# dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019 Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2 − lamowany pod szyją,

− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,

− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,

w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL. - oznakowanie znakiem CE - pakowany po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na fartuch pakowany po 10 szt. Podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki medycznej IIR zgodnie normą z EN 14683:2019+AC?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

# Pytanie nr 3

# dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu?

Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem,  dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przylepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwie.  Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m2

Rozmiar XL (180cm), XXL (185cm)

Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE

Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy wydajności

EN 14605 	Typ 4 	Działanie ochronne przed rozpyleniem

EN ISO 13982-1 	Typ 5 	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu

EN 13034 	Typ 6 Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO                                      13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN                      1073-2:2002.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kombinezonów w rozmiarze XL i XXL. Zamawiający wymaga kombinezonów w rozmiarach M, L, XL,XXL

# Pytanie nr 4

# dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie:

Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  Cechy produktu:

- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca

- dodatkowe wiązania powyżej kostki

- taśmy antypoślizgowe w podeszwie

- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm - kolor biały

- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.

Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stanisław Kracik - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)