OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transport sprzętu medycznego od Zamawiającego do wskazanego miejsca oraz z powrotem, 
a także wykonanie usługi kalibracji sprzętu medycznego.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sprzętu medycznego od Zamawiającego do wskazanego miejsca oraz z powrotem, a także wykonanie usługi kalibracji sprzętu medycznego (po dwie kalibracje każdego sprzętu), w dalszej części zwanego „sprzętem” bądź „sprzętem medycznym”, dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przewiezienie środkami należącymi do Wykonawcy, sprzętów medycznych  należących do Zamawiającego,

- prowadzenie paszportów technicznych ww. sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach,

- sporządzanie protokołu odbioru usługi serwisowej po każdorazowej kalibracji (zgodnie ze wzorem protokołu udostępnionym przez Zamawiającego) - protokół należy sporządzić w 1 (jednym) egzemplarzu (jeden egzemplarz należy załączyć do faktury VAT),

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kalibracji w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- sprawdzanie i czyszczenie elementów sprzętu,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- ustawianie wymaganych przez producenta parametrów, legalizacja, kalibracja i wzorcowanie,

  - oględziny sprzętu medycznego,

  - prace konserwacyjne określone przez producenta,

  - sprawdzenie działania sprzętu medycznego oraz naprawy bieżące mieszczące się w granicach kalibracji,

  - kalibracje sprzętu medycznego należy wykonywać z uwzględnieniem zaleceń producenta dotyczących zakresu i częstotliwości ich wykonania oraz zachowując przepisy BHP i PPOż;

  - kalibracje sprzętu medycznego dokonywane będą zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w sposób zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974), z uwzględnieniem granicznych terminów, w których te kalibracje powinny być wykonane;

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wartość wykonania kalibracji wraz z transportem medycznym.

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę terminowo i rzetelnie,

- podczas wykonywania kalibracji, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca w cenie umowy będzie udzielał informacji i porad w zakresie użytkowania sprzętu,

- dojazd Wykonawcy do Zamawiającego skalkulowany w cenę usługi,

- Kalibracje wykonywane będą u Zamawiającego oraz w Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ. Wykonawca zapewnia własny transport na przewóz sprzętu w obie strony oraz ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z transportem sprzętu.