Załącznik nr 6 do SWZ

(zał. nr 4 do umowy)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

zamierzeń w zakresie  przeprowadzenia pomiarów eksploatacyjnych instalacji , urządzeń elektrycznych

| i piorunochronnych w obiektach budowlanych administrowanych przez 24WOG Giżycko 2022 rok. Lp. | SOI | JW. | Użytkownik Garnizon | Szybkie samoczynne wyłączenie |  |  |  | Rezystancja Izolacji |  |  | Rezystancja uziemienia |  | Ciągłość połączeń |  | Data nast. bad. | Pomiar zespołu prądotwórczego |  | Badania ochrony katodowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ilość pkt. pomiarowych szt. |  |  | Data nast. bad. | 3-faz Jeden pomiar na złącze | 1-faz | Data nast. bad. | Ilość punktów pomiarowych szt. |  |  |  |  | Ilość zespoł. w szt. | Data nast. bad. |  |
|  |  |  |  | Pier. | Nast. | FI |  |  |  |  | Pier | Nast. | Pier | Nast. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Giżycko | 3797 | Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 | 9 | 277 | 28 |  | 9 |  |  | 9 | 34 | 7 | 16 |  | 1 |  |  |
|  | Giżycko | 3797 | Giżycko ul. 1 Maja | 3 | 287 | 58 |  | 29 |  |  | 4 | 26 | 4 | 20 |  | 1 |  |  |
|  | Giżycko | 24WOG | Giżycko ul. Nowowiejska 20 | 3 | 172 | 16 |  | 3 | 1 |  | 9 | 45 | 6 | 5 |  | 1 |  |  |
|  | Giżycko | 3797 | Giżycko Ośr. Szkol., Strzelnica i inne | 2 | 13 | 10 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Giżycko | 4222 | Giżycko ul. Moniuszki 7 | 5 | 264 | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 30 | 5 | 16 |  |  |  |  |
|  | Giżycko | 2031 | Brożówka | 4 | 29 | 2 |  | 5 |  |  | 6 | 13 | 5 | 3 |  | 1 |  |  |
|  | Giżycko | WOSZK | Mrągowo | 18 | 1038 | 187 |  | 21 |  |  | 8 | 33 | 4 | 4 |  | 2 |  |  |
|  | Bemowo Piskie | 4226 | Szeroki Bór | 35 | 926 | 4 |  | 38 | 26 |  | 69 | 1093 | 54 | 212 |  |  |  |  |
|  | Bemowo Piskie | 1460 | Orzysz ul. W. Polskiego 33 | 112 | 2385 | 184 |  | 288 | 108 |  | 100 | 602 | 70 | 316 |  | 2 |  | 2 |
|  | Bemowo Piskie | 2098 | Bemowo Piskie | 67 | 953 | 128 |  | 67 | 354 |  | 13 | 94 | 11 | 15 |  |  |  |  |
|  | Bemowo Piskie | 2098 | Bemowo Piskie strzelnice | 100 | 1347 | 143 |  | 203 | 284 |  | 28 | 101 | 28 | 114 |  |  |  |  |
|  | Bemowo Piskie | 2098 | Bemowo Piskie K-592 | 8 | 312 | 22 |  | 10 |  |  | 6 | 40 | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  | Bemowo Piskie | 24WOG | GZ Skład Bemowo | 6 | 213 | 24 |  | 189 | 111 |  | 19 | 375 | 16 | 106 |  |  |  |  |
|  | Bemowo Piskie | WKU | Ełk | 4 | 14 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 11 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Gołdap | 4808 | Gołdap | 20 | 196 | 12 |  | 42 |  |  | 14 | 107 | 9 | 25 |  |  |  |  |
|  | Węgorzewo | 2568 | Węgorzewo ul. Bema 7 | 7 | 351 | 48 |  | 124 | 274 |  | 14 | 71 | 14 | 32 |  |  |  |  |
|  | Węgorzewo | 2568 | Węgorzewo ob. szkol. | 5 | 60 | 18 |  | 13 | 51 |  | 9 | 86 |  | 64 |  |  |  |  |
| - | 24WOG | - | RAZEM | 408 | 8837 | 890 |  | 1049 | 1209 |  | 316 | 2762 | 241 | 956 |  | 8 |  | 2 |