Kryterium oceny ofert : **najniższa cena oferty**

Termin realizacji zamówienia : **do 31 sierpnia 2021 r.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem postępowania jest **dostawa dwóch prefabrykowanych rozdzielnic**

1. Rozdzielnica do budynku CKU
2. Rozdzielnica do budynku warsztatów kwatermistrzowskich

Zamawiający **dopuszcza** rozwiązania równoważne względem projektowanych rozdzielnic opartych na komponentach firmy Schneider Electric tj.: firmy (Eaton, Legrand, Schrack, Hager)

W przypadku wskazania w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych
w stosunku do wskazanych w Dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zadania zgodnie
z Dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych i będą zgodne pod względem:

* charakteru użytkowego,
* charakterystyki materiałowej,
* parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne itp.)
* parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem czy uzna zaproponowane rozwiązanie za równoważne.

****

****