COZL/ZPZ/PS/3411/PN-15/19 					Załącznik nr 6-ZMIANA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz urządzeń (producent VARIAN Medical Systems):
1)	Aparat  do brachyterapii Gammamed  Plus iX, s/n H640673 
2)	Aparat  do brachyterapii Gammamed  Plus, s/n E248  	

Opis przedmiotu zamówienia:
1.	W zakresie przeglądów okresowych:
1.1.	Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta (4 przeglądy w ciągu roku), terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym;
1.2.	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;
1.3.	Kontrola występowania usterek zewnętrznych;
1.4.	Inspekcja zużycia części;
1.5.	Smarowanie ruchomych części mechanicznych;
1.6.	Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;
1.7.	Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego;
1.8.	 Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;
1.9.	 Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego;
2.	W zakresie wymiany źródła promieniotwórczego Ir-192 :
2.1.	wymianę źródła promieniotwórczego Ir-192  - 4 źródła w ciągu roku; 
2.1.1.	 dla aparatu Gammamed Plus iX, s/n H640673 – wymiana 14 źródeł w okresie trwania umowy;
2.1.2.	 dla aparatu Gammamed Plus, s/n E248 – wymiana 12 źródeł w okresie trwania umowy.
2.2.	dostarczenie niezbędnych dokumentów nowego źródła promieniotwórczego Ir-192;
2.3.	dostarczenie protokołu odbioru zużytego źródła promieniotwórczego Ir-192;
2.4.	odbiór starego źródła Ir-192 i jego utylizacja poza granicami Polski;
3.	W zakresie naprawy:
3.1.	Diagnostyka i naprawy w ramach umowy;
3.2.	Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera; 
3.3.	Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek powstałych w wyniku uszkodzenia podzespołów lub w wyniku naturalnego zużycia części;
3.4.	Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;
3.5.	Dokumentacja interwencji serwisowych.
4.	W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:
4.1.	Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji
4.2.	Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.
5.	Wykonanie modyfikacji i usprawnień technicznych aparatu w zakresie wymaganym przez Producenta aparatu.
6.	W zakresie pomocy aplikacyjnej:
6.1.	Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.