## Arkusz1
ZADANIE NR 1
L.p. | OPIS PRODUKTU | POSTAĆ | OPAKOWANIE | NAZWA HANDLOWA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PREPARATU
1. | Wyrób medyczny przeznaczony do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju opatrunków samoprzylepnych, zawierający w składzie heksametylodisiloksan | areozol | 35 ml |  | 120
RAZEM
ZADANIE NR 2
L.P. | Charakterystyka produktu | ZAKRES DZIAŁANIA | OPAKOWANIE | NAZWA HANDLOWA | ILOŚĆ OP. | CENA NETTO | WARTOŚC NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PREPARATU
1 | Gotowy do użycia, bez aktywatora preparat o pH 6 do wielokrotnego zastosowania (do 30 dni) do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów itp.); skład: aldehyd glutarowy 2%, środek powierzchniowo-czynny. Opakowanie 5L, wyrób medyczny | B, Tbc, F, V, S (C.difficile zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min | 5 l |  | 30
2 | Paski testowe do testowania aktywności roztworu preparatu z pozycji powyżej, pochodzące od tego samego producenta. Fiolka 100szt. wyrób medyczny |  | 100 szt. |  | 8
3 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do mycia (manualnie, w myjniach ultradźwiękowych, półautomatycznych, automatycznych) wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów); czas 1-5 min i stężenie 0,1-0,5%; pH koncentratu i roztworu w zakresie = 6-8; opakowanie 5L, wyrób medyczny komaptybilny (tego samego producenta) z prepratem z poz. 1 |  | 5 l |  | 14
4 | Preparat w pianie do wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych zawierajaący kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi, artość pH: 8 (+/- 0,5), Nie powoduje korozji materiałów i nie wytwarza mgły aerozolowej. Wyrób medyczny | B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min | 750ml ze sprysk. Pianowym |  | 140
5 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze. Wyrób medyczny | B EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, Tbc EN 14348 i 14563, drożdżaki EN 13624 i EN 14562, V EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, 0,5% 5 min | 5 l |  | 40
6 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych (olej mineralny / płynna parafina o jakości dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego). Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Bezpieczny toksykologicznie. Wyrób medyczny |  | 400 ml spray |  | 15
7 | Preparat w proszku, bez aktywatora do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów giętkich – pozytywna opinia Olympus Optical i Storz); skład: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany, bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; pH 8,0 (1%); w komplecie fiolka 50szt. kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta) pasków do testowania aktywności, wyrób medyczny | B, F (C.albicns, A.niger), Tbc (M.tuberculosis lub M.avium i M.terrae), V, S (B.subtilis, C.sporogenes, C.difficile R027, C.perfringens) - do 15 minut | 1,5 kg |  | 440
|  |  | 6 kg |  | 520
8 | Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych. Smarujący zawiasy, ruchome złącza i dostępne łożyska. Zabezpieczający przed korozją, nie zawierający sylikonu, nietoksyczne i niedrażniące wg rekomendacji USP XXI OECD. Pozytywna opinia producenta narzędzi Aesculap-Chifa. |  | 300 ml |  | 15
9 | Suche niskopyłowe chusteczki w rolkach 99-100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. |  | rolka 99-100 chust.. |  | 30
10 | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i glicerynę, opakowanie 500ml z możliwością dozowania za pomocą pompki i dozownika Dermados. |  | butelka 500ml |  | 100
RAZEM
Do każdego preparatu należy dołączyć ulotkę informacyjną i kartę charakterystyki, a na pisemne żądanie Zamawiającego uzupełnić dokumentację potwierdzającą zakres działania (badania mikrobiologiczne), właściwości fizyczne i chemiczne oraz posiadane opinie i rekomendacje.