Załącznik nr 2a

ZP-381-50/2023

 **Formularz Asortymentowo – Ilościowo – Cenowy**

**Pakiet Nr 1 -** Rękawy papierowo - foliowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Poz. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość na 12 miesięcy | Cena j.netto | Wartość nettopoz.4 x poz.5 | Wartość bruttopoz. 6 + VAT  | Stawka podatku VAT % |
| 1 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 75 mm x 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 100 mm x 200 m | rolka | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw foliowo- papierowy płaski , wymiar rolki: 150 mm x 200 m | rolka | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski , wymiar rolki: 200 mm x 200 m | rolka | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw foliowo- papierowy płaski, wymiar rolki: 250 mm x 200 m | rolka | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, wymiar rolki: 300 mm x 200 m | rolka | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski, wymiar rolki: 400-420 mm x 200 m | rolka | 5 |  |  |  |  |
| x | **Razem** | x | x |  |  |  | x |

Wymagania do pakietu 1:

1. gramatura nominalna papieru minimum 70g/m2,

2. naniesione na rękawach minimum wskaźniki typu 1 tj. procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu,

3. test umieszczony na papierze pod folią lub test umieszczony między warstwami folii poza obszarem roboczym,

4. wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta wg normy PN EN 868-3 i 5 ze zm. - **dokument załączyć do oferty,**

5. folia minimum pięciowarstwowa (PN EN 868-5 ze zm.),

6. informacje umieszczone na rękawach między innymi: kod wyrobu, rozmiar, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania,

7. rękawy: zgrzew fabryczny wielokrotny, w miejscu zgrzewania zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu,

8. wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania w stanie sterylnym- minimum 6 miesięcy - **oświadczenie producenta dołączyć do oferty,**

9. dostarczane w oryginalnych , firmowych opakowaniach z długim terminem ważności minimum 12 miesięcy,

10. zgodnie z normą PN EN 868-5 ze zm./ PN EN ISO 11607-1 i 2 - **załączyć do oferty stosowne dokumenty wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną wraz z raportem z badań potwierdzające zgodność z ww. normami.**

|  |
| --- |
| Oświadczam, że nie posiadam powiązań, w tym osobowych i kapitałowych z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią projektu umowy będącej załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego oraz z warunkami zapytania ofertowego i je akceptuje. Oświadczam, że oferowane rękawy foliowo – papierowe spełniają wymagania określone powyżej w punktach od 1 do 10.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r. poz. 835).  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto słownie: ................................................................................................................

Razem wartość brutto słownie: ...............................................................................................................

..............................................., dnia .............................

 .........................................................................

 Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób

 figurujących w rejestrach uprawnionych

 do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

 lub we właściwym umocowaniu