** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 14.02.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/6-1/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę**wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 6/ZP/TP/23***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1** Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. VI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 23 w związku Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 ust. 15

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia będzie wymagał, aby zamówienie w ramach Części nr 29 było realizowane przez osoby legitymujące się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia?

Jedynie autoryzowany serwis oraz osoby przeszkolone przez producenta/ autoryzowanego przedstawiciela są w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność diagnostyczną oraz jak najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca wykonanie serwisu jedynie przez autoryzowany serwis producenta lub osoby przeszkolone. Dysponuje on pracownikami, którzy odbyli specjalistyczne/dedykowane szkolenia u producenta, więc posiadają specjalistyczną wiedzę na temat sprzętu, który serwisują. Ponadto wszelkie zmiany aparatu, modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części i nieautoryzowanego oprogramowania, bądź niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z treścią SWZ:

* **Rozdział VI pkt 11 -** Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu;
* **Rozdział VI pkt 14 -** Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przegląd sprzętu wykonywany był przez osoby z kwalifikacjami i odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądów technicznych;
* **§ 2 ust. 7 wzoru umowy -** Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu oraz aktualną dokumentację producenta i oprogramowania.

**Pytanie 2**  Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. VI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 13,16 w związku Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 ust. 9,10

*„W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu.”*

*„Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych lub dopuszczonych zamienników (zamiennik nie może spowodować utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE) i dobrej jakości.”*

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, będzie wymagał dostarczenia części zamiennych/zużywalnych pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucji producenta aparatu ultrasonograficznego na rynek Unii Europejskiej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z treścią SWZ:

* **Rozdział VI pkt 9** - Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania;
* **Rozdział VI pkt 16 -** Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych lub dopuszczonych zamienników (zamiennik nie może spowodować utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE) i dobrej jakości.

**Pytanie 3** Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. VI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4 w związku Załącznikiem nr 4 do SWZ Wzór umowy § 2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Części nr 29 - Aparaty USG Canon Zamawiający nie będzie wymagał wymiany części zużywalnych/eksploatacyjnych - gdyż zgodnie z zaleceniami Producenta nie wchodzą one w zakres przeglądu. Wymianie podlegają części zamienne podczas napraw, które są wykonywane na osobne zlecenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w części 29 nie wymaga wymiany części zużywalnych przy wykonywaniu przeglądu.

**Pytanie 4** Część nr 1 i 2, Załącznik nr 4 wzór umowy, §6 umowy ust. 1pkt. a, b

Calem miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 1% wynagrodzenia umownego brutto do 0,2%. Kary maja na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto w niektórych pakietach jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia.

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5** Część nr 1 i 2, Załącznik nr 4 wzór umowy, §5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6**  Część nr 1 i 2, Załącznik nr 4 wzór umowy, §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

pkt. a) do 0,2%?

pkt. b) do 0,2%?

pkt. c) do 100 zł?

pkt. d) do 0,2%?

pkt. g) do 0,2%?

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7** Część nr 1 i 2, Załącznik nr 4 wzór umowy, §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10%?

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8** Dotyczy par. 7 ust. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie usług serwisowych przez osobę zatrudnioną na podstawie innej umowy, np. b2b?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie usług serwisowych w siedzibie Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami:

* Rozdziału VI pkt 18 SWZ: „*Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu sprzętu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca.”*
* § 2 ust. 6 wzoru umowy: „*Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, w tym co do zakresu, zgodnie z wymogami producenta (instrukcje, standardy, norma) sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu sprzętu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca.”*

**Pytanie 10** Dotyczy zad. nr 39

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w § 5 ust. 5 i nadaje mu brzmienie :

„5. Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem <https://efaktura.gov.pl> albo na adres mailowy dzialksiegowosci@centrumpluc.com.pl”

**Pytanie 11** Dotyczy zad. nr 39

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a-f:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

a) za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku – Załącznik Nr 1 – **0,5%** wartości **niewykonanej usługi** brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi**

b) za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności określonych w § 2 niniejszej umowy w wysokości **0,5**% wartości **niewykonanej części** umowy brutto;

c) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 czynności w wysokości **500,00** zł za każdy taki przypadek;

d) z tytułu braku przedstawienia przez Wykonawcę nie będącego autoryzowanym serwisem dokumentów określonych w § 2 ust. 15 lit. b) w terminie max. 2 dni roboczych w wysokości **5 %** wartości umowy brutto określonej dla danej części;

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości **niewykonanej części** umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

f) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 w wysokości 10% wartości **niewykonanej części** umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikaty producenta poświadczające umiejętności serwisowania oraz naprawy sprzętu Pentax dla wszystkich pakietów dotyczących tego sprzętu?

**Odpowiedź:** Dla części 88 i 93 Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę certyfikatów.

Zgodnie z treścią SWZ m.in. dla części 20, 21, 43, 65:

* **Rozdział VI pkt 11 -** Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu;
* **Rozdział VI pkt 14 -** Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przegląd sprzętu wykonywany był przez osoby z kwalifikacjami i odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądów technicznych;
* **§ 2 ust. 7 wzoru umowy -** Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu oraz aktualną dokumentację producenta i oprogramowania.

**Pytanie 13** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93 - Par.2 ust. a

**Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie informacji wg poniższego**

1. dokonywanie przeglądów, zgodnie z zestawieniem podanym w Załączniku Nr 2 do SWZ stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i czynności konserwacyjno-przeglądowych (dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywanie okresowych konserwacji, czyszczenie elementów aparatury i urządzeń zgodnie z instrukcją serwisową wraz z wymianą wymaganych przez producenta podzespołów) w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta sprzętu (kontrola sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu). Wykonawca musi posiadać uprawnienia potwierdzone przez producenta do realizacji takiego serwisu i posiadać doświadczenie w tym zakresie;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93

Czy Zamawiający z uwagi na wiele pakietów dotyczących producenta urządzeń Pentax może ujednolicić wymagania nie zważając na umowę użyczenia dla pakietów 88 i 93 gdzie wymagana są certyfikaty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93

Czy Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia dostępności części od producenta sprzętu endoskopowego danej marki?

**Odpowiedź:** Jeśli zalecenia serwisowe producenta przewidują wymianę podzespołów w trakcie przeglądu okresowego to Zamawiający wymaga podzespołów fabrycznie nowych, oryginalnych lub dopuszczonych zamienników (zamiennik nie może spowodować utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE) i dobrej jakości.

**Pytanie 16** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93 Dotyczy wzoru umowy **-** § 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu do w/w paragrafu o następującej treści?:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 21 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, wykonawca ma prawo wstrzymać realizację umowy do momentu spłaty zadłużenia bądź wykonywać usługi w formie „za pobraniem”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17** Dotyczy pakietu: nr 20,21,43,65,88,93 Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 1a, b

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych ?

1. za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku – Załącznik Nr 1 - ~~1%~~ 0,5% wartości umowy brutto określonej dla danej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki;
2. za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności określonych w § 2 niniejszej umowy w wysokości ~~1%~~ 0,5%wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18** Część 20: VIDEOLARYNGOSKOP PENTAX załącznik nr 2 do SWZ

Prosimy o weryfikację wpisanego modelu/ typu urządzenia w kolumnie 3 w/w załącznika.

**Odpowiedź:** Poprawna nazwa producenta to: [Kingsystems](https://biameditek.pl/13_kingsystems)

**Pytanie 19** Część 41:VIDEOMEDIASTINOSKOPzałącznik nr 2 do SWZ

Prosimy o wpisanie modelu/typu urządzenia w kolumnie 3 w/w załącznika.

**Odpowiedź:** KARL STORZ, TYP: 10970BE

**Pytanie 20** Część 43: Videoprocesor wraz z wyposażeniem PENTAX załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części 43 pozycji: ***„System archiwizacji danych – część składowa zestawu EBUS” -*** do oddzielnej części lub części 88 postępowania. Obsługa serwisowa ww. programu wymaga wykonania innych czynności niż serwisowanie urządzeń endoskopowych, a tym samym uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcom, zdolnym wykonać serwis endoskopów w części 43. Wydzielenie ww. pozycji do oddzielnej części dopuści do udziału w przetargu małe i średnie przedsiębiorstwa, a zatem zwiększy konkurencję. W konsekwencji powyższe pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert pod względem cenowym i jakościowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21** Dotyczy pakietu nr 48

Prosimy o udzielenie informacji czy pozycje 7-9 w części nr 48 endoskopy również stanowią sprzęt KARL STORZ?

**Odpowiedź:** Część 48: pozycja 7 – producent KARL STORZ, pozycje 8, 9 – producent POL-MED

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWZ: poprzez zmianę:

- **terminu składania ofert** na dzień 20.02.2023 roku do godz. 09:30,

- **terminu otwarcia ofert** na dzień 20.02.2023 roku na godz. 10:00,

- **terminu związania ofertą** – do 21.03.2023 roku.

Poniżej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00094851/01 z dnia 2023-02-14

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**

**Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 473211271

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Okólna 181

**1.4.2.) Miejscowość:** Łódź

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 91-520

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL711 - Miasto Łódź

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@centrumpluc.com.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** centrumpluc.com.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład

opieki zdrowotnej

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00094851

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-02-14

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00084976

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-02-16 09:30

Po zmianie:

2023-02-20 09:30

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-02-16 10:00

Po zmianie:

2023-02-20 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-03-17

Po zmianie:

2023-03-21

 *Kierownik*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*