Białystok, 02.12.2022 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.83.2022

Przedmiot postępowania: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych.

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zadanie 2 –dopuści urządzenie o wadze całkowitej 5,1 kg przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametru - zwiększenie masy całkowitej wagi przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 2:

Zadanie 3 - Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze całkowitej 5,8 kg przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametru - zwiększenie masy całkowitej wagi przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 3: Dotyczy część nr 2

Czy Zamawiający dopuści minimalną naważkę 2 g, zaś optymalną minimalną naważkę wynoszącą 0,82 g spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów

Pytanie 4: dotyczy część nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści wagę o minimalnej naważce wynoszącej 2g oraz optymalnej minimalnej naważce wynoszącej 0,82 g ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wagi o minimalnej naważce wynoszącej 2g oraz optymalnej minimalnej naważce wynoszącej 0,82 g.

2. Czy Zamawiający dopuści wagę o minimalnej naważce wynoszącej 200 mg oraz optymalnej minimalnej naważce wynoszącej 82 mg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę o minimalnej naważce wynoszącej 200 mg oraz optymalnej minimalnej naważce wynoszącej 82 mg.

Pytanie 5: dotyczy część nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o amplitudzie drgań 4,9 mm ?

Odpowiedź: 1.	Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o amplitudzie drgań 4,9 mm.

2. Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości: Tryb pracy ciągłej 300 obr./min – 2500 obr./min; Tryb dotykowy, 300 obr./min – 3500 obr./min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres prędkości: Tryb pracy ciągłej 300 obr./min – 2500 obr./min; Tryb dotykowy, 300 obr./min – 3500 obr./min.

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary 168 × 241 × 160 mm (szer. × dług. × wys.) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymiary 168 × 241 × 160 mm (szer. × dług. × wys.)

4. Czy Zamawiający doprecyzuje wymagane doposażenie w postaci nakładki w kolorze czerwonym ? Na jakie próbki ma ona być używana i czy kolor ma dla Zamawiającego znaczenie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nakładki w innym kolorze.

Pytanie 6: dotyczy część nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości: Tryb pracy ciągłej 300 obr./min – 2500 obr./min; Tryb dotykowy, 300 obr./min – 3500 obr./min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres prędkości: Tryb pracy ciągłej 300 obr./min – 2500 obr./min; Tryb dotykowy, 300 obr./min – 3500 obr./min.

2. Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 6,7 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę urządzenia 6,7 kg.

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary 168 × 241 × 160 mm (szer. × dług. × wys.) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiary 168 × 241 × 160 mm (szer. × dług. × wys.).

4. Czy Zamawiający dopuści moc 30 W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moc 30 W.

Pytanie 7: dotyczy część nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość nastawy czasu pracy w zakresie 1 min - 120 min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość nastawy czasu pracy w zakresie 1 min - 120 min.

Pytanie 8: dotyczy część nr 9

Czy Zamawiający dopuści kalibrację 5-cio punktową ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kalibrację 5-cio punktową.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie gwarantowanego procentowego poziomu wykupu przedmiotu umowy.

Uzasadnienie:

Zezwoli to na możliwość ubiegania się o udzielenie przedmiotu zamówienia większej ilości wykonawców wg. obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W/w dane pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje zakup przedmiotu umowy zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w opisie przedmiotu zamówienia- formularzem cenowym stanowiący załącznik nr 2 do SWZ w do danej części postępowania.

Pytanie 10. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Wykonawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Pytanie 11. (§ 4 ust. 1) Prosimy o usunięcie zapisu „Zapłata przez Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu towaru na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru towaru i faktury” i w zamian dodanie: „Zapłata przez Zamawiającego nastąpi do 30 dni od daty wystawienia faktury”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12. (§ 5 ust. 4) Prosimy o zmianę zwrotu „od daty złożenia reklamacji” na zapis w brzmieniu „od chwili uznania reklamacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 20 dni jest trudna do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13. (§ 6 ust. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14. (§ 6 ust. 1 pkt. a) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości niezrealizowanej części umowy NETTO w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie: Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wyrok KIO z dnia 14 października 2021 r., sygn. 2762/21 przy formułowaniu postanowień dotyczących kar umownych niezwykle istotne jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikających z przyszłej umowy. Z jednej strony należy zatem uwzględnić interes Zamawiającego wynikający z dbałości o środki publiczne i przejawiający się w zagwarantowaniu takich narzędzi, które pozwolą mu skutecznie domagać się od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze również słuszny interes przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Przeciwstawienie obu w/w interesów nie może prowadzić do nieuzasadnionego przerzucenia na wykonawcę nadmiernych ryzyk kontraktowych i do przypisywania mu odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma żadnego wpływu.

Powyższy problem został zauważony przez Urząd Zamówień Publicznych, który w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (Warszawa, 2018 r.), stwierdził że ,,kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. (§ 7 ust. 1 ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski.............................................