Żnin, 2022-08-23

IGPI.271.19.1.2022 **Wykonawcy**

**w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

*Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn****.:*** **Budowa placu zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica, Część II: Budowa placu zabaw w miejscowości Cerekwica.**

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową z profila 60x60 o gr. ścianki 2mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ww. rozwiązania.

1. W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o określenie jak rodzaj nawierzchni ma być wykonany w strefie wolnej urządzeń? Wysokość swobodnego upadku huśtawki zestawu i piramidy przekracza 1,0 m

Odp.: Każde urządzenie posiada strefę bezpieczeństwa określoną w projekcie jako piaskową o gr. 30 cm. Nawierzchnia pomiędzy strefami pozostaje trawiasta.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel.503949297