Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA PAKIETÓW 1-10

| Pakiet nr 1 – Igła do portów rozmiar 20Gx15mm |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | igła do portu z elastycznym systemem mocowania (tzw.grzybek) z drenem i zaciskiem do stosowania wlewów długotrwałych Rozmiar 20G x 15 mm (+/- 2 mm) | 600 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 – Igły do znieczuleń |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | igła do zmieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z atraumatycznym, ergonomicznym uchwytem posiadającym pryzamt zmieniający kolor przy wypływie płynu mózgowo - rdzeniowego. Długość 88 mm |
| 1 | rozmiar 22 G | 200 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | Rozmiar 25 G | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 3 | Rozmiar 26 G z prowadnicą | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 – Nakłuwacz jednorazowy |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Sterylny nakłuwacz jednorazowego użytku, zabezpieczony przed ponownym użyciem. Ostrze trzypłaszczyznowe o średnicy 0,8 mm (+/- 0,1 mm), schowane przed i po użyciu |
| 1 | głębokość nakłucia 1,8 mm (+/- 0,1 mm) | 52000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | głębokość nakłucia 2,4 mm ( +/- 0,1 mm) | 40000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 – igły do wstrzykiwacza insulinowego |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | igła sterylna, jednorazowego użytku, kompatybilna z różnymi wstrzykiwaczami insulinowymi ze zredukowanymi oporami przy przepływie insuliny.Ostrze pozwalające na łatwośc wkłucia. Opakowanie jednostkowe z wyraźną datą ważności i rozmiarem igły. |
| 1 | 29 G ( 0,33 x 12 mm) | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | 30 G (0,30 x 6 mm) | 1200 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 3 | 30 G ( 0,30 x 8 mm) | 2000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 4 | 31 G ( 0,25 x 6 mm) | 1500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 5 | 31 G (0,25 x 8 mm) | 600 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 – igły do nakłuć lędźwiowych |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Igła sterylna, jednorazowa, do nakłuć lędźwiowych. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. Wielkość mankietu min 0,5 cm na całej szerokości. |
| 1 | 1,2 x 90 | 50 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | 1,1 x 90 | 650 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 3 | 0,9 x 90 | 1300 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 - Strzykawka jednorazowa sterylna Luer-Lock |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | zamawiana ilość w sztukach / opakowaniach* | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | strzykawa jałowa, jednorazowego użytku, 3-częściowa typu Luer-Lock, sterylna. Do podaży i rozpuszczania cytostatyków. Wyposażona w centralnie usytuowany stożek , przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozserzoną, nieścieralną i dobrze czytelną ( cechy do potwierdzenia w dostarczonych próbkach) Tłok - bezlateksowy, gumowy. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. |
| 1 | Pojemność 3 ml | 9000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | Pojemność 5 ml | 9600 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 7 – Jednorazowy, sterylny wkład z drenem kompatybilny z wtryskiwaczem MARK 7 Arterion Twist&Go |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | jednorazowy, sterylny wkład do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go o pojemnosci 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania | 200 |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | jednorazowy, sterylny, wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza MARK 7 Arterion Twist&Go | 200 |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |

| Pakiet nr 8 – Strzykawki jednorazowe bez gumowego tłoka |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka. Ttłok ergonomiczny pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki. Strzykawka ze szczelnym połączeniem Luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka. Strzykawka posiadająca krawędź z uchwytami dla palców. Opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym min 0,5cm. Mankiet otwierający od strony tłoka. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze z wyraźną i czytelną datą ważności i opisem w języku polskim. Strzykawka z trwałą i czytelną skalą. Zamawiający dopuszcza skalę rozszerzoną. |
| 1 | 10 ml | 36500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | 20 ml | 18500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 9– Rurki przedłużone z okienkiem lub bez okienka |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Rurki wykonane z polietylenu, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, koniec rurki zewnętrznej - lekko wyoblony. Skład zestawu: Rurka zewnętrzna łukowato wygięta i stożkowozbieżna, zamocowana w sposób stały w kołnierzu Rurka wewnętrzna z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyjęcie Kapturek zwykły z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem Kapturek osłonowy Tasiemka mocująca Zestaw pakowany w torebkę foliowo-papierową |
| 1 | Rozmiar 7 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 4 |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | Rozmiar 8 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 6 |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 3 | Rozmiar 9 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 4 |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 4 | Rozmiar 10 -długość rurki 130mm z okienkiem i bez okienka | 2 |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |

| Pakiet nr 10 – Rurki laseroodporne |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Rurki intubacyjne laseroodporne, wykonane z plastycznej stali nierdzewnej, gazoszczelne, posiadające dwa mankiety uszczelniające do wypełnienia izotonicznym roztworem chlorku sodu 0,9%, sterylne, rozmiar: od 4,5 do 6,0 Rozmiar wewnętrzny: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 Rozmiar zewnętrzny: 7,0; 7,5; 7,9; 8,5 | 20 |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku  na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

PAKIET NR ……*

wartość oferty ……………………………….. zł netto

wartość oferty  ……………………………….. zł brutto ( w tym VAT ….%)

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## * Wpisać nr pakietu i powtórzyć tabelę w ramach oferowanych pakietów

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 27 (IGŁY, STRZYKAWKI, RURKI) ZP-23-153UN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 27 (IGŁY, STRZYKAWKI, RURKI) ZP-23-153UN prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 27 (IGŁY, STRZYKAWKI, RURKI) ZP-23-153UN”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.