Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW  INSPEKTORA   NADZORU INWESTORSKIEGO

- Obowiązki przewidziane w Rozdziale II pkt 2 SWZ.

- Udział w przekazaniu Wykonawcy placu budowy,

- Kontrola zgodności realizacji budowy (robót) z projektem, pozwoleniem na budowę,  zgłoszeniem, umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- przez każdego inspektora nadzoru przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz  każdorazowo w razie potrzeb, Rozwiązywanie na bieżąco problemów technicznych związanych z realizowanymi robotami.

- Sprawdzenie  jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Kompletowanie dokumentów odbiorowych w tym atestów, certyfikatów, protokołów z prób, badań, sprawdzeń, DTR urządzeń,

- Czuwanie nad przestrzeganiem na budowie przepisów bhp,

- Sprawdzanie i odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających,

- Bieżące kontrolowanie terminowości wykonywanych robót,

- Udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego,

- Ścisła współpraca z Biurem Projektów i nadzorem autorskim w zakresie szczegółowych rozwiązań projektowych,

- Opracowywanie opinii technicznych związanych z realizacją inwestycji,

- Sprawdzanie zgodności rozliczanych  robót z  zawartą z Wykonawcą robót  umową,

- Rozliczanie materiałów powierzonych przez Zamawiającego dla Wykonawcy oraz materiałów pochodzących z demontażu. Dopilnowanie protokolarnego przekazania Zamawiającemu materiałów pochodzących z rozbiórki,

- Potwierdzanie zakresu wykonanych robót oraz wynagrodzenia za te roboty, zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń,

- Przeprowadzanie odbiorów robót wg  tabeli elementów robót, stanowiących podstawę do ich fakturowania,

- Przeprowadzenie odbioru końcowego robót,

- Przejmowanie od Wykonawcy i kompletowanie bieżącej dokumentacji i dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji, przekazywanie tych dokumentów Inwestorowi,

- Koordynowanie działań pozostałych inspektorów nadzoru przez inspektora nadzoru  branży konstrukcyjno-budowlanej,

- Inspektor nadzoru branży elektrycznej nadzorował będzie wykonanie wszystkich instalacji niskoprądowych.

- Bieżące informowanie Inwestora o wszelkich uchybieniach i nieprawidłowościach dotyczących realizacji inwestycji, w tym zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na dochowanie terminu ich realizacji, pogorszenie ich jakości, oraz przedstawianie Zamawiającemu, w tym zakresie, propozycji działań zaradczych,

- Stała kontrola realizacji inwestycji, dokonywania w dzienniku budowy zapisów wykonanych czynności, oraz kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

- Wstrzymanie robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót i niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz proponowanie stosownych rozwiązań,

- w porozumieniu z Zamawiającym - zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

- dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych zdarzeń wynikających z realizacji zadania;

- reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli uprawnionych organów w sytuacji występujących podczas realizacji zadania, jak również zadbanie o przygotowanie przez wykonawcę robót wymaganych dokumentów.

- Wykonywanie innych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).