Lublin, dnia 21.04.2023 r.

SZP.26.2.61.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:  Dostawa pojemników pustych: 200-400 ml.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                     o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

pytanie dot. zestawienia parametrów granicznych (bezwzględnie wymaganych) określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3 do SWZ, pkt. 10):
- Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z etykietami macierzystymi posiadającymi wymagane informacje w postaci piktogramów (zgodnie z normą PN-EN ISO 3826-2:2009 ) zamiast informacji w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki z etykietami macierzystymi posiadającymi wymagane informacje w postaci piktogramów (zgodnie z normą PN-EN ISO 3826-2:2009 ) zamiast informacji w języku polskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w zakresie Załącznik Nr 3 do SWZ, pkt. 10.

Było:

Etykiety macierzyste pojemnika muszą być w języku polskim i zawierać informacje:

- nazwa producenta pojemników,

- typ pojemnika –pojemność, przeznaczenie pojemnika,

- rodzaj tworzywa z jakiego został wykonany pojemnik,

- numer serii, i datę ważności pojemnika w postaci literowo-cyfrowej,

- Znak CE.

Jest:

Etykiety macierzyste pojemnika muszą być w języku polskim (lub pojemniki z etykietami macierzystymi posiadającymi wymagane informacje w postaci piktogramów (zgodnie z normą PN-EN ISO 3826-2:2009 ) zamiast informacji w języku polskim)  zawierające  informacje:

- nazwa producenta pojemników,

- typ pojemnika –pojemność, przeznaczenie pojemnika,

- rodzaj tworzywa z jakiego został wykonany pojemnik,

- numer serii, i datę ważności pojemnika w postaci literowo-cyfrowej,

- Znak CE.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.