Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV – 50410000-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej                 i kontrolnej)

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

## Zadanie 1

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – dowodowych analizatorów wydechu  typu  AlcoBlow,- 130 serwisów

- Obsługa serwisowa obejmuje  :

a/ przeglądy, konserwacje, regulacje,  kalibracje.

b/ wymiana uszkodzonych i zużytych części,

c/  wydanie świadectwa kalibracji na okres min. 12 miesięcy,

d/ odbiór urządzeń od Zamawiającego z :

WZIiR KWP w Białymstoku ;

ul. Hajnowska 12;

15-854 Białystok,

oraz ich zwrot po wykonaniu usługi pod ten sam adres, bądź inny podany przez Zamawiającego.

- Termin wykonania usług wymienionych w pkt. 1 – zgodnie z zadeklarowanym terminem           w formularzu ofertowym, licząc od dnia odebrania urządzenia z siedziby Zamawiającego przez osobę uprawnioną, do dnia zwrotu urządzenia do siedziby Zamawiającego lub pod inny wskazany adres.

- Czynności serwisowe powinny być wykonywane z częstotliwością wskazaną dla poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z wymogami technicznymi urządzenia tj. min.12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia  6- miesięcznej gwarancji na  usługę serwisową i wymienione części.

- Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z serwisową obsługą oraz kalibracją urządzeń w okresie trwania umowy.

- W opisie faktury wymagane jest odrębne wyszczególnienie opłaty za usługę serwisową  (obejmującą: przegląd, regulację, kalibrację, koszt przesyłki w obie strony 1 szt. urządzenia)  oraz koszt  części i usługi związanej z wymianą części,

- Forma wysyłki urządzeń zgodna z wolą Wykonawcy na jego koszt.

- Okres obowiązywania umowy:12  miesięcy od dnia podpisania

lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.