## Arkusz1
Piła, 16.11.2023 r.
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie nr 1
L.P. | Charakterystyka produktu | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Gotowy do zużycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S, (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA Systen, zawiera 3% nadtlenku wodoru. - brak zawartośći kwasu octowego, ph: 7,5 - 8,5. Aktywność preparatu do 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5L+ aktywator. | 5 l | 200
2 | Pięcioenzymatyczny (proteza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,01% do 0,5%. Szerokie zastosowanie - mycie manualne, w myjkach ultradzwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz wmyjniach- dezynfektorach. pH około 7,25 w roztworze. Szybkie działanie - już po 1 min. Wyrób medyczny klasy I. Kanister 5L | 5 l | 60
3 | Paski testowe do kontroli zawartości substancji aktywnej przeznaczoe do produktu wymienionego w pozycji 1. | 50 szt. | 5
|  | Wartość zadania nr 1 netto/brutto |  |  | 0 |  | 0
Zadanie nr 2
L.P. | Charakterystyka produktu | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. W pojemniku znajduje się wyprofilowana gąbka zanurzona w biodegradowalnym płynie płuczącym. Roztwór usuwa zanieczyszczenia, zapobiega formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Zawiera inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | 300 ml | 2500
2 | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. W pojemniku znajduje się wyprofilowana gąbka zanurzona w biodegradowalnym płynie płuczącym. Roztwór usuwa zanieczyszczenia, zapobiega formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Zawiera inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | 500 ml | 1000
|  | Wartość zadania nr 2 netto/brutto |  |  | 0 |  | 0
Zadanie nr 3
L.P. | Charakterystyka produktu | Opakowanie | ilość op. | cena jedn. netto | wartość netto | VAT (%) | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu
1 | Kwaśny produkt płuczący do myjni-dezynfektorów naczyń sanitarnych (np. kaczek, basenów). Silne właściwości rozpuszczające dla soli wapiennych i magnezowych. Na bazie kwasów cytrynowego i mlekowego. pH koncentratu ok. 1,5. Stężenie od 0,5 do 5ml./l. Opakowanie 5l. Wyrób medyczny | 5l | 50
2 | Alkaliczny produkt płuczący do mycia naczyń sanitarnych (np. kaczki, baseny) w myjniach. Zawierający w składzie środki sekwestrujące w środowisku alkalicznym. Produkt silnie wiążący i dyspergujący do bardzo twardej wody. Zapobiega osadzaniu się kamienia w myjniach oraz na narzędziach. Kompatybilny z naczyniami sanitarnymi wykonanymi ze szkła, stali nierdzewnej oraz plastiku. pH roztworu roboczego > 11. Stężenie od 1 do 3ml./l. Opakowanie 5l. Wyrób medyczny | 5l | 50
|  | Wartość zadania nr 3 netto/brutto |  |  | 0 |  | 0
|  | Wartość ogółem netto/brutto |  |  | 0 |  | 0
Wymagane dokumenty do zadań nr 1, 2, 3:
1. karty charakterystyki oferowanych produktów
2. dokumenty dopuszczajace produkty do obrotu