{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Suma","Część 01","Część 02","Część 03","Część 04","Część 05","Część 06","Część 07"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suma","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
[]
["Pakiet","odwołanie","Nazwa"]
[]
[{"$f":"'Część 01'!$A$4","v":"Część 01"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 01'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 01'!$A$5","v":"Podłoża granulaty i dodatki do podłóż"}]
[{"$f":"'Część 02'!$A$4","v":"Część 02"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 02'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 02'!$A$5","v":"Podłoża gotowe na płytkach do diagnostyki medycznej"}]
[{"$f":"'Część 03'!$A$4","v":"Część 03"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 03'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 03'!$A$5","v":"Podłoża i dodatki podłóż "}]
[{"$f":"'Część 04'!$A$4","v":"Część 04"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 04'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 04'!$A$5","v":"Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp."}]
[{"$f":"'Część 05'!$A$4","v":"Część 05"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 05'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 05'!$A$5","v":"Pożywki do oznaczania Legionella spp. "}]
[{"$f":"'Część 06'!$A$4","v":"Część 06"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 06'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 06'!$A$5","v":"Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - cz. 2"}]
[{"$f":"'Część 07'!$A$4","v":"Część 07"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 07'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 07'!$A$5","v":"Suplement wzrostu do bulionu Prestona"}]
[]
[null,null,"SUMA"]

{"sheet":"Część 01","index":1,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[15,1,15,8],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[21,2,21,9],[29,2,29,9],[30,2,30,7],[31,3,31,7]]}
[null,null,"AGZ.272.8.2024",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 01"}]
["Podłoża granulaty i dodatki do podłóż"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Agar wybiórczy dla Pseudomonas","• zastosowanie: wykrywanie bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie;\n• postać podłoża: granulat;\n• skład podłoża:\n- pepton z żelatyny - 16,0 g/l,\n- hydrolizat kazeiny - 10,0 g/l,\n- siarczan potasu - 10,0 g/l,\n- chlorek magnezu - 1,4 g/l,\n- agar-agar - 11,0 - 14 g/l.\n",null,null,"op.= 500g",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Frasera Bulion (podłoże) ","• zastosowanie: Listeria monocytogenes;\n• granulat;                                                \n• skład podłoża:\n - enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych - 5,0 g/l,\n - pepton kazeinowy – 5,0 g/l,\n - ekstrakt drożdżowy – 5,0 g/l,\n - ekstrakt mięsny - 5,0 g/l,\n - chlorek sodu – 20,0 g/l,\n - wodorofosforan disodowy bezwodny – 9,6 g/l (równowazny disodu wodorofosforan dwuwodny - 12,0 g/l),\n - diwodorofosforan potasowy – 1,35 g/l,\n - eskulina – 1,0 g/l,\n - chlorek litu – 3,0 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Podloże Slanetz-Bartley","• zastosowanie: do określania liczby enterokoków w wodzie i innych płynach metodą filtracji membranowej,\n• skład podłoża:\n- tryptoza 20,0 g/l;                             \n- ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l;\n- glukoza 2,0 g/l;\n- wodorofosforan dipotasowy 4,0 g/l; \n- azydek sodowy 0,4 g/l; \n- TTC (chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy)\n0,1 g/l;\n- agar-agar 10,0-15,0 g/l.\n",null,null,"op.= 500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","SMAC Agar","• zastosowanie: pożywka wybiórcza do bezpośredniej izolacji enterokrwotocznych szczepów E.coli O157 z materiału klinicznego;\n• skład podłoża:\n  - pepton  19,0 - 20,0 g/l;\n  - chlorek sodu  5,0 g/l;\n  - sole żółciowe 1,0 - 1,5 g/l;  \n  - sorbitol 10,0 g/l;  \n  - fiolet krystaliczny 0,001 g/l;  \n  - czerwień neutralna 0,03 g/l;  \n  - agar-agar 13,5-16,5 g/l.",null,null,"op.= 500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","TSB Bulion tryptozowo - sojowy","• zastosowanie: do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych;\n• skład podłoża:\n  - pepton z kazeiny - 17,0 g/l;\n  - pepton sojowy - 3,0 g/l;\n  - D(+) glukoza - 2,5 g/l;\n  - chlorek sodu - 5,0 g/l;\n  - ortofosforan dipotasowy - 2,5 g/l.\n",null,null,"op.=\n500g",1,null,{"$f":"H14*I14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"6.","DEV bulion z tryptofanem","•  zastosowanie dla mikrobiologii;                      \n• skład podłoża:\n- pepton mięsny - 10,0 g/l; \n- DL-tryprofan - 1,0 g/l;\n- chlorek sodu - 5,0 g/l.                  \n",null,null,"op.= 500g",1,null,{"$f":"H15*I15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J15)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę,"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC"]
[null,"3.","Okres ważności: min.18 miesięcy od daty dostawy.W przypadku okresu ważności krótszego niż 18 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii)"]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2, 4-6\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 3\n"]

{"sheet":"Część 02","index":2,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[16,1,16,8],[17,2,17,9],[18,2,18,9],[22,2,22,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 02"}]
["Podłoża gotowe na płytkach do diagnostyki medycznej"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","CCDA Selective Medium","• zastosowanie: do izolacji Campylobacter jejuni, Campulobacter coli, Campylobacter sp. z próbek kału;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- wyciąg mięsny Lab-Lemco - 10,0 g/l;\n- pepton - 10,0 g/l;\n- chlorek sodu - 5,0 g/l;\n- węgiel bakteriologiczny - 4,0 g/l; \n- hydrolizat kazeiny - 3,0 g/l;\n- dezoksycholan sodu - 1,0 g/l;\n- siarczan żelaza - 0,25 g/l; \n- pirogronian sodu - 0,25 g/l;\n- cefoperazon - 0,032 g/l;\n- amfoterycyna B - 0,01 g/l;\n- agar 12,0 g/l;\n• kolor czarny, nieprzeźroczysty.",null,null,"op.=\n10 płytek",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Agar czekoladowy \n\n","Podłoża wzbogacone do przechowywania szczepów wzorcowych i klinicznych o wysokich wymaganiach odżywczych szczególnie dla takich bakterii jak: Neisseria sp., Streptococcus pneumoniae i Haemophilus sp.;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm)\n• skład podłoża: \n- peptpone special - 15,0 g,                                                                      - skrobia kukurydziana - 1,0 g,                                                                  - chlorek sodu - 5,0 g,                                                                    - wodorofosforan dipotasu - 4,0 g,                                                                      - diwodorofosforan potasu - 1,0 g,                                                                  - glukoza - 2,0 g,                                                                              - hemoglobina - 10,0 g,                                                                         - witamina B12 - 0,0002 g,                                                                 - L-glutamina - 0,2 g,                                                                             - adenina - 0,02 g,                                                                                 - guanina - 0,0006 g,                                                                              - kwas p-aminobenzoesowy - 0,00026 g,                                                                       - L-cystyna - 0,022 g,                                                    - NAD (koenzym 1) - 0,005 g,                                                                                    - karboksylza - 0,002 g,                                                                            - azotan żelaza - 0,0004 g,                                                                             - tiamina - 0,00006 g,                                                                          - cysteina - 0,518 g,                                                                              - agar - 12,0 g",null,null,"op.=\n10 płytek",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Agar z mannitolem","Podłoże przeznaczone do izolacji i różnicowania gronkowców.;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- wyciag mięsny - 1,0 g,                                                                               \n- pepton - 10,0 g,                                                                          \n- mannitol - 10,0 g,                                                                             \n- chlorek sodu - 75,0 g,                                                                               \n- czerwień fenolowa - 0,025 g,                                                                                 \n- agar - 15,0 g",null,null,"op.=\n10 płytek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Pseudomonas agar CN","Podłoże przeznaczone do wybiórczej izolacji Pseudomonas aeruginosa.;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- agar - 11,5 g/l;\n- pepton żelatynowy - 16,0 g/l\n- hydrolizat kazeiny - 10,0 g/l;\n- chlorek magnezu - 1,4 g/l; \n- siarczan potasu - 10,0 g/l;\n- glicerol - 10 ml/l;\n- nalidyksat sodu - 0,015 g/l;\n- cetrymid - 0,2 g/l; ",null,null,"op. =  10 szt",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Columbia Agar +5% krwi baraniej","• zastosowanie: agar krwawy do izolacji Streptococcus, Staphylococcus z materiału klinicznego.\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm)\n• skład podłoża:\n- pepton - 23,0 g/l;\n- skrobia - 1,0 g/l;\n- NaCl - 5,0 g/l;\n- agar - 10,0 g/l;\n- odwłókniona krew barania – 50,0 ml/l",null,null,"op.=\n10 płytek",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","AGAR Z ESKULINĄ,SOLAMI ŻÓŁCI I AZYDKIEM","Wybiórcza izolacja i różnicowanie paciorkowców z grupy D.\n•speyfikacja:                                                                     \n- podłoże na płytce (ø90 mm),\n• Skład podłoża w g/l wody destylowanej:                                                                           \n- Typton 20,0g\n- Ekstrakt drożdżowy\t5,0 g\n- Żółć wołowa 20,0 g\n- Chlorek sodu 5,0 g\n- Cytrynian amonu żelaza (III) 0,5 g\n- Eskulina 1,0 g\n- Azydek sodu 0,55 g\n- Agar 10,0 g\n- cytrynian sodu 1,0g\n",null,null,"op.=\n10 płytek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Podłoże chromogenne UTI = Brilliance UTI","Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji mikroorganizmów poprzez charakterystyczne reakcje barwne kolonii\n• speyfikacja:                                                                      \n- podłoże na płytce (ø90 mm),kolor kości słoniowej, przeźroczysty\n• Skład w g/l wody destylowanej: \n- pepton - 9,0\n- mieszanka chromogenna - 17,0\n- tryptofan - 1,0\n- agar - 10,0",null,null,"op.=\n10 płytek",10,null,{"$f":"H16*I16","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J16)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę podłoża (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)"]
[null,"3.","Dla poz. 2,3,5,6  Okres ważności: 4 tygodnie od daty dostawy"]
[null,"4.","Dla pozostałych pozycji Okres ważności: 8 tygodnie od daty dostawy"]
[null,"5.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"6.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 03","index":3,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[30,1,30,8],[31,2,31,9],[32,2,32,9],[36,2,36,9],[45,2,45,9],[46,2,46,13]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 03"}]
["Podłoża i dodatki podłóż "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Agar bakteriologiczny  \n","• zastosowanie: składnik pożywek mikrobiologicznych,\n• proszek barwy biało-beżowej, \n• moc żelowania 800-950 g/cm.",null,null,"op. =\n100g",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Agar odżywczy\n","• proszek, kremowy\n• zastosowanie: Salmonella, Enterobacteriaceae                                                               • skład podłoże: \n  - pepton -5,0  g/l\n   - ekstrakt mięsny (wołowy)  - 3,0  g/l\n   - agar 12-15 g/l                                                \n",null,null,"op.= \n250g",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Agar z ekstraktem drożdżowym ","• podłoże sypkie;\n• skład podłoża:  \n  - pepton z kazeiny (trypton) - 6,0 g/l,\n  - wyciąg drożdżowy - 3,0 g/l,\n  - agar-agar – 12,0 -16,0 g/l.",null,null,"op.= \n500g",2,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"4.","Agar z ksylozą i lizyną (XLD)","•zastosowanie: Salmonella spp;        \n•sucha pożywka, proszek\n• skład podłoża:\n- ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l,\n- chlorek sodowy - 5,0 g/l,\n- D ksyloza - 3,75 g/l,\n- laktoza - 7,5 g/l,\n- sacharoza - 7,5 g/l,\n- chlorowodorek L- lizyny - 5,0 g/l,\n- dezoksycholan sodowy - 1 g/l\n- tiosiarczan sodowy - 6,8 g/l, \n- cytrynian amonu i żelaza (III) - 0,8 g/l,\n- czerwień fenolowa - 0,08 g/l, \n- agar - 12,0 g – 15,0 g/l.        \n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"$f":"H13*I13","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"5.","DRBC","• Zastosowanie: do oznaczania liczebności pleśni i drożdży w produktach o wysokim stopniu uwodnienia\n• proszek, beżowy                                                                         \n• Skład:\n - pepton – 5 g/l\n - glukoza – 10 g/l\n - kwaśny fosforan potasowy – 1 g/l\n - siarczan magnezu – 0,5 g/l\n - róż bengalski – 0,025 g/l\n - chloramfenikol – 0,1 g/l\n - dichloran – 0,002 g/l\n - agar– 12-15 g/l\n        ",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Mc Conkey’a Agar ","• zastosowanie: pożywka wybiórcza do izolacji pałeczek Gramujemnych; \n• postać: proszek\n• skład podłoża:\n- pepton  - 17,0 g/l;\n- pepton z kazeiny - 1,5 g/l;\n- pepton z mięsa 1,5 g/l;\n- chlorek sodowy- 5,0 g/l;\n- mieszanina soli żółciowych- 1,5 g/l;\n- czerwień neutralna 0,03 g/l;\n- fiolet krystaliczny 0,001 g/l;\n- laktoza -10,0 g/l;\n- agar-13,0 - 15,0 g/l.\n",null,null,"op.= 500g",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Mc Conkey’a Agar ","• zastosowanie: pożywka wybiórcza do izolacji pałeczek Gramujemnych; \n• postać: proszek\n• skład podłoża:\n- pepton  - 17,0 g/l;\n- pepton z kazeiny - 1,5 g/l;\n- pepton z mięsa 1,5 g/l;\n- chlorek sodowy- 5,0 g/l;\n- mieszanina soli żółciowych- 1,5 g/l;\n- czerwień neutralna 0,03 g/l;\n- fiolet krystaliczny 0,001 g/l;\n- laktoza -10,0 g/l;\n- agar-13,0 - 15,0 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",25,null,{"$f":"H16*I16","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"8.","Płyn do rozcieńczeń \n(Roztwór fizjologiczny z peptonem)","• zastosowanie: \ndo rozcieńczeń \n• skład podłoża: \n- pepton K -1,00 g/l;\n - chlorek sodu 8,50 g/l.",null,null,"op. =\n250g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Podłoże Hektoena","• zastosowanie: wykrywanie  i izolowanie drobnoustrojów Enterobacteriaceae\n• skład podłoża:\n - pepton - 12,0 g/l;\n - ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l; \n - laktoza - 12,0 g/l;\n - sacharoza - 12,0 /l;\n - salicyna - 2,0 g/l;\n - chlorek sodu - 5,0 g/l;\n - żółć wołowa - 9,0 g/l;\n - tiosiarczan sodu - 3,20 g/l;\n - cytrynian amonu żelaza (III) – 1,50 g/l; \n - błękit bromotymolowy - 0,065 g/l; \n - fuksyna kwaśna - 0,10 g/l;\n - agar - 14,0 - 16,0 g/l.",null,null,"op. = \n500g",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","Podłoże TSA                      "," podłoże sypkie\n • Skład podłoża:\n- pepton z kazeiny - 15,0  g/l,\n- pepton sojowy - 5,0  g/l,\n- chlorek sodu - 5,0  g/l,\n- agar - 12,0 -15,0 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"11.","Podłoże z mocznikiem wg Christensena\n","• postać: proszek\n• skład podłoża:\n- pepton - 1,0 g/l, \n- glukoza - 1,0 g/l, \n- chlorek sodu - 5,0 g/l, \n- dwuwodorofosforan potasu - 2,0 g/l, \n- czerwień fenolowa - 0,012 g/l,\n- agar - 13,0-16,0 g/l, \n- mocznik - 20,0 g/l.",null,null,"op. =\n250g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"12.","Podłoże z seleninem sodu SF ","• zastosowanie: selektywne namnażanie Salmonella sp.z kału, moczu i produktów spożywczych;\n• skład podłoża:\n - pepton – 5,0 g/l;\n - laktoza – 4,0 g/l; \n - wodorofosforan disodu – 10,0 g/l; \n - wodoroselenin sodu – 4,0 g/l.\n\n",null,null,"op.= \n500g",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"13.","Podłoże z seleninem sodu SF ","• zastosowanie: selektywne namnażanie Salmonella sp.z kału, moczu i produktów spożywczych;\n• skład podłoża:\n - pepton – 5,0 g/l;\n - laktoza – 4,0 g/l; \n - wodorofosforan disodu – 10,0 g/l; \n - wodoroselenin sodu – 4,0 g/l.\n\n",null,null,"op.= \n500g",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"14.","RVS Bulion \n\n \n","• zastosowanie: Salmonella;\n• proszek  niebieskawo-zielony;\n• skład:\n- pepton z mąki sojowej  - 4,5 g/l;\n- chlorek magnezu  bezwodny 13,4 g/l;\n- chlorek sodu - 7,2 g/l;\n- wodorofosforan dipotasu - 0,18 g/l;\n- diwodorofosforan potasu - 1,26 g/l;\n- zieleń malachitowa - 0,036 g/l.",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"15.","RVS Bulion \n\n \n","• zastosowanie: selektywne namnażanie Salmonella;\n• postać: proszek\n• skład:\n- pepton z mąki sojowej  - 4,5 g/l;\n- chlorek magnezu  bezwodny 13,4 g/l;\n- chlorek sodu - 7,2 g/l;\n- wodorofosforan dipotasu - 0,18 g/l;\n- diwodorofosforan potasu - 1,26 g/l;\n- zieleń malachitowa - 0,036 g/l.",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"16.","SS Agar ","• zastosowanie: Salmonella; \n•  proszek beżowy do czerwonego;\n• skład: \n - pepton - 5,0 g/l;\n - ekstrat wołowy - 5,0 g/l;\n - laktoza - 10,0 g/l;\n - żółć wołowa suszona - 8,5 g/l;\n - cytrynian sodu - 8,5 g/l;\n - tiosiarczan(VI) sodu - 8,5 g/l;\n - cytrynian amonu i żelaza(III) - 1,0 g/l;\n - zieleń brylantowa - 0,0003 g/l;\n - czerwień neutralna - 0,025 g/l;\n - agar- 12,0 – 15,0 g/l.",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"17.","SS Agar ","• zastosowanie: selektywne namnażanie Salmonella; \n•  proszek beżowy do czerwonego;\n• skład: \n - pepton - 5,0 g/l;\n - ekstrat wołowy - 5,0 g/l;\n - laktoza - 10,0 g/l;\n - żółć wołowa suszona - 8,5 g/l;\n - cytrynian sodu - 8,5 g/l;\n - tiosiarczan(VI) sodu - 8,5 g/l;\n - cytrynian amonu i żelaza(III) - 1,0 g/l;\n - zieleń brylantowa - 0,0003 g/l;\n - czerwień neutralna - 0,025 g/l;\n - agar- 12,0 – 15,0 g/l.",null,null,"op.= \n500g",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"18.","TSEYA-Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym\n","• proszek, kremowy\n• zastosowanie: Listeria monocytogenes                                                                   • skład podłoże: \n  - pepton K - 17,0  g/l\n  - pepton SP - 3,0  g/l\n  - ekstrakt drozdżowy  - 6,0  g/l\n  - chlorek sodu - 5,0  g/l\n  - glukoza - 2,5  g/l\n  - wodorofosforan di- potasu - 2,5  g/l \n - agar 12-15 g/l                                                \n",null,null,"op.= \n250g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"19.","(VRBG) Agar - podłoże z żólcią, czerwienią obojetną, fioletem krystalicznym i glukozą","• zastosowanie: Enterobacteriaceae;\n•proszek; różowy                                                \n• skład podłoża:\n - pepton z mięsa – 7,0 g/l;\n - ekstrakt drożdżowy – 3,0 g/l;\n - glukoza – 10,0 g/l;\n - chlorek sodu – 5,0 g/l;\n - mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l;\n - czerwień obojętna – 0,03 g/l;\n - fiolet krystaliczny – 0,002 g/l;\n - agar - 12,0 -15,0 g/l.",null,null,"op.= \n250g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"20.","Zbuforowana woda peptonowa","• zastosowanie: do namnażania bakterii Salmonella;\n• proszek; kremowy \n• skład:\n - enzymatyczny hydrolizat kazeiny (pepton) - 10,0 g/l;\n - chlorek sodowy - 5,0 g/l;\n - wodorofosforan disodowy  - 3,5-3,6 g/l;\n - diwodorofosforan potasowy - 1,5 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"21.","Zbuforowana woda peptonowa","• zastosowanie: do namnażania bakterii Salmonella;\n• proszek; kremowy \n• skład:\n - enzymatyczny hydrolizat kazeiny (pepton) - 10,0 g/l;\n - chlorek sodowy - 5,0 g/l;\n - wodorofosforan disodowy  - 3,5-3,6 g/l;\n - diwodorofosforan potasowy - 1,5 g/l.\n",null,null,"op.= \n500g",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do OFERTY i do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża - za wyjątkiem poz. 1"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę podłoża - za wyjątkiem poz. 1"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC - za wyjątkiem poz. 1)"]
[null,"3.","Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1)"]
[null,"4.","Produkty wymienione w tabeli w poz. 4, 6-7, 9-10, 12-13, 16-17 muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"5.","Miejsce dostawy: \n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 2, 3, 7, 10, 13, 18-20"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 1, 6, 9, 12, 15, 17"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 4, 5, 8, 11, 14, 16, 21\n"]

{"sheet":"Część 04","index":4,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[15,1,15,8],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[22,2,22,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 04"}]
["Podłoża gotowe na płytkach do Legionella sp."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Podłoże BCYE z cysteiną gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                   \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- L-chlorowodorek cysteiny - 0,4 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l.                  ",null,null,"op. = \n10 płytek",12,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Podłoże BCYE z cysteiną gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                   \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- L-chlorowodorek cysteiny - 0,4 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l.                  ",null,null,"op. = \n10 płytek",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Podłoże BCYE bez cysteiny gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                  \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l.                  ",null,null,"op. = \n10 płytek",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Podłoże BCYE bez cysteiny gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                  \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l.                  ",null,null,"op. = \n10 płytek",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Podłoże GVPC gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                     \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- L-chlorowodorek cysteiny - 0,4 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l,                         \n - glicyna 3,0 g/l,\n- chlorowodorek wankomycyny 1,0 mg/l,\n- siarczan polimyksyny 80000 IU/l,\n- cykloheksymid 80,0 mg/l.           ",null,null,"op. = \n10 płytek",12,null,{"$f":"H14*I14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"6.","Podłoże GVPC gotowe na płytkach\n","Zastosowanie: do oznaczania Legionella spp. z wody.                                                     \n• skład podłoża:\n- węgiel aktywny 2,0 g/l,\n- ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l, \n- agar agar 12,0 -13,0 g/l,\n- bufor ACES - 10,0 g/l,\n- wodorotlenek potasu – 2,8 g/l,\n- pirofosforan żelaza - 0,25 g/l,\n- L-chlorowodorek cysteiny - 0,4 g/l,\n- α-ketoglutaran – 1,0 g/l,                         \n - glicyna 3,0 g/l,\n- chlorowodorek wankomycyny 1,0 mg/l,\n- siarczan polimyksyny 80000 IU/l,\n- cykloheksymid 80,0 mg/l.           ",null,null,"op. = \n10 płytek",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J15)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę,"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)."]
[null,"3.","Dla poz. 1-4 okres ważności min: 16 tygodni od daty dostawy."]
[null,"4.","Dla poz. 5-6 okres ważności: min. 8 tygodni od daty dostawy."]
[null,"5.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2, 4, 6\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 1, 3, 5\n"]

{"sheet":"Część 05","index":5,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,8,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[15,0,17,0],[18,1,18,7],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[24,2,24,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":5},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 05"}]
["Pożywki do oznaczania Legionella spp. "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Legionella agar - baza ","• zastosowanie: agar BCYE (CYE) do hodowli Legionella spp.;\n• skład podłoża:\n - węgiel aktywny 2,0 g/l,\n - ekstrakt drożdżowy 10,0 - 11,00 g/l, \n - agar agar 12,0 -14,0 g/l,\n - α-ketoglutaran - 0,5 g/l,\n - bufor ACES - 10,0 g/l.",null,null,"op. = 500g",9,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Legionella agar - baza ","• zastosowanie: agar BCYE (CYE) do hodowli Legionella spp.;\n• skład podłoża:\n - węgiel aktywny 2,0 g/l,\n - ekstrakt drożdżowy 10,0 - 11,00 g/l, \n - agar agar 12,0 -14,0 g/l,\n - α-ketoglutaran - 0,5 g/l,\n - bufor ACES - 10,0 g/l.",null,null,"op. = 500g",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Legionella agar - baza ","• zastosowanie: agar BCYE (CYE) do hodowli Legionella spp.;\n• skład podłoża:\n - węgiel aktywny 2,0 g/l,\n - ekstrakt drożdżowy 10,0 - 11,00 g/l, \n - agar agar 12,0 -14,0 g/l,\n - α-ketoglutaran - 0,5 g/l,\n - bufor ACES - 10,0 g/l.",null,null,"op. = 500g",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Legionella Suplement (dodatek selektywny) ","• zastosowanie: dodatek selektywny do agaru BCYE z cysteiną do wybiórczej izolacji Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar GVPC;\n• skład ampułki: \n  - glicyna wolna od amoniaku 1,5 g,\n  - chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg,\n  - siarczan polimyksyny B 40 000 IU,\n  - cykloheksymid 40,0 mg,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża GVPC.\n",null,null,"ampułka",150,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Legionella Suplement (dodatek selektywny) ","• zastosowanie: dodatek selektywny do agaru BCYE z cysteiną do wybiórczej izolacji Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar GVPC;\n• skład ampułki: \n  - glicyna wolna od amoniaku 1,5 g,\n  - chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg,\n  - siarczan polimyksyny B 40 000 IU,\n  - cykloheksymid 40,0 mg,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża GVPC.\n",null,null,"ampułka",40,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Legionella Suplement (dodatek selektywny) ","• zastosowanie: dodatek selektywny do agaru BCYE z cysteiną do wybiórczej izolacji Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar GVPC;\n• skład ampułki: \n  - glicyna wolna od amoniaku 1,5 g,\n  - chlorowodorek wankomycyny 0,5 mg,\n  - siarczan polimyksyny B 40 000 IU,\n  - cykloheksymid 40,0 mg,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża GVPC.\n",null,null,"ampułka",40,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Legionella Suplement (dodatek wzrostowy)\n\n","• zastosowanie: dodatek wzrostowy do agaru BCYE baza dla hodowli Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar BCYE z cysteiną;\n• skład ampułki:\n  - pirofosforan żelaza - 0,125 g,\n  - L-chlorowodorek cysteiny - 0,2 g,\n  - α-ketoglutaran - 0,25 g,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża BCYE z cysteiną.\n",null,null,"ampułka",200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Legionella Suplement (dodatek wzrostowy)\n\n","• zastosowanie: dodatek wzrostowy do agaru BCYE baza dla hodowli Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar BCYE z cysteiną;\n• skład ampułki:\n  - pirofosforan żelaza - 0,125 g,\n  - L-chlorowodorek cysteiny - 0,2 g,\n  - α-ketoglutaran - 0,25 g,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża BCYE z cysteiną.\n",null,null,"ampułka",60,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Legionella Suplement (dodatek wzrostowy)\n\n","• zastosowanie: dodatek wzrostowy do agaru BCYE baza dla hodowli Legionella spp.; po dodaniu suplementu otrzymujemy agar BCYE z cysteiną;\n• skład ampułki:\n  - pirofosforan żelaza - 0,125 g,\n  - L-chlorowodorek cysteiny - 0,2 g,\n  - α-ketoglutaran - 0,25 g,\n• jedna ampułka na 500 ml podłoża BCYE z cysteiną.\n",null,null,"ampułka",60,null,{"$f":"H18*I18","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do OFERTY i do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• datę ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• datę kontroli produktu"]
[null,null,"• skład,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę,"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)."]
[null,"3.","Dla poz. 1-3,7-9 okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Dla poz. 4-6 okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Produkty muszą być ze sobą kompatybilne."]
[null,"6.","Miejsce dostawy:","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 4, 7"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2, 5, 8"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3, 6, 9\n"]

{"sheet":"Część 06","index":6,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[14,1,14,8],[15,2,15,9],[16,2,16,9],[20,2,20,9],[29,2,29,8]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 06"}]
["Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - cz. 2"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Agarek amerykański","• podłoże do przechowywania szczepów  o niższych wymaganiach odżywczych;\n• specyfikacja:\n- podłoża w szczelnie zamkniętej probówce o obj. 3 ml\n• skład podłoża : \n- Enzymatyczny hydrolizat żelatynowy 5,0 g/l;\n- wyciąg mięsny 3,0 g/l;\n- chlorek sodu - 8,0 g/l;\n- agar 15,0 g/l.                                               ",null,null,"op. = \n50 szt",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Bulion mózgowo - sercowy BHI Bulion (Brain Heart Infusion) ","Podłoże płynne do hodowlii drobnoustrojów;\n• specyfikacja:\n• sterylne podłoże w probówkach zamykanych plastikowym korkiem\n• skład podłoża:\n- wyciąg mózgowo-sercowy 17,5 g\n- enzymatyczny hydrolizat żelatynowy\n10,0 g\n- chlorek sodu 5,0 g\n- dekstroza 2,0 g\n- fosforan disodu 2,5 g.",null,null,"op. = \n50 szt",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Płytki CIN do pałeczek Yersinia = Yersinia CIN Agar","Podłoże do wybiórczej izolacji i hodowli Yersinia enterocolitica;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- Enzymat. hydrolizat tk. zwierzęcych i roślinnych 3,0 g/l;\n- Enzymatyczny hydrolizat żelatyny 17,0 g/l;\n- Ekstrakt drożdżowy 2,0 g/l;\n- Mannitol 20,0 g/l; \n- Dezoksycholan sodu 0,5 g/l;\n-  Chlorek sodu 1,0 g/l;\n- Hepatahydrat siarczanu magnezu 0,01 g/l; \n- Pirogronian sodu 2,0 g/l;\n- Czerwień obojętna 0,03 g/l;\n- agar 12,0 g/l;\n- Fiolet krystaliczny 0,001 g/l;\n- cefsulodyna 0,015 g/l;\n- irgasan 0,004 g/l;\n- nowobiocyna 0,0025 g/l;",null,null,"op. = \n10 szt",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Chromagar Salmonella PLUS ","Podłoże przeznaczone do izolacji Salmonella spp.;\n• specyfikacja:\n- podłoże na płytce (ø90 mm);\n• skład podłoża: \n- agar 15,0 g/l;\n- mieszanina wzrostowa 6,0 ml/l\n- pepton z ekstraktem drożdżowym 8,0 g/l;\n- mieszanina chromogenna 1,3 g/l; \n- mieszanina soli 8,5 g/l.",null,null,"op. =  10 szt",40,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","BHI AGAR Z TELLURYNEM POTASU","Podłoże do badania zdolności redukcji tellurynu potasu.\n• speyfikacja:                                            \n- podłoże na płytce (ø90 mm)\n• Skład w g/l wody destylowanej: \n- Wyciąg mózgowo-sercowego 8,0g                                                             -  Telluryn potasu 0,4 g\n- Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 5,0 g\t\t\n- Hydrolizat kazeinowy 16,0 g\t\n- Glukoza 2,0 g\n- Chlorek sodu 5,0 g\n- Pirogronian disodu 2,5 g\n- Agar - 13,5 g     ",null,null,"op.=\n10 płytek",1,null,{"$f":"H14*I14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J14)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www)."]
[null,null,"Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża,"]
[null,null,"• ogólną charakterystykę podłoża (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia z kolekcji WDCM i/lub ATCC)"]
[null,"2.","Okres ważności: 10 tygodni od daty dostawy."]
[null,"3.","Produkty wymienione w tabeli poz 1-3, 5 w muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"4.","Miejsce dostawy: ","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków \n"]

{"sheet":"Część 07","index":7,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[15,2,15,9],[22,2,22,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.8.2024"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 07"}]
["Suplement wzrostu do bulionu Prestona"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Preston Campylobacter -suplement wzrostu do bulionu Prestona"," - dodatek do bulionu Prestona\n• zawartość 1 fiolki:\n- pirogronian sodu -125 mg\n- wodzian siarczanu żelaza II - 125 mg\n- skład 1 fiolki na 500 ml",null,null,"op. =10 fiolek",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www). Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania."]
[null,"2.","Certyfikat lub inny dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• numer serii,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• data ważności lub okres ważności produktu,"]
[null,null,"• skład podłoża,"]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku okresu ważności krótszego niż 12 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1."]
[null,"4.","Miejsce dostawy: \n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]