- Szp-241/ZP –105/873/2023						   Wrocław, dnia 20.12.2023 r.

- INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

- (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:   „Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.”,

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 1 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2poz.3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną typu PRIME? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr.8 poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, dwuwklęsłą, PRIME z nitką o dł. 50cm? Pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z nitką o dł. 50 cm

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści szew szybkowchłanialny wykonany z syntetycznego przyswajalnego monofilamentu złożonego z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 60-50%, 14 dni - 30-20%, 21 dni - 11-0%. Całkowita wchłanialność szwu - 90-120 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 3,4:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 3,4 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, dwuwklęsłą typu PRIME?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wchłaniające się między 60-70 dniem od zaimplantowania (początek 60 dzień, zakończenie 70 dzień), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu nr 2 poz.3

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „flash point”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem  „flash point” rozumie igła dwu wklęsła kosmetyczna.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tępą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr.4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru glikolidu                      i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 40% po 14 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy pakietu nr 7 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w 180-210 dnie od zaimplantowania, bez dodatku triklosanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, z kopolimeru glikolidu                                i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 40% po 14 dniach od zaimplantowania, bez dodatku triclosanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr. 10, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.