**Grupa 1 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze**  **bowanie** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** | **Producent** |
| **Rękawice diagnostyczne nitrylowe**, bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,10 mm, długość min. 240 mm, mankiet rolowany, rękawica mikroteksturowana z teksturą na końcach palców. Wytrzymałe na rozciąganie. AQL od 1,0 do 1,5. Rękawice spełniające normę PN – EN 455-1,2,3,4, odporne na przenikanie wirusów (potwierdzone badaniem). Przebadane na przenikalność substancji chemicznych w tym etanol min. 10 minut zgodnie z PN – EN 374-3 lub równoważnej potwierdzonej raportem z badania jednostki niezależnej. Przebadane według ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III, rozmiar nr **S, M, L, XL**(**op.- 100 szt**.) | **Op.** | **4500** |  |  | 8% |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie**

**Grupa 2 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze**  **bowanie** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** | **Producent** |
| **Rękawice diagnostyczne nitrylowe** produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką **~~na opakowaniu~~**. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455 lub równoważną, EN 374- 1,2,4,5 lub równoważną, ISO 16523-1 lub równoważną, EN 420 lub równoważną z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455 lub równoważną, EN ISO 374 lub równoważną, EN 420 lub równoważną). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 lub równoważną (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485 lub równoważną, EN 455 1-3 lub równoważną, ISO 9001 lub równoważną, ISO 14001 lub równoważną i ISO 45001 lub równoważną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, opakowanie po 100 szt. | **Op.** | **17000** |  |  | 8% |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie**

**Grupa 3 - Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze**  **bowanie** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** | **Producent** |
| **Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe,** z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, mikroteksturowane. Kształt anatomiczny. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 producenta. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22-0,24mm, dłoni 0,21-0,22mm, mankiecie 0,16-0,18mm, długość min. 295mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 16N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Przebadane na: przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważnej, przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5 lub równoważnej, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 lub równoważnej, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1, przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTMD 6978. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 5,5-9. | **para** | **15 000** |  |  | 8% |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie**

**Grupa 4 - Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze**  **bowanie** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** | **Producent** |
| **Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe,** rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm, na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności) oraz przebadane zgodnie z wymaganiami normy ASTM D6978. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6.0-9.0 | **para** | **4640** |  |  | 8% |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie**

**Grupa 5 - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe, nitrylowe , do podwyższonego ryzyka, długi mankiet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **J.m.** | **Zapotrze**  **bowanie** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** | **Producent** |
| **Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu**, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4  Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 285 mm , siła zrywania min. 10,5N  przed i po procesie starzenia, AQL ≤ 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 0,14mm, dłoń-   min 0,10mm, mankiet- min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5. Posiadające badania wg. EN 16523 -1 na min 10 substancji chemicznych ( bez cytostatyków) - w tym między innymi 70% stężenie Etanolu – min. 80 min. Oraz 70% stężenie Isopropanolu – min. 55 min. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym. Opakowanie po 100 szt., Rozmiar S, M, L, XL. | **Op.** | 450 |  |  | 8% |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie**