**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY** - **PAKIET Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **L.p.** | **Nazwa****międzynarodowa** | **Zamawiana****Ilość\***  | **Cena****jednostk.****netto \***  | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa i wielkość dostępnych opakowań, producent, postać** |
| 1 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,5% | 20000 L |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 4,25% | 100 L |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 2,3% | 1000 L |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,5% | 24000 L |  |  |  |  |  |
| 5 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 4,25% | 24 L |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 2,3% | 1000 L |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter do cewnika | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik typu CLIP | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Nakrętka dezynfekcyjna korka iglicowego | 25000 szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw linii PLUS-SLEEP SAFE z korkiem iglicowym | 3000 zest |  |  |  |  |  |
| 11 | Środek dezynfekujący do rąk a 500ml | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Plaster rozm. 15cm X 10m | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik Tenckhoffa – prosty typ 416 | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik Tenckhoffa – prosty typ 419 | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik Tenckhoffa – prosty typ 835 | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw drenażowy z workiem PET - 2599911 | 20 zest |  |  |  |  |  |
| 17 | Kompresy gazowe jałowe 5cm x 5cm x 3szt w opak. | 5000 op |  |  |  |  |  |
| 18 | Łącznik do cewnika – adapter z korkiem PIN | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 19 | Przedłużacz do cewnika zamykany korkiem iglicowym | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 20 | Maseczki jednorazowe ochronne | 2000 szt |  |  |  |  |  |
| 21 | Łącznik stabilizacyjny | 10 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

**\*Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o różnej objętości z podaniem ceny za LITR – dotyczy pozycji nr 1 – 6**

**Zamawiający wymaga aby pozycje 1 – 6 były wytwarzane przez tego samego producenta**