PAKIET nr 10- drobne artykuły medyczne

| lp | Nazwa towaru |  | Rozmiary | J.m | Ilość | Wielkość op. Uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za opakowanie | Wartość netto |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki plastikowe do leków o pojemności 30ml. ilość w opakowaniu min. 50 szt z możliwością przeliczenia. |  | op.= 50 szt | op. | 12798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik do kontroli odsysania typu Finger |  |  | szt | 1845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości nie mniejszej niż 2 mb |  |  | szt | 8250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren balonowy wykonany z elastycznego, przeźroczystego PCV o średnicy: 7,0-10 mm. Posiadający wzmocnienie antyzgięciowe. Długość max. do 50 m. |  |  | m.b | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem wyciąganym, długość nie mniejsza niż 2 mb |  |  | szt. | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb |  |  | szt. | 6750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb., przeznaczona do wytworzenia aerozolu zwierającego lek, który może być dostarczony drogą wziewną do układu oddechowego pacjenta. |  |  | szt. | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem, dla dorosłych w rozmiarze L, XL |  |  | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nebulizator z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 m |  |  | szt | 3825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rura karbowana/falista do respiratora o średnicy 22/35 cm, posiadająca odcinki ze złączami do cięcia co 40- 45 cm., na złączach między odcinkami dwie końcówki, które po przecięciu montowane są na „klik”. Rura w zwoju o długości max. do 50 m. |  |  | m.b | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewód powietrzny do inhalatora pneumatycznego Philips Respironics |  |  | szt | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak plastikowy do worków na mocz pasujący do standardowych worków do dobowej zbiórki moczu |  |  | szt | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Staza uciskowa automatyczna o długości min. 50 cm |  |  | szt. | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do lewatywy o poj. 1750 ml z drenem i kanką |  |  | szt | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do wlewów kontrastowych z barytem |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łopatka do języka drewniana |  | op.=100 szt | op. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Butelka do zbiórki moczu plastikowa z podziałką o pojemności 2 litry |  |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Basen medyczny, plastikowy |  |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kaczka medyczna męska, plastikowa |  |  | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Miska nerkowata, plastikowa mała – średnica 20 cm |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Miska nerkowata, plastikowa duża – średnica 28 cm |  |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bransoletki identyfikacyjne dla dorosłych (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego (np. biały, czerwony, niebieski) |  |  | szt | 21750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Klemy plastikowe, uniwersalne do zacisku drenu |  |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zatyczki do uszu/stopery |  |  | para | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Golarka 1 x użycia męska z rączką. |  |  | szt | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Worek kolostomijny, zamknięty. System jednoczęściowy. Produkt przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii. Worek z przylepcem przyjaznym dla skóry, o właściwościach gojących i ochronnych. Wykonamy z miękkiej włókniny, odpornej na wilgoć. Kształt worka symetryczny z zaokrąglonymi krawędziami. Wyposażony w filtr odprowadzający gazy, neutralizuje on zapachy i zapobiega „balonowaniu worka”. Worek z oknem do podglądu, umożliwiający kontrolę stomii i zawartość worka. System ESTEEM lub równoważny. |  | Op=30 szt | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Worek ileostomijny otwarty- w systemie dwuczęściowym (worek i płytka łączące się za pomocą plastikowego pierścienia zaciskowego). Worek wykonany z wodoodpornej fizeliny. Wyposażony w filtr odprowadzający gazy, neutralizuje on zapachy i zapobiega „balonowaniu worka”. |  |  | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |