G.231.182.2022

Załącznik nr 1

**…………………………………**

**Adres Wykonawcy, telefon, fax**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W TRYBIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**dla zamówienia publicznego poniżej 130 tys. złotych netto**

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faksu

Nr NIP

Nr Regon

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….……………..

**Dane dotyczące zamawiającego**

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

ul. 3 Maja 17

87-800 Włocławek

tel. (054) 231-60-80

NIP 888-26-92-150

**Przedmiot zamówienia:**

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż profesjonalnego nagłośnienia oraz oświetlenia auli uczelnianej przy ul. Energetyków 30 we Włocławku, zgodnie   
z poniższą specyfikacji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nagłośnienie** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Produkt** | | **Nazwa** | **Ogółem** | **Jm.** | | **Wartość jednostkowa brutto** | | **Wartość**  **brutto** |
| **1** | **Kolumna** | | JBL EON 710 | 4 | szt. | |  | |  |
| **2** | **Mixer** | | Behringer X32 RACK | 1 | szt. | |  | |  |
| **3** | **Mikrofony do ręki** | | Sennheiser ew 100 G4-945-S B-Band | 2 | szt. | |  | |  |
| **4** | **Konwerter HDMI to SDI** | | BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G | 5 | szt. | |  | |  |
| **5** | **Konwerter SDI to HDMI** | | BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G | 5 | szt. | |  | |  |
| **6** | **Przewód SDI** | | ROLAND RCC-100-SDI - PRZEWÓD SDI BLACK SERIES 30M | 3 | szt. | |  | |  |
| **7** | **Uchwyt głośnikowy naścienny** | | ATHLETIC BOX WR 290 statyw kolumnowy naścienny | 4 | szt. | |  | |  |
| **8** | **Statyw mikrofonowy** | | STIM M-05 | 4 | szt. | |  | |  |
| **9** | **Przewód mikrofonowy XLR** | | Cordial CMK 222 100m | 1 | szt. | |  | |  |
| **10** | **Wtyczki XLR** | | ROXTONE XP3FM PARA KOMPLET 2x WTYK MIKROFONOWY XLR | 10 | szt. | |  | |  |
| **11** | **Di-Box** | | Klark Teknik Di 20P - Dibox | 2 | szt. | |  | |  |
| **12** | **Przewód elektryczny** | | Przewód prądowy H05VV-F / OWY 500V 3x2,5 100m | 100 | szt. | |  | |  |
| **13** | **Gniazdo elektryczne** | | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, natynkowe IP-54 Biały, klapka biała Karlik Junior - GHE-1 | 4 | szt. | |  | |  |
| **14** | **Gniazdo elektryczne** | | Gniazdo podwójne z uziemieniem, natynkowe IP-54 Biały, klapka biała Karlik Junior - GHE-2 | 1 | szt. | |  | |  |
| **15** | **Rozdzielnica natynkowa** | | Rozdzielnica natynkowa 8 mod. RH-8 IP-65 Elektro-Plast - 36.8 | 1 | szt. | |  | |  |
| **16** | **Rozłącznik izolacyjny** | | Rozłącznik izolacyjny 63A 1P SW-63-1 K60 - A9S62163 | 3 | szt. | |  | |  |
| **17** | **Listwa kablowa 25x16** | | LISTWA KABLOWA 25X16 [1szt-2m] | 7 | szt. | |  | |  |
| **18** | **Listwa kablowa 50x20** | | LISTWA KABLOWA 50X20.1 [1szt-2m] | 3 | szt. | |  | |  |
| **19** | **Lampa kontrolna** | | LAMPKA POJEDYNCZA IIL-1-G-230 ZIELONA 110...230 V AC | 3 | szt. | |  | |  |
| **20** | **Kołki rozporowe** | | KOŁEK ROZPOROWY KW 6X60 OP. 100 SZT | 2 | op. | |  | |  |
| **21** | **Robocizna** | | Wykonanie instalacji podłączenia nagłośnienia na auli Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.  Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania. | | | |  | |  |
| **Oświetlenie** | | | | | | | | | |
| **22** | **Wtyk prądowy 1F 16A** | Wtyk prądowy gumowy na kabel 16A 230V IP44 HQ | | 1 | | szt. | |  |  |
| **23** | **Przewód elektryczny** | Przewód prądowy H05VV-F / OWY 500V 3x2,5 (50m) | | 1 | | szt. | |  |  |
| **24** | **Gniazdo prądowe** | Gniazdo hermetyczne MIXVILL czarny MXG-10 | | 5 | | szt. | |  |  |
| **25** | **Reflektor sceniczny** | EVOLIGHTS PAR 64 200W LED ZOOM AUTO | | 5 | | szt. | |  |  |
| **26** | **Uchwyt do reflektora** | STAND4me HAK UCHWYT do ŚWIATEŁ do 100 KG 50 mm SR | | 5 | | szt. | |  |  |
| **27** | **Rura stalowa 50mm 9m** | Rura stalowa 50mm 9m | | 1 | | szt. | |  |  |
| **28** | **Linka + elementy montażowe** | --- | | 1 | | zestaw | |  |  |
| **29** | **Robocizna** | Wykonanie instalacji oświetlenia na auli Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.  Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania. | | | | | |  |  |
| **Łączna cena brutto:** | | | | | | | | |  |

**Zobowiązanie oferenta**

Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do **31.08.2022r.** oraz do dostarczenia faktury VAT z 30 - dniowym terminem płatności dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za ogólną cenę **brutto za całość zamówienia** ………………..…. zł, (słownie zł: ……………………………………………).

………………………………………..

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

**Oświadczenie oferenta**

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe i zgodne z prawdą.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.
9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainie oraz Służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego.

………………………………………..

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta