**Budynki MZK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu** | **Miejsce położenia/ nr działki** | **Kubatura [m3]** | **Powierzchnia zabudowy [m2]** | **Powierzchnia użytkowa [m2]** | **Kondygnacje** | **Rodzaj ogrzewania** | **Instalacje techniczne budynku** | **Prowadzona działalność**  **i przeznaczenie obiektu** |
| 1 | Budynek stacji transformatorowo- rozdzielczej TRAFO1 | k.m. 7 390/2 Opole – Zakrzów | 492,8 | 112 | 98,9 | 1 | brak | elektryczna | aparatura elektryczna |
| 2 | Hala technologicznego ciągu diagnostyczno-obsługowego TCDO | k.m. 7 389 Opole – Zakrzów | 11 745 | 1 642 | 1 525 | 1 | sieć cieplna | elektryczna (230, 380V),  wodno-kanalizacyjna,  zespół urządzeń oczyszczających ścieki,  hydrantowa,  pneumatyczna,  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,  teletechniczna, | dzienna obsługa autobusów,  myjnia,  sprzątanie wewnętrzne,  aparatura myjni,  pomieszczenie na smary i oleje,  pomieszczenia biurowe,  część socjalna,  węzeł cieplny, |
| 3 | Hala napraw i obsługi autobusów OTNB | k.m. 7 390/2 Opole – Zakrzów | 13007 | 2252 | 2131 | 1 | sieć cieplna | elektryczna (230, 380V),  wodno-kanalizacyjna,  hydrantowa,  pneumatyczna,  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,  teletechniczna, | przeglądy i naprawa taboru,  warsztat mechaniczny,  warsztat elektryczny,  pomieszczenia biurowe,  pomieszczenia socjalne |
| 4 | Budynek sprężarkowni | k.m. 7 390/2 Opole – Zakrzów | 121 | 34 | 28 | 1 | elektryczne | elektryczna,  pneumatyczna,  teletechniczna,  wodno-kanalizacyjna | produkcja sprężonego powietrza przez dwie sprężarki śrubowe |
| 5 | Budynek administracyjno-warsztatowy | k.m. 7  389 Opole – Zakrzów | 19494 | 3086 | 3318,54 | 3 | sieć cieplna | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna,  pneumatyczna,  teletechniczna,,  wentylacyjna | pomieszczenia biurowe,  naprawa silników i części,  tokarnia,  magazyny |
| 6 | Budynek pomocniczy | k.m. 7  389 Opole – Zakrzów | 4 695,0 | 782,6 | 802,53 | 2 | sieć cieplna, elektryczne | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna,  pneumatyczna,  teletechniczna,,  wentylacyjna | myjnia części,  naprawa samochodów,  obróbka lakiernicza,  stacja kontroli pojazdów |
| 7 | Budynek stacji transformatorowo- rozdzielczej PSTBR | k.m. 7  389 Opole – Zakrzów | 97,6 | 30,46 | 27,45 | 1 | brak | elektryczna | aparatura elektryczna |
| 8 | Budynek portierni  od ul. Działkowej | k.m. 7 390/2 Opole – Zakrzów | - | - | - | 1 | elektryczne | wodno-kanalizacyjna,  elektryczna | ochrona zakładu |
| 9 | Budynek dworcowy  pętla autobusowa ul. Pużaka | k.m. 21 1284/6  Opole - Gosławice | 521 | 115,77 | 93,97 | 1 | gazowe | wodno-kanalizacyjna,  elektryczna | kasa biletowa |
| 10 | Budynek portierni  od ul. Luboszyckiej | k.m. 7  389 Opole – Zakrzów | 82 | 24 | 15,8 | 1 | elektryczne | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, | ochrona zakładu |
| 11 | Budynek dyspozytorni | k.m. 7  390/2 Opole – Zakrzów | 308,25 | 102,75 | 68,5 | 1 | elektryczne | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, | pomieszczenia biurowe |
| 12 | Budynek poczekalni kierowców | k.m. 7 390/4 Opole – Zakrzów | 308,25 | 102,75 | 83,1 | 1 | elektryczne | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, | pomieszczenia biurowe,  poczekalnia kierowców |
| 13 | Budynek stacji paliw – MZK Sp. .z o.o. | k.m. 7 390/2 Opole – Zakrzów | 484 | 161,36 | 128,47 | 1 | sieć cieplna | elektryczna,  wodno-kanalizacyjna,  teletechniczna, | pomieszczenie biurowe,  magazyn |