Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 12/3/2022

Nasza data: 30.09.2022 r.

Numer ogłoszenia : 00361495/01 z dnia 23.09.2022 r.

Termin składania ofert: 03.10.2022 r. godzina 10.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

**ZP/PN- 12/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 29.09.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP**/**TP12/2022 pn. *„Dostaw opatrunków z podziałem na 9 pakietów”***

**Pytanie do SWZ**

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:  
  
Pakiet 1, poz. 1-12,  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
  
Pakiet1, poz. 1-3  
Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia , bez dodatkowego zawinięcia w papier?  
  
Pakiet 1, poz. 4  
Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?  
  
  
Pakiet 5, poz. 5  
• Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?  
• Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  
  
  
Pakiet 1, poz. 6-9  
Czy zamawiający dopuści kompresy o standardowym czasie chłonięcia?  
  
Czy zamawiający dopuści opakowanie bez wskaźnika sterylizacji, posiadające datę ważności oraz sposób wykonanej sterylizacji?  
  
Pakiet 1, poz. 10-12  
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.  
  
Pakiet 1, poz. 17-19  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?  
  
Pakiet 1, poz. 20-21  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?  
  
  
Pakiet 1, poz. 23  
Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 mb w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?  
  
Pakiet 1, poz. 24-26  
• Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?  
• Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  
• Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?  
• Czy zamawiający dopuści zgrzew ze wskaźnikiem otwarcia, bez wycięcia w kształcie V?  
  
Pakiet 1, poz. 25-26  
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 szt. w blistrze z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA: Zgodnie z SWZ