## Pakiet nr 1
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1 CEWNIKI KALIBRACYJNE
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewniki kalibracyjne. Szeroka gama krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hoo Flush. Dostępne średnice: 5F. Dostępność długości: 65 cm, 100 cm. Ilość markerów 11. Markery platynowe. Odstęp pomiędzy markerami: 1 cm. Materiał szaftu: nylon Pebax. Bez splotu. Duża odporność na załamanie, gładka powierzchnia. Duża wytrzymałość ciśnienia 1200 psi. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. Doskonała pamięć kształtu. | szt. | 50
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 2
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2 CEWNIKI BALONOWE DO ANGIOPLASTYKI
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki. Średnica od 0,75 mm do 12 mm. Długość od 10 mm do 20 mm. Średnica korpusu cewnika 4,5F, 5,5F, 6F. Długość korpusu 110 i 160 cm. | szt. | 300
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 3
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 3 SPECJALISTYCZNE PROWADNIKI O PODWYŻSZONEJ SZTYWNOŚCI
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Specjalistyczny prowadnik 0,14” o podwyższonej sztywności. Dedykowany do przeprowadzenia przez przewlekłe okluzje naczyń. Końcówka hydrofilna, radiocieniująca. Obciążenia końcówki 12g, 18, 25g, 30g. Długość 300 cm | szt. | 150
2. | Specjalistyczny prowadnik 0,18” o podwyższonej sztywności. Dedykowany do przeprowadzenia przez przewlekłe okluzje naczyń. Końcówka hydrofilna, radiocieniująca. Obciążenia końcówki 12g, 18, 25g, 30g. Długość 300 cm | szt. | 150
3. | Prowadnik pokrywalny hydrofilnie w części dystalnej powłoką ICE. Średnica 0,018”. długość 110/150/200/300 cm. Kształtowany koniec o długości 2 cm. Dystalne część miękka na długości 8 oraz 12 cm. Sztywność końcówek 6g oraz 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304v | szt. | 300
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 4
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 4 CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM IVUS
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018", pracująca z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec. | szt. | 120
2. | Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", pracująca z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec. | szt. | 20
3. | Mobilna konsola montowana na stabilnym i zintegrowanym wózku czterokołowym. Wymiary wózka (wysokość x szerokość x głębokość) 165 x 61 x 74 cm, waga 114 kg. Wmontowana wyciągarka MDU5 PLUS™ z opcjonalnymi jednorazowymi saneczkami. Przegląd dynamiczny. Animacja statycznych obrazów IVUS pozwalająca na lepszą interpretację danych.Funkcja „Smart TGC”. Automatyczna poprawa jakości zdjęć IVUS. - Funkcja „Trace Assist”. Automatyczne śledzenie światła naczynia. Pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obsługiwana przez operatora). Zastosowanie algorytmu pozwalającego na lepszą detekcję granic. Monitor 19" LCD (wbudowane głośniki i mikrofon). Obrazy wielokrotne: IVUS, IVUS/widok wzdłużny. System rozproszony (Intel® Core™ i5), Windows7. - Współpracuje z DICOM - Działa jako SCU zarówno dla nośników wymiennych jak i sieci komputerowej - Rozdzielczość 512 x 512 - Pozwala na stratną i bezstratną kompresję obrazów JPEG - Współpracuje z US Multiframe (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe) - Przechowuje do 100 przypadków na twardym dysku (HD) - Eksportowane badania DICOM mogą być przechowywane na CD, DVD oraz wymiennym twardym dysku (Removable HD). HD: 80 GB, DVD: 4,7 GB, CD: 700 MB, Removable HD: 500 GB, Dysk wewnętrzny: 480 GB. Konsola współpracuje z cewnikami do obrazowania wewnątrznaczyniowego - 0,018 pracujacymi z częstotliwością 30MHZ oraz z cewnikami 0,035 pracuącymi z częstotliwością 15MHZ | szt. | 24
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 5
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 5 CEWNIKI DO ATEREKTOMII
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | szt. | 30
2. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.1mm i 3,0mm. Średnica zew 7Fr, długość 135cm. | szt. | 30
3. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,85mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | szt. | 20
4. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,6mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | szt. | 10
5. | Mobilna konsola montowana na standardowym wieszaku IV z dwiema pompami perystaltycznymi. Do aterektomii rotacyjnej tętnic obwodowych z prędkością minimum 70000obr./min z równoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i zakrzepów.Automatyczna samokonfiguracja dla każdego rodzaju cewnika. Wyświetlacz do monitoringu czasu działaniam i aktywacji. Aktywacja w czasie poniżej 2 minut. Detektor zapowietrzenia układu z automatycznym zatrzymaniem. Możliwość zastosowania poniżej kolana do średnicy naczynia powyżej 2,5mm. Długości cewników 120cm - 145cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.014 typu Thruway. | szt. | 90
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 6
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 6 CEWNIKI DO TROMBEKTOMII MECHANICZNEJ
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | Wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długość robocza 145cm. Minimalna średnica naczynia 1,50mm. Koszulka 4Fr. | szt. | 10
2. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długość robocza 145cm. Minimalna średnica naczynia 1,50mm. Koszulka 4Fr. | szt. | 70
3. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 105cm. Minimalna średnica naczynia 6,0mm. Koszulka 8Fr. | szt. | 10
5. | Kompaktowa konsola z wyświetlaczem na 4 kółkach z uchwytem. Urządzenie służące do sterowania zestawem do trombektomii. Konsola automatycznie rozpoznaje rodzaj cewnika i ustawia parametry robocze, umożliwia obsługę pompy, regulację dopływu i odpływu płynu oraz dostarcza informacji o całkowitej objętości roztworu soli fizjologicznej podanego w infuzji oraz czasie trwania procedury. Urządzenie uruchamiane jest przez naciśnięcie przełącznika nożnego. Długość przewodu przełącznika nożnego 4,57m. Konsola współpracuje z cewnikami dedykowanymi do: naczyń wieńcowych, tętnic obwodowych, żył obwodowych, przetok dializacyjnych oraz zatorowości płucnej. Cewniki nie posiadają mechanicznych elementów rotujących. Czas przygotowania urządzenia do pracy poniżej 2 minut. Wymiary 63,5cm x 42cm x 137cm(głęb. x szer. x wysokość). Masa 63,5kg. Zasilanie zapasowe 60 sek. | szt. | 90
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 7
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 7 CEWNIKI ANGIOGRAFICZNE ZBROJONE
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewniki angiograficzne zbrojone na całej długości. Średnic 5F. Różne typy ukształtowania końcówek: VERT, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, VAL, PICCARD, HET, TIPS, BMC, DAV, MPA, C2. Dobra sterowalność 1:1. długość od 65 do 100 cm, krzywizna VTK dostępna w długości 125 cm. | szt. | 250
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 8
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 8 CEWNIKI DO TRUDNYCH UDROŻNIEŃ
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikami 0,014, 0,018 oraz 0,035". Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników 150 i 135cm, dodatkowo rozmiary 0,018 i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm. Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście prowadnika na cewnik. Średnice wejścia: 0,02" dla 0,014, 0,23" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035". Średnice szaftu 0,014" - 2,0; 3,0F prox/dist 0,018" - 2,3/3,4F, 0,035" - 3,8/4,8F Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście prowadnika na cewnik. Średnice wejścia: 0,02" dla 0,014, 0,23" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035". Średnice szaftu 0,014" - 2,0; 3,0F prox/dist 0,018" - 2,3/3,4F, 0,035" - 3,8/4,8F Cewniki posiadające trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014 i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększające jego średnicy w miejscu markera. Długości markerów 1,5mm każdy. | szt. | 30
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/

## Pakiet nr 9
| Wykonawca: | [6 empty] | Znak sprawy: 69/PNE/SW/2023
| ….......................................................................... | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
…..........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
/ pieczęć firmowa / | reprezentowany przez:
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 9 PROWADNIKI DIAGNOSTYCZNE, CEWNIKI BALONOWE
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena netto j.m. | Wartość netto | VAT% | Kwota podatek | wartość brutto | Producent/ kod | Ilość/ Opakowań/Wielkość opakowań
1. | Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana. dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu, zapewnia wytrzymałość końcówki. proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia. Dostepna prosta koncówka. Spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii. Długość: 190 i 300 cm. Dwa rodzaje sztywności końcówki (2.8 g i 3.5 g) | szt. | 250
2. | Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary. Dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. | szt. | 400
3. | Cewnik balonowy wielozadaniowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Dostępne średnice od 3,0 do 14mm. Dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm. Dostępna dł. 250mm. Długości układu wprowadzającego 80 i 135cm. Możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm -- NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm. Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach .Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. | szt. | 300
4. | Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana. balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. System kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich rozmiarów. Długość systemu 90 i 150cm. NP = 8atm; RBP = 14atm. Dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4długości). Wymagane długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm. Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach. Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Ddostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej , system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introduktorem 4F. Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długość shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla większej siły penetracji przez zmianę | szt. | 100
5. | Specjalistyczny cewnik balonowy półdatny do tętnicy udowej, podkolanowej, poniżej kolana, piszczelowej, strzałkowej, nerkowej, i do przetok dializacyjnych. Balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. System kompatybilny z introduktorem 4F dla średnic 2-4 mm i dla średnic 5 i 5,5 mm i długości balonu 20-80 mm. System kompatybilny z introduktorem 5F dla średnic 5-6 mm. Długość systemu 90 i 150cm. NP = 8atm; RBP = 14atm. Dostępne średnice od 2,0 do 6,0 mm. Dostępna średnica 5,5 mm. Dostępne długości balonu od 20 do 200 mm. Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach. Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Coaxialna budowa szaftu powodująca doskonałą popychalność, dostarczalność balonu i przechodzenie przez ciasne zmiany. Szybka deflacja balonu (4,9 s.). Elastyczne markery na balonie. Szaft wewn. i zewn. zbudowany z jednego kawałku materiału. Średnica balonu 5,5 mm dedykowana do przygotowania naczynia do implantacji stentu Supera 5,0 mm. | szt. | 150
RAZEM
.......................................... dnia ..................................
/miejscowość/ /data/