**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 RC Ø110 | 415,0 |  |  |
| **2** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 RC Ø90 | 19,0 |  |  |
| **3** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 | 100,0 |  |  |
| **4** | Montaż zasuwy liniowej Ø 110 | 5 |  |  |
| **5** | Montaż zasuwy liniowej Ø 90 | 2 |  |  |
| **6** | Montaż zasuwy domowej Ø 40 wraz z zestawem przyłączeniowym do projektowanej sieci | 17 |  |  |
| **7** | Zestaw hydrantowy z zasuwą | 7 |  |  |
| **8** | Zabezpieczenie drzew oraz zapewnienie nadzoru arborystycznego | - | - |  |
| **9** | Odtworzenie terenu | - | - |  |
| **10** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | - | - |  |
| **11** | Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy dróg gminnych oraz powiatowych) | - | - |  |
| **12** | Obsługa geodezyjna | - | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.