Numer referencyjny: ZZP.260.1.24.2023			                   Lublin, dnia 22.09.2023r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających 
na zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.  dla obiektu CSR Łabędzia, pod numerem 2023/BZP 00402347 /01; z dnia 19.09.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Czy zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne , które posiadają dodatnią tolerancję mocy 0-3%?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne, które posiadają dodatnią tolerancję mocy 0-3%.